РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ

Број: 404-13/2016-III-01

Датум: 26.01.2016. године

Б о љ е в а ц

Oпштинска управа Бољевац

ул. Краља Александра 24

19370 Бољевац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

Одржавање уличне јавне расвете

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.01/2016

| Рок за подношење понуда | 03.02.2016. године до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Време отварања понуда | 03.02.2016. године у 12:30 часова |

Јануар 2016. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01/2016, зав.бр. 404-13/2016-III-01 oд 26.01.2016.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 01/2016, зав.бр. 404-13/2016-III-01 oд 26.01.2016.год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Одржавање уличне јавне расвете

ЈНMВ бр. 01/2016

Конкурсна документација има 47 страница и садржи:

| Назив поглавља | Страница |
| --- | --- |
| Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита | 4 |
| Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4-8 |
| Образац изјаве о испуњености услова понуђача и члана групе | 9 |
| Образац изјаве о испуњености услова подизвођача | 10 |
| Упутство понуђачима како да сачине понуду | 11-16 |
| Образац понуде | 17-20 |
| Предмер и предрачун радова | 21-35 |
| Модел уговора | 36-39 |
| Образац трошкова припреме понуде | 40 |
| Образац изјаве о независној понуди | 41 |
| Образац изјаве о достављању менице за добро извршење посла | 42 |
| Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе | 43 |
| Образац за оцену испуњености услова подизвођача | 45 |
| Списак реализованих послова | 46 |
| Потврда Наручилаца | 47 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

ПИБ: 102026307

Матични број: 07223692

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа Начелник Општинске управе Бољевац, Момира Грујо, дипл.правник

( у даљем тексту: Наручилац)

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 01/2016 је одржавање уличне јавне расвете на територији општине Бољевац.

Ознака из ОРН: Расветна опрема и електричне светиљке

Шифра из ОРН:31500000

4. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Милица Цакић

Е - mail адреса (или број факса): jnabavke@opstinaboljevac.rs, 030/463-370

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Одржавање уличне јавне расвете врши се континуирано у току године по потреби наручиоца. Под одржавањем уличне јавне расвете се подразумева набавка и уградња добара за уличну јавну расвету. Понуђена добра за одржавање уличне јавне расвете, морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама. Сав материјал мора да задовољава IEC и СРПС стандарде и мора да поседује одговарајући атест. Детаљни опис планираних радова дат је кроз предмер радова. Понуђач ће излазити на терен на позив Наручиоца путем телефона, факса или мејла. Наручилац не признаје додатне трошкове изласка на терен. Налоге за одржавање расвете, количину и контролу и квалитет вршиће надзорни орган Наручиоца. Понуђач је у обавези да приликом извођења радова на одржавању уличне расвете редовно уклања сав отпадни материјал. Одржавање уличне јавне расвете вршиће се на територији општине Бољевац. Рок трајања уговора је 31.12.2016. године, односно до утрошка средстава

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Техничка  документација и планови не представљају битан  елеменат предмета јавне набaвке, а у циљу  припремања  прихватљиве понуде.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; (чл.75. став 1. тач.1) Закона.)

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; (чл.75. став 1. тач.2) Закона)

3) брисан

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; (чл.75. став 1. тач.4) Закона)

5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст.1. тач. 5)Закона).

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које прозилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл.75. став 2.Закона.)

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом - да Понуђач није био неликвидан у периоду од 6 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

- Да распoлаже неопходним пословним капацитетом - да је у последње три године  (2013.,2014.,и 2015.)  реализовао послове разних  видова одржавања јавне расвете најмање у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, и најмање један извршен уговор вредности 500.000,00 динара без ПДВ-а.

3)  Да располаже довољним техничким капацитетом - .

- камион са хидрауличном корпом домета 12 m – комада 1,

- камион са дизалицом – комада 1,

- комбинована машина за ископ и утовар земље – комада 1,

- компресор – комада 1.

4)  Да располаже довољним кадровским капацитетом

- директни  извршиоци посла КВ електричари са уверењем за рад  са хидрауличном корпoм - број лица 2,

- директни извшичац посла ВКВ електричар са уверењем за рад са хидрауличном корпом -  број лица 1,

- одговорни понуђач радова, дипл.инг ел. са лиценцом 450 и Потврдом ИКС-е о важењу исте – број лица 1.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл.80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду :

1. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

(копија, без обзира на датум издавања извода)

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра

(копија, без обзира на датум издавања извода)

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда)

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда)

Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда)

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача .

3. Брисан

4. Доказ за правна лица као понуђаче:

1)Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда),

Доказ за предузетнике као понуђаче:

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда)

Доказ за физичка лица као понуђаче:

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда)

Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

5. За обављање ове делатности није прописана посебна дозвола.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ПОСЕБНИХ УСЛОВА

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом

Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности за период од 6 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

- Да расплаже неопходним пословним капацитетом

- Потврде Наручилаца о реализованим пословима који су предмет ове набавке

- Копија уговора који је предмет набавке у најмањој вредности од 500.000,00 динара без ПДВ

- Да располаже довољним техничким капацитетом

Пописна  листа  са стањем на дан 31.12.2015. године  (обележити маркером тражену опрему), за опрему набављену након тог датума прилажу  се рачуни и отпремница, за механизацију које понуђач  има у поседу по уговору о закупу или уговору о лизингу, прилажу  се уговор о закупу односно уговор о лизингу. Као доказ доставити и полису осигурања, стручни налаз опреме за безбедан рад за платформу, камион са дизалицом, комбиновану машину. Доставити и извештај о диелектричном испитивању електроизолационе платформе – корпе. Доставити саобраћајне дозволе са читачем саобраћајних дозвола, за грађевинске машине које подлежу регистрацији.

4) Да располаже довољним кадровским капацитетом

1. Прилаже се фотокопија одговарајућег обрасца фонда ПИО (М,М-2,Ма) из кога се види да ле je лице  засновало радни  однос  и фотокопија уговора, за лица  ангажована на привременим и повременим пословима фотокопија уговора. Доставити фотокопију уверења за рад  са хидрауличном корпом;

2. Фотокопија  личне  лиценце, са потврдом Инжињерске коморе   Србије   и да му одлуком  Суда  части издата лиценца није одузета,  са доказом о радном статусу (образац фонда ПИО (М,М2 Ма) или уговор о обављању привремених и повремених послова с тим да уговор мора трајати  најмање онолико  колико траје  уговор о јавној набавци.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Уколико понуђач не достави све напред наведено, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.

Уколико понуђач подноси понуду са подпонуђачем, у складу са чланом 80. Закона, подпонуђач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подпонуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем доказа из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, коју доставља у виду неоверене копије.

Образац 1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________________________________________

у поступку јавне набавке: Одржавање уличне јавне расвете број 01/2016

испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 2

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________________________________

у поступку јавне набавке: Одржавање уличне јавне расвете број 01/2016

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач  је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Уколико понуђач подноси понуду са подпонуђачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подпонуђача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу  ЈП Дирекција за планирање и изградњу Бољевац, ул. Краља Александра 5, 19370 Бољевац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра –  Одржавање уличне јавне расвете ЈНМВ бр 01/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.02.2016.године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати заведено, потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована у партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на ЈП Дирекција за планирање и изградњу Бољевац, ул. Краља Александра 5, 19370 Бољевац са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добра –  Одржавање уличне јавне расвете, ЈНМВ бр 01/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Допуна понуде за јавну набавку добра –  Одржавање уличне јавне расвете, ЈНМВ бр 01/2016  - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Опозив понуде за јавну набавку добра,–  Одржавање уличне јавне расвете, ЈНМВ бр 01/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра –  Одржавање уличне јавне расвете, ЈНМВ бр 01/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној  документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве)

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање ће се извршити по испостављању привремених и окончане ситуације, сачињене на основу  оверене грађевинске књиге  изведених радова  и јединичних  цена  из  понуде.   Стручни надзор ће исту оверити у року од 15 дана од дана пријема ситуације. Плаћање ће се извршити  у законском року од 45 дана након овере ситуације. Плаћање ће се извршити  уплатом на рачун понуђача. Понуђачу  није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

8.3. Захтев у погледу места  и рока испоруке добара и вршења услуга

Рок за реализацију сваког појединачног налога Наручиоца: у року који не може бити дужи од 12 часова од налога наручиоца.

Место извршења: територија општине Бољевац.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена   мора   бити  фиксна, да  обухвати  све   трошкове, изражена  у  динарима  без   обрачунатог пореза на додатну вредност (без  ПДВ-а). Јединичне  цене   које  је  Понуђач   доставио у  тендеру  важиће  током  целе реализације уговора, и неће  се мањати током трајања целог  уговорног периода.

Ако  је  у  понуди   исказана  неуобичајено ниска  цена,  Наручилац има   право   да   тражи писмено појашњење.

Аванс  није  предвиђен, плаћање за  извршене радове ће  се  вршити  по  испостављеним месечним ситуацијама – рачунима према стварно извршеним радовима а по једничним  ценама из понуде  и у роковима из понуде.

У случају  да  Понуђач   не понуди  цену  за  неку  од  тражених  позиција, понуда   ће  бити одбијена као неприхватљива.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству рударства и енергетике.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

У циљу обезбеђења испуњења својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, понуђач је у обавези да достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којом обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци и то:

1. једну бланко соло меницу за озбиљност понуде(регистровану код банке), оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;

2. печатом оверено и потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% процењене (уговорне) вредности без ПДВ, које неће садржати додатне услове за исплату;

3.  копију картона депонованих потписа овлашћених лица;

4. захтев за регистрацију менице.

Напомена: Вредност уговора је процењена вредност набавке.

Сопствена меница и менично овлашћење морају бити потписана од стране овлашћених лица(од лица која имају депоноване потписе у банци у којој Понуђач има отворен текући рачун).

У случају да Понуђач којем је додељен уговор не приступи закључењу уговора у року који је Наручилац одредио конкурсном документацијом, Наручилац ће уновчити меницу. Меница и менично овлашћење ће на захтев понуђача бити враћени по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико Понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

2. Изјава понуђача о достављању средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла

У циљу обезбеђења испуњења уговорних обавеза, понуђач је у обавези да уз понуду достави изјаву, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ће у тренутку закључења уговора Наручиоцу доставити:

1. једну бланко соло меницу за добро извршење посла (регистровану код банке), оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;

2. печатом оверено и потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% процењене (уговорне) вредности без ПДВ, које неће садржати додатне услове за исплату;

3. копију картона депонованих потписа овлашћених лица;

4. захтев за регистрацију менице.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДПОНУЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: ЈП Дирекција за планирање и изградњу Бољевац, ул. Краља Александра 5, 19370 Бољевац, електронске поште на e-mail: jnabavke@opstinaboljevac.rs или факсом на број: 030/463-370 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ  бр.01/2016 – Одржавање уличне јавне расвете“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДПОНУЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подпонуђача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подпонуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подпонуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач неће тражити додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико  две   или   више   понуда   имају   исту  најнижу  понуђену   цену,   као  најповољнија  биће изабрана понуда  оног понуђача који има  већи  промет на пословима разних  видова одржавање уличне  расвете.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7. (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. У том случају подношење захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл.109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун:

840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016 Прималац: буџет Републике Србије;                  Износ: 60.000 динара; Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138. – 167. Закона.

21.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Образац 3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр __________од _______2016. год.за јавну набавку мале вредности - Одржавање уличне јавне расвете – ЈНМВ број 01/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДПОНУЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подпонуђачу, уколико се понуда подноси са подпонуђачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДПОНУЂАЧУ

| 1) | Назив подпонуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подпонуђач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подпонуђач: |  |
| 2) | Назив подпонуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подпонуђач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подпонуђач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подпонуђачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подпонуђачем, а уколико има већи број подпонуђача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подпонуђача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Одржавање уличне јавне расвете

| Укупна цена без ПДВ |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ |  |
| Рок и начин плаћања | у року од 45 дана од дана испостављања оверене ситуације |
| Рок важења понуде | ______дана од дана јавног отварања понуда (не краће од 60 дана) |
| Рок реализације сваког појединачног налога Наручиоца | ______часова (највише 12 часова) од налога Наручиоца |
| Место и начин испоруке | територија општине Бољевац |

Датум 					                          Понуђач

М. П.

_____________________________			   ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Образац 4

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЧНЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА СЕЗОНУ 2016.ГОД. |
| --- |
| Redni broj | Vrsta dobara i usluga | Jed. mere | Koefijent učestalosti potreba | x | Jedinična cena (u dinarima bez PDV-a) | = | Proiyvod koeficijenta učestalosti potreba i jedinične cene |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Iskop i izrada betonskog postolja za slobodnostojeći orman. Izradu oplate i ugradnju betona MB 20 uraditi prema detalju. Prilikom izrade blagovremeno postaviti PVC creva fi 50 mm duzine lm (3 kom.). Pozicija obuhvata materijal i rad radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 2 | Isporuka, ugradnja i povezivanje slobodnostojećeg razvodnog ormana SRO, za javno osvetljenje, stepena mehaničke zaštite IP 54, stepena zaštite vrata IP 65, sa prozorčićem za očitavanje stanja brojila, dimenzija (1000x750x320) mm. Orman je u kompletu sa materijalom za povezivanje i šemiranje: kleme, Cu- šine, provodnici, uvodnice, POK kanali, trajne natpisne pločice za obeležavanje opreme i sl. Orman treba biti od presovanog poliestra ekvivalentan tipu "Geyer" ili "Feman" ili odgovarajuće, ojačan staklenim vlaknima, temperaturno otporan (od -50 do +150 °C), otporan na hemikalije, otporan na koroziju i UV zračenja, samogasiv u sivoj boji, sa podnožjem od poliestra. Pozicija obuhvata materijal i rad radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 3 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog trofaznog elektronskog brojila 3x230/400V (prema uslovima Elektrodistribucije) 10-100A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 4 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog trofaznog elektronskog brojila 3x230/400V (prema uslovima Elektrodistribucije) 10-40A, 10-60 A ili 10-80 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 5 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog monofaznog brojila 10-40 A ili 10-60 A (prema uslovima Elektrodistribucije). Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 6 | Demontaža, isporuka i montaža nove grebenaste sklopke GS 100-10-U u ormanu javnog osvetljenja. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 7 | Demontaža, isporuka i montaža nove grebenaste sklopke GS 100-90-U u ormanu javnog osvetljenja. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 8 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "1-0-2" 20 A tropolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |

| 9 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "1-0-2" 25 A tropolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "1-0-2" 32 A tropolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 11 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "1-0-2" 40 A tropolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 12 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "1-0-2" 50 A tropolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 13 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "1-0-2" 63 A tropolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 14 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "1-0-2" 80 A tropolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 15 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "1-0-2" 100 Atropolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 16 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog uređaja za uključenje javnog osvetljenja, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika elektro struke. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 17 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog kontaktora CN- 40A, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 3 | x |  | = |  |
| 18 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog kontaktora CN- 63A, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 3 | x |  | = |  |
| 19 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog kontaktora CN- 80A, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 3 | x |  | = |  |
| 20 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog kontaktora CN-110 A, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radnovreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 21 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog osigurača FRA-10 A ili FRA-16 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 22 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog postolja nožastih osigurača NVO 63A, bez osigurača. Pozicija obuhvata i radno vreme radnika. | kom. | 3 | x |  | = |  |
| 23 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog postolja nožastih osigurača NVO 125 A, bez osigurača. Pozicija obuhvata i radno vreme radnika. | kom. | 5 | x |  | = |  |
| 24 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog postolja nožastih osigurača NVO 160 A, bez osigurača. Pozicija obuhvata i radno vreme radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 25 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog postolja nožastih osigurača NVO 250 A, bez osigurača. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 26 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 16 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 27 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 20 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 28 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 25 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 29 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 32 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 30 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 35 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 31 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 40 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 4 | x |  | = |  |
| 32 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 50 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 3 | x |  | = |  |
| 33 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 63 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 4 | x |  | = |  |
| 34 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 80 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 4 | x |  | = |  |
| 35 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 100 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 36 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 125 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 37 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 160 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 38 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog automatskog osigurača tipa C 32 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 39 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog automatskog osigurača tipa C 25 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 40 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog automatskog osigurača C 20 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 41 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog automatskog osigurača C 16 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 42 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog automatskog osigurača C 10 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 43 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog foto-releja sa sondom. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 44 | Demontaža starog, isporuka i montaža nove sonde foto-releja. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 8 | x |  | = |  |
| 45 | Demontaža, isporuka i montaža pertinaks ploče. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | m2 | 1 | x |  | = |  |
| 46 | Isporuka, ugradnja i povezivanje monofazne priključnice 16 A, 250 V OG u ormanu.Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 47 | Isporuka, ugradnja i povezivanje trofazne priključnice OG u ormanu.Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 48 | Sečenje asfalta (obostrano) promenljive debljine od 10-15 cm i odvoz šuta na deponiju. Vraćanje isečene površine u prvobitni položaj ponovnim asfaltiranjem. Pozicija obuhvata i materijal i rad (radno vreme) radnika i mehanizacije. | m2 | 35 | x |  | = |  |
| 49 | Razbijanje trotoara kompresorom promenljive debljine od 10-15 cm i odvoz šuta na deponiju. Vraćanje isečene površine u prvobitni položaj. Pozicija obuhvata i materijal i rad (radno vreme) radnika i mehanizacije. | m2 | 35 | x |  | = |  |
| 50 | Ručni iskop i zatrpavanje rova dimenzije (40x80) cm u zemljištu III i IV kategorije. Posle iskopa rova treba isporučiti i nasuti sitan pesak u rov debljine 20cm, tako što se nasipa prvo sloj od lOcm pre polaganja kabla i drugi sloj od lOcm nakon polaganja kabla. Posle ovako zatrpanog kabla postaviti PVC upozoravajuću traku na 0,3 m i još jednu na visini od 0,5m. Nakon toga izvršiti nasipavanje rova šljunkom do vrha uz nabijanje u slojevima od po 20cm. Posle zatrpavanja rova višak zemlje odvesti na deponiju i izvršiti dovođenje rova u prvobitno stanje. Sve komlet rad, šljunak, materijal bez kabla i njegovog razvlačenja plaća se po metru dužnom. | m | 15 | x |  | = |  |
| 51 | Isporuka i polaganje energetske crvene PVC cevi (p 110 mm, za prolaz kabla kroz put-prelaz. Pozicija obuhvata materijal i rad radnika. | m | 10 | x |  | = |  |
| 52 | Isporuka i polaganje u već pripremljenom rovu od stuba do stuba crevo ø 50 mm, za provlačenje kabla. Pozicija obuhvata i rad radnika. | m | 8 | x |  | = |  |
| 53 | Isporuka i montaža (polaganje) kabla PPOO-A 4x70 mm2. Kabal na svojim završecima blankirati i ugraditi odgovarajuće papučice ako se isti priključuje u stub. Sve komplet sa materijalom za povezivanje i završavanje. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | m | 10 | x |  | = |  |
| 54 | Isporuka i montaža (polaganje) kabla PPOO-A 4x50 mm2. Kabal na svojim završecima blankirati i ugraditi odgovarajuće papučice ako se isti priključuje u stub. Sve komplet sa materijalom za povezivanje i završavanje. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | m | 10 | x |  | = |  |
| 55 | Isporuka i montaža (polaganje) kabla PPOO-A 4x35 mm2. Kabal na svojim završecima blankirati i ugraditi odgovarajuće papučice ako se isti priključuje u stub. Sve komplet sa materijalom za povezivanje i završavanje. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | m | 10 | x |  | = |  |
| 56 | Isporuka i montaža (polaganje) kabla PPOO-A 4x25 mm2. Kabal na svojim završecima blankirati i ugraditi odgovarajuće papučice ako se isti priključuje u stub. Sve komplet sa materijalom za povezivanje i završavanje. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | m | 10 | x |  | = |  |
| 57 | Isporuka montaža (polaganje) kabla PPOO-A 4x16 mm2. Kabal na svojim završecima blankirati i ugraditi odgovarajuće papučice ako se isti priključuje u stub. Sve komplet sa materijalom za povezivanje i završavanje. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | m | 20 | x |  | = |  |
| 58 | Isporuka montaža (polaganje) kabla PPOO 4x10 mm2. Kabal na svojim završecima blankirati i ugraditi odgovarajuće papučice ako se isti priključuje u stub. Sve komplet sa materijalom za povezivanje i završavanje. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | m | 20 | x |  | = |  |
| 59 | Isporuka i montaža SKS XOO-A 2xl6mm2. Pozicija obuhvata povezivanje, završavanje i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | m | 45 | x |  | = |  |
| 60 | Isporuka i montaža SKS XOO-A 4xl6mm2. Pozicija obuhvata povezivanje, završavanje i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | m | 25 | x |  | = |  |
| 61 | Isporuka i ugradnja kabla tipa PP-Y 3x2,5 mm2 (za napajanje svetiljke od aralditne ploče do svetiljke). Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | m | 15 | x |  | = |  |
| 62 | Isporuka i ugradnja kabla tipa PP-Y 2x1,5 mm2. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) radnika. | m | 12 | x |  | = |  |
| 63 | Isporuka i montaža (povezivanje) Al-Če uže preseka 25 mm2. Pozicija obuhvata materijal i rad (radno vreme) radnika i specijalnog vozila (korpe). | m | 36 | x |  | = |  |
| 64 | Isporuka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 25x4 mm, sa odgovarajućim brojem ukrsnih komada traka-traka za spajanje trake. Na ankemu ploču stuba traku spajati varenjem ili šrafljenjem za stub. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | m | 15 | x |  | = |  |
| 65 | Isporuka i montaža kablovske spojnice termoskupljajuće za presek 10,16, 25 ili 35 mm2. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 66 | Isporuka i montaža papučice za završavanje kablova preseka 16 mm2, 25 mm2 i 35 mm2. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 20 | x |  | = |  |
| 67 | Iskop rupe i izrada temelja stubova od betona marke MB 20, dimenzija 1x1x1,2 m. Ankere postaviti blagovremeno prilikom izrade temelja. To isto uraditi i sa PVC creva fi 50 mm postavljenim pod uglom od 45°, duzine lm (3 kom.). Pozicija obuhvata i komplet materijal i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 3 | x |  | = |  |
| 68 | Iskop rupe i izrada temelja stubova od betona marke MB 20, dimenzija 0,6x0,6x0,8 m. Ankere postaviti blagovremeno prilikom izrade temelja. To isto uraditi i sa PVC creva fi 50 mm postavljenim pod uglom od 45°, duzine lm (3 kom.). Pozicija obuhvata i komplet materijal i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 69 | Sečenje, ispravljanje i varenje oštećenog čelično cevastog stuba. Nakon intervencije, stubtreba biti ispravljen i stabilan. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 70 | Demontaža oštećenog stuba javnog osvetljenja kojeg je nemoguće ispraviti, transport do radionice, sečenje oštećenog dela stuba, varenje novog dela i nove ploče za nošenje stuba sa reperima. Isporuka i montaža istog. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 71 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog čeličnog cevastog stuba visine do 5 m komlet sa RPO pločom, FRA osiguračem, ankerima sa anker zavrtnjima, ožičen, ofarban osnovnom i završnom bojom. Pozicija obuhvata materijal i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 72 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog čeličnog cevastog stuba visine 8 m komlet sa RPO pločom, FRA osiguračem, ankerima sa anker zavrtnjima, ožičen, ofarban osnovnom i završnom bojom. Pozicija obuhvata materijal i rad (radno vreme) specijalnogvozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 73 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog čeličnog cevastog stuba visine 9 m komlet sa RPO pločom, FRA osiguračem, ankerima sa anker zavrtnjima, ožičen, ofarban osnovnom i završnom bojom. Pozicija obuhvata materijal i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 74 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog stuba za urbano osvetljavanje, koji se nalazi u Centralnom parku. Stub je ukrasni visine 3m. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 75 | Isporuka i montaža zaštitnog poklopca za čelični stub, debljine l,5mm ,komplet sa šrafovima (inbus) i farbanjem. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 12 | x |  | = |  |
| 76 | Fаrbanje čeličnog cevastog stuba visine 4-6 m.Pre farbanja izvršiti čišćenje stuba čeličnom četkom od korozije na stubu, plakata i naslaga oko stuba. Farbanje se vrši u dva sloja. Pozicija obuhvata materijal i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 77 | Fаrbanje troetažnog čeličnog, cevastog stuba visine 7-9 m komplet sa lirom. Pre farbanja izvršiti čišćenje stuba čeličnom četkom od korozije na stubu, plakata i naslaga oko stuba. Farbanje se vrši u dva sloja. Pozicija obuhvata materijal i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 78 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove aralditne ploče PPR- 3 (RPO3). Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 3 | x |  | = |  |
| 79 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove aralditne ploče PPR- 4 (RPO4). Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 80 | Demontaža stare lire za nošenje svetiljke na betonski stub. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 5 | x |  | = |  |
| 81 | Isporuka i montaža nove lire za nošenje svetiljke na betonski stub (kratko izlomljeno galebovo krilo dužine 0,5m+lm) komplet sa obujmicom. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 5 | x |  | = |  |
| 82 | Isporuka i montaža nove lire za nošenje svetiljke na betonski stub dužine preko 2m komplet sa obujmicom. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 3 | x |  | = |  |
| 83 | Isporuka i montaža strujne zatezne stezaljke za SKS (FIDOSI). Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 28 | x |  | = |  |
| 84 | Isporuka i montaža Al-Cu klema. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 35 | x |  | = |  |
| 85 | Isporuka i montaža priključne čelične obujmice za betonski stub za nošenje SKS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 86 | Isporuka i montaža nove Al konzole za NN SKS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 87 | Isporuka i montaža nove završne Al -Al stezaljke. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 88 | Isporuka i ugradnja novog izolatora Z-80 i pravog nosača za nošenje NN izolatora Z-80 za montažu na čeličnu konzolu. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 5 | x |  | = |  |
| 89 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove sijalice snage 160 W i izvora svetlosti živa. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 40 | x |  | = |  |
| 90 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove živine sijalice 125 W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnogvozila (korpe) i radnika. | kom. | 100 | x |  | = |  |
| 91 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove živine sijalice 250 W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vretne) specijalnogvozila (korpe) i radnika. | kom. | 30 | x |  | = |  |
| 92 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove živine sijalice 400 W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vretne) specijalnogvozila (korpe) i radnika. | kom. | 20 | x |  | = |  |
| 93 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove natrijumove sijalice 70 W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 20 | x |  | = |  |
| 94 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove natrijumove sijalice 100 W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 20 | x |  | = |  |
| 95 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove natrijumove sijalice 150W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 20 | x |  | = |  |
| 96 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove natrijumove sijalice 250W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 20 | x |  | = |  |
| 97 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove natrijumove sijalice 400W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 20 | x |  | = |  |
| 98 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove metal-halogene sijalice 70 W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 15 | x |  | = |  |
| 99 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove metal-halogene sijalice 100 W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 15 | x |  | = |  |
| 100 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove metal-halogene sijalice 150 W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 101 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove metal-halogene sijalice 250W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 102 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove metal-halogene sijalice 400W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 103 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove ECO halogene štapne sijalice snage 230W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 5 | x |  | = |  |
| 104 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za živinu sijalicu 125 W. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 65 | x |  | = |  |
| 105 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za živinu sijalicu 250 W. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 106 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za živinu sijalicu 400 W. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 107 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za natrijumovu ili metal-halogenu sijalicu 70 W. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 108 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za natrijumovu ili metal-halogenu sijalicu 100 W. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 109 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za natrijumovu ili metal-halogenu sijalicu 150 W. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 110 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za natrijumovu ili metal-halogenu sijalicu 250 W. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 111 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za natrijumovu ili metal-halogenu sijalicu 400 W. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 112 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog sijaličnog grla E27 IPA. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 80 | x |  | = |  |
| 113 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog sijaličnoggrla E40 IPA. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 30 | x |  | = |  |
| 114 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog zaštitnog stakla za živinu svetiljku snage 125 W. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 55 | x |  | = |  |
| 115 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog upaljača za natrijumove ili metal halogene sijalice. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 30 | x |  | = |  |
| 116 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog rastera za živinu svetiljku snage 125 W. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 15 | x |  | = |  |
| 117 | Isporuka i ugradnja obujmice za vezivanje svetiljke. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 12 | x |  | = |  |
| 118 | Isporuka i ugradnja svetiljke ŽSS 125 W (kompletsa: sijalicom, rasterom, prigušnicom, zaštitnim staklom). Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 18 | x |  | = |  |
| 119 | Isporuka i ugradnja svetiljke za javno osvetljenje opremljena za korišćenje svetlosnog izvora natrijum visokog pritiska snage 250 W, stepena zaštite optičkog bloka IP 66 i dela predspojnog uređaja IP 43, ili ekvivalentne tipu ONYX 3, proizvođača "Minel-Schreder" Beograd ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 120 | Isporuka i ugradnja svetiljke za javno osvetljenje opremljena za korišćenje svetlosnog izvora natrijum visokog pritiska snage 150 W, stepena zaštite optičkog bloka IP 66 i dela predspojnog uređaja IP 43, ili ekvivalentne tipu ONYX 2, proizvođača "Minel-Schreder" Beograd ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 121 | Isporuka i ugradnja svetiljke za javno osvetljavanje, koja je opremljena T-POT reflektorom, SON-TPP 150W sijalicom i difuzorom od ravnog ojačanog stakla. Predspojni bloktreba da bude u klasi II, a elementi treba da budu zaštićeni od dodira poklopcem od izolacionog materijala. Svetiljka treba da ima zaštitu optičkog i predspojnog bloka u zaštiti IP66. Svetiljka je ekvivalentna tipu „SELENIJUM,, proizvođača Philips ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 122 | Isporuka i ugradnja svetiljke za javno osvetljavanje, koja je opremljena SON-TPP 150W sijalicom i difuzorom od ravnog ojačanog stakla. Predspojni bloktreba da bude u klasi II, a elementi treba da budu zaštićeni od dodira poklopcem od izolacionog materijala. Svetiljka treba da ima zaštitu optičkog i predspojnog bloka u zaštiti IP66. Svetiljka je ekvivalentna tipu "Iridium" proizvođača Philips ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 123 | Isporuka i ugradnja svetiljke za urbano osvetljenje sa mikro-reflektorom, opremljene metal-halogenom sijalicom snage 150 W, stepena zaštite optičkog bloka IP 66 i dela predspojnog uređaja IP 44, ili ekvivalentne tipu HESTIA MIDII/150/1627/E40, proizvođača "Minel-Schreder" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 124 | Isporuka i ugradnja svetiljke za javno osvetljenje opremljene za korišćenje svetlosnog izvora natrijum visokog pritiska snage 250 W, stepena zaštite celog bloka IP 66, ili ekvivalentne tipu OPALO 3 proizvođača "Minel-Schreder" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 125 | Isporuka i ugradnja svetiljke za javno osvetljenje opremljene za korišćenje svetlosnog izvora natrijum visokog pritiska snage 150 W, stepena zaštite celog bloka IP 66, ili ekvivalentne tipu OPALO 3 proizvođača "Minel-Schreder" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 126 | Isporuka i ugradnja svetiljke za javno osvetljenje opremljene za korišćenje svetlosnog izvora natrijum visokog pritiska snage 100 W, stepena zaštite celog bloka IP 66, ili ekvivalentne tipu OPALO 1 proizvođača "Minel-Schreder" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 127 | Isporuka i ugradnja svetiljke za javno osvetljenje opremljene za korišćenje svetlosnog izvora natrijum visokog pritiska snage 150 W, ekvivalentne tipu EUROKRISTAL proizvođača "Feman" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 128 | Isporuka i ugradnja svetiljke za javno osvetljenje opremljene za korišćenje svetlosnog izvora natrijum visokog pritiska snage 100 W, ekvivalentne tipu FOPAL proizvođača "Feman" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 129 | Demontaža, isporuka i montaža svetiljke koja je opremljena sa LED izvorima svetlosti ukupne snage 82W. Svetiljka je ekvivalentna tipu Clear Way BGP303 LED73/740 PSU II DM 42/60 proizvođača Philips ili odgovarajuća. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 130 | Demontaža, isporuka i montaža svetiljke za javno osvetljavanje, koja je opremljena sa LED izvorima svetlosti ukupne snage 89 W. Svetiljka je ekvivalentna tipu Selenium LED BGP340 LEDH0S/640PSU II DM FG 48/60 proizvođača Philips, ili odgovarajuće. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 131 | Demontaža, isporuka i montaža svetiljke za javno osvetljavanje, koja je opremljena sa LED izvorima svetlosti ukupne snage 32 W. Svetiljka je ekvivalentna tipu Berng LED LVX3000 proizvođača Bernh, ili odgovarajuće. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 132 | Demontaža, Isporuka i montaža projektora, ekvivalentnog tipu Tempo proizvođača "Philips" ili odgovarajuće sa natrijumovim svetlosnim izvorom snage lx400W, na nosaču. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 133 | Demontaža, Isporuka i montaža projektora, ekvivalentnog tipu Tempo proizvođača "Philips" ili odgovarajuće natrijumovim svetlosnim izvorom snage lx250W, na nosaču. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 134 | Demontaža, Isporuka i montaža projektora, ekvivalentnog tipu Tempo proizvođača "Philips" ili odgovarajuće sa natrijumovim svetlosnim izvorom snage lx150W, na nosaču. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 135 | Isporuka i ugradnja reflektora sa metalhalogenim izvorom svetlosti od 250 W "roller" ili odgovarajuće, kompletsa držačima. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 136 | Isporuka i ugradnja reflektora sa metalhalogenim izvorom svetlosti od 150 W "roller" ili odgovarajuće, kompletsa držačima. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 137 | Isporuka i ugradnja svetiljke za urbano osvetljenje sa metalhalogenim izvorom svetlosti od 150 W "Alura" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 138 | Isporuka i ugradnja novog nosača kugle na kandelaberu za urbano osvetljenje, Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 6 | x |  | = |  |
| 139 | Demontaža stare, Isporuka i montaža nove kugle fi 300 na stubovima urbanog osvetljenja. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 3 | x |  | = |  |
| 140 | Demontaža stare, Isporuka i montaža nove kugle fi 400 na stubovima urbanog osvetljenja. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 4 | x |  | = |  |
| 141 | Demontaža stare, Isporuka i montaža nove kugle fi 500 na stubovima urbanog osvetljenja. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 6 | x |  | = |  |
| 142 | Isporuka i ugradnja sa podizanjem i nivelisanjem armiranog betonskog stuba 9/250 | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 143 | Pronalaženje kvara na podzemnim instalacijama uličnog osvetljenja angažovanjem mernih kola, po nalogu nadzornog organa. Nadzorni priznaje količinu (radno vreme) na osnovu pisanog dokaza. | h | 5 | x |  | = |  |
| 144 | Korekcija grana drveća, koje ugrožavaju vazdušnu mrežu javnog i urbanog osvetljenja. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) korpe i radnika. | h | 10 | x |  | = |  |
| 145 | Radno vreme specijalnog vozila (korpe), ukoliko nije predviđeno u poziciji koja se izvodi. | h | 15 | x |  | = |  |
| 146 | Rad (radno vreme) dostavnog vozila. | h | 5 | x |  | = |  |
| 147 | Rad (radno vreme) radnika (izvršioca elektro struke), ukoliko nije predviđeno u poziciji koja se izvodi. | h | 20 | x |  | = |  |
| Ukupno bez PDV: |  |
| PDV: |  |
| Ukupno sa PDV: |  |
| NAPOMENA: Koeficijent učestalosti potreba služi za formiranje ponude. Stvarne količine usluga na održavanju javnog osvetljenja biće utvrđene prema nalozima za rad, a u skladu sa potrebama. |
|  |  | М.П. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (потпис овлашћеног лица понуђача) |

Образац 5

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр.01/2016 – Одржавање уличне јавне расвете, закључује се

УГОВОР

о одржавању уличне јавне расвете

Уговорне стране:

1. НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692

ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа Начелник Општинске управе Бољевац, Момира Грујо, дипл.правник

( у даљем тексту: Наручилац)

2. ПОНУЂАЧ:  _____________________________________________

Адреса:_______________________________________

Матични број:_________________________________

ПИБ:_________________________________________

Рачун бр.: ____________________________________

отворен код пословне банке_____________________

кога заступа директор___________________________

( у даљем тексту: Понуђач)

ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

ПОДПОНУЂАЧИ:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Наручилац и Понуђач сагласно констатују:

- да је Наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности;

- да је Понуђач доставио понуду бр._____________од__________2016.године, код Наручиоца заведена под бр. _________од _________2016.године која се налази у прилогу уговора и чини његов саставни део;

- да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр.__________од__________2016. године, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора бр.___________од__________2016. године и изабрао Понуђача  као најповољнијег за реализацију предметне јавне набавке.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је одржавање уличне јавне расвете на територији општине Бољевац, све према усвојеној понуди понуђача зав. бр.____од_______2016. год, код Наручиоца зав.под бр.____од ______2016.године.

Вредност уговора

Члан 2.

Вредност  овог  Уговора  је 2.500.000,00 динара без ПДВ, односно 3.000.000,00 динара са ПДВ, у складу са понудом и јединичним ценама понуђача заведена под бр._______дана_______2016. год., код Наручиоца под бр.______дана _______2016.год., која чини саставни део овог Уговора.

Јединичне цене  по позицијама су фиксне и не могу се мењати.

Горе наведена вредност је предрачунска, а стварна вредност радова по овом  уговору  утврђује се на  бази  стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора.

Осим вредности радова, материјала опреме и услуга  неопходних за извршење уговора, цена  из става 1.  овог  члана обухвата и  трошкове организације  градилишта, примене мера  заштите, безбедности и здравља на раду,  осигурања и све  остале зависне трошкове Понуђача.

Услови и начин плаћања

Члан 3.

Уговорне  стране су сагласне да  се  плаћање по овом  Уговору изврши  уплатом на текући  рачун Понуђача бр.________________________ код ________________ банке, и то  по испостављању  месечних ситуација, сачињених    на  основу  оверене  грађевинске књиге  и  јединичних цена из понуде.

Плаћање ће се извршити  у законском року 45 дана од дана пријема оверене ситуације за реализован предмет уговора из члана 1. овог уговора.

Период важења уговора

Члан 4.

Уговорне  стране сагласно  утврђују  период важења уговора  и то 31.12.2016. године, односно до утрошка целокупно  уговорене вредности уговора.

Обавезе наручиоца

Члан 5.

Наручилац се обавезује да обезбеди следеће услове за увођење понуђача у посао  и то:

- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза  понуђача,

- упозна  понуђача са постојећим стањем јавне расвете и утврди  начин и динамику  извођења радова на одржавању јавне расвете.

Права и обавезе понуђача

Члан 6.

Понуђач се обавезује:

- да  предмет уговора из  члана 1.  овог  уговора  реализује  у складу  са  сопственом понудом  број  __________од___________2016.  године,  која чини саставни део  овог уговора;

- да  предмет уговора  из  члана 1.  овог  уговора, реализује стручно  и квалитетно својом  радном снагом  и механизацијом,   у   свему    према   прописима,   правилима   струке,    техничким    условима   и стандардима који важе  за ту врсту посла;

-   да  уради  пројекат  изведених радова  уличне  расвете,  односно скице  изведених радова на одржавању уличне  расвете уколико постоји измена на самој расвети;

-   да   приликом  извођења  радова  користи   материјале  доброг    квалитета,  који  одговарају стандардима Републике Србије  и у складу  са техничким  захтевима за извођење радова.

Члан 7.

Понуђач се обавезује да у року од 5 дана од  потписивања овог уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла у износу од 15% од вредности уговора  и са роком важења 10 дана дуже од важности обавеза по уговору, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Понуђач је у обавези да продужи важење менице.

У случају истека рока важења меница док је извођење радова који су  предмет овог уговора у току, Понуђач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења.

Члан 8.

Понуђач је у обавези да  чува и води и следећу документацију:

-   књигу инспекције  и грађевински дневник  и

-  налоге  и  грађевинску  књигу  на  прописаном  обрасцу  са   потписом   обрађивача,  датумом, потписом  одговорног руководиоца радовима и стручног надзора.

Члан 9.

Понуђач је  у оквиру  понуђене и уговорене цене  за  извођење предметних услуга,  такође дужан да:

- у року од 3 дана од дана потписивања овог уговора, решењем одреди одговорног руководиоца радова и да решење достави Наручиоцу,

- поступи по позиву  надзорног органа за обављање радова и исте  обави најдуже  за 2(два)  дана од дана пријема позива за рад,

- поступи по примедбама надзорног органа у односу  на квалитет радова које изводи,

- о  свом   трошку  отклони   сву   штету   трећим  лицима,  која  настане  за   време  и  у  вези   са извођењем овде уговорених радова,

- у току извођења радова редовно уклања сав отпадни материјал.

Члан 10.

Понуђач се обавезује да овлашћеним представницима Наручиоца, на њихов  захтев пружи на увид сву документацију о извршеним услугама и утрошеним средствима.

Понуђач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца, односно стручног надзора, те да уочене недостатке отклони о свом  трошку.

Члан 12.

Понуђач радова  је  дужан  да  изврши   обезбеђење  суседних објеката, саобраћаја,  околине   и заштиту  животне  средине.

Понуђач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера

заштите  на  раду,   те  да  сходно   томе  обезбеди и  предузме потребне мере  личне   и  опште заштите и сигурности  својих радника и трећих  лица  током извођења радова.

Уколико  Понуђач радова не  изврши  обавезе из  става 1.  и 2.  овог  члана, признаје искључиву прекршајну  и кривичну  одговорност и једини  сноси  надокнаду за  све  настале материјалне  и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну  исправу, без  права приговора.

Члан 13.

Понуђач има право  да привремено обустави реализацију предмета уговора   из члана 1. овог уговора, само  у случају више  силе  сходно  закону.

Понуђач је дужан да у писменој  форми у року од 3 (три) дана од дана настанка узрока  обавести Наручиоца о привременој обустави реализације уговора.

Раскид уговора

Члан 14.

Наручиоц  има   право   на  једностран  раскид   уговора  у  следећим  случајевима, што  Понуђач признаје без  права приговора:

- уколико Понуђач не отпочне  са извођењем радова по позиву надзорног органа дуже од 2 (два)

Дана,

-  ако  Понуђач не  изводи   радове у  складу   са  усвојеном Понудом  за  извођење радова и  не поступа  по примедбама надзорног органа и Наручиоца и

- ако Понуђач радове изводи  неквалитетно и не поступа  по примедбама надзорног органа.

Члан 15.

Уговор се раскида писменом изјавом воље која се доставља Понуђачу. Изјава  мора  да садржи основ,  односно образложење за раскид  уговора.

Члан 16.

Сву штету која настане раскидом уговора сноси Понуђач, а овај уговор признаје за извршну исправу без  права приговора.

Висину штете  из става 1 овог члана, утврђује  Комисија, састављена од једног представника Наручиоца и једног представника Понуђача.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 17

Саставни део  овог уговора су:

- Понуда  Понуђача број_______од________2016.  године, код Наручиоца заведена под бр._________дана __________2016. године и

- предмер и предрачун радова.

Члан 18.

Сва  спорна питања која настану у вези  са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

У  случају   да   спор   не  може   да   буде   решен  споразумно,  за   решавање  истог  надлежан  је Привредни суд у Зајечару.

Члан 19.

Овај  уговор  сачињен је у 6 (шест)  истоветних примерака, од  којих су 3 (три) за Наручиоца, а 3 (три)  за Понуђача.

ПОНУЂАЧ						                     НАРУЧИЛАЦ

___________________________                                          ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ

( назив и седиште фирме)

____________________________				                     Начелник ОУ

( име и презиме овлашћ.лица)				       Момира Грујо, дипл.правник

______________________		                                          ______________________

(печат и потпис овл.лица)                                                        (печат и потпис овл.лица)

Образац 6

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности - Одржавање уличне јавне расвете, ЈНМВ бр 01/2016  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 8

И З Ј А В А Понуђача о  достављању менице

за добро извршење посла

Изјављујемо да ћемо у тренутку закључења уговора доставити наручиоцу:

1. једну бланко соло меницу за добро извршење посла оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица,

2.  захтев за регистрацију менице,

3. печатом оверено и потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% вредности уговора без ПДВ, које неће садржати додатне услове за исплату и

4. копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Oбразац 9

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће обавезне доказе -Прилоге и Обрасце о испуњености обавезних и додатних услова:

( Заокружити да ли је документ достављен (да/не))

| Документ | Прилог уз понуду |
| --- | --- |
| Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда, односно извод из одговарајућег регистра | да | не |
| Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | да | не |
| Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измиреним порезима и доприносима и | да | не |
| Уверење надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним обавезама по основу изворних локалних јавних прихода | да | не |
| Средство обезбеђења: 1. једна бланко соло меница за озбиљност понуде(регистрована код банке), оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица; 2. захтев за регистрацију менице 3. печатом оверено и потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% процењене вредности уговора без ПДВ, које не садржи додатне услове за исплату 4. копија картона депонованих потписа овлашћених лица | да | не |
| Финансијски капацитет | да | не |
| Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности за период од 6 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |  |  |
| Пословни капацитет |  |  |
| Потврде Наручиоца о реализованим пословима, број______ | да | не |
| Копија уговора о реализованом послу у вредности од најмање 500.000,00 динара без ПДВ | да | не |
| Технички капацитет |  |  |
| Пописна листа са стањем на дан 31.12.2015. године (обележити маркером тражену опрему), за опрему набвљену након тог датума прилажу се рачуни и отпремница, за механизацију које понуђач има у поседу по уговору о закупу или уговору о лизингу, прилажу се уговор о закупу односно уговор о лизингу. Као доказ доставити и полису осигурања, стручни налаз опреме за безбедан рад за платформу, камион са дизалицом, комбиновану машину. Доставити и извештај о диелектричном испитивању електроизолационе платформе – корпе. Доставити саобраћајне дозволе са читачем саобраћајних дозвола, за грађевинске машине које подлежу регистрацији. | да | не |
| Кадровски капацитет |  |  |
| 1.Прилаже се фотокопија одговарајућег обрасца фонда ПИО (М,М-2, Ма) из кога се види да ле je лице засновало радни однос и фотокопија уговора, за лица ангажована на привременим и повременим пословима фотокопија уговора. Доставити фотокопију уверења за рад са хидрауличном корпом; 2.Фотокопија личне лиценце, са потврдом Инжињерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета, са доказом о радном статусу (образац фонда ПИО (М,М-2,Ма) или уговор о обављању привремених и повремених послова с тим да уговор мора трајати најмање онолико колико траје уговор о јавној набавци | да да | не не |
| О Б Р А С Ц И |  |  |
| Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача | да | не |
| Образац за оцену испуњености услова подизвођача | да | не |
| Изјава понуђача и члана групе понуђача о испуњавању услова из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама | да | не |
| Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама | да | не |
| Образац понуде | да | не |
| Образац предмер и предрачун радова | да | не |
| Образац модел уговора | да | не |
| Образац трошкова припреме понуде | да | не |
| Образац изјаве о независној понуди | да | не |
| Oбразац изјаве о достављању менице | да | не |
| Списак реализованих послова | да | не |
| Потврда Наручиоца | да | не |

ОБАВЕЗА ДОСТАВЉАЊА СПОРАЗУМА: *Уколико понуду подноси група понуђача, обавезно се прилаже и СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују, а у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама*

Напомена: Образац оверава овлашћено лице понуђача .

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

*Сваки члан групе понуђача попуњава, оверава и прилаже образац за себе.*

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2016. године                           	                  _____________________________

Oбразац 10

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ПОДИЗВОЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛ. 80 ЗАКОНА СТАВ 5.

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова за Подизвођача: (уписати назив и адресу подизвођача:) ________________________________________________________________________

| Бр. прилога | Документ | Прилог уз понуду |
| --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ БР.1 | Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног органа Привредног суда, односно извод из одговарајућег регистра | да | не |
| ПРИЛОГ БР.2 | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре | да | не |
| ПРИЛОГ БР.3 | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе | да | не |
|  | Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода | да | не |

*ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА*

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2016. године                           	                  _____________________________

Образац 11

ОБРАЗАЦ СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВА

(РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА)

Навести послове који су предмет јавне набавке  које је понуђач _____________________________________(навести назив понуђача) уговорио и извршио у претходне три године (2015.,2014. и 2013.год)

| Наручилац | Број уговора (фактуре) и датум | Вредност уговора (без ПДВ-а) у динарима |
| --- | --- | --- |
| Укупно без ПДВ: |  |

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2016. године                           	             _____________________________

Уз референц листу приложити Потврде наведених Наручилаца.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац 12

Назив и адреса Наручиоца (Инвеститора):

_________________________________________________________________________

Пун назив и седиште Понуђача

_________________________________________________________________________

У складу са чл.77.( „Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) издаје се

П О Т В Р Д А НАРУЧИОЦА (ИНВЕСТИТОРА)

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Овим потврђујемо да је ___________________________________________________ (Назив и седиште понуђача),  реализовао  послове  за _______________________________ ______________________(Назив и седиште Наручиоца) у претходне   3 године (2015.,2014. и 2013.година), а који се односе на предмет ове набавке.

| Ред.бр. | Предмет уговoра/фактуре | Број и датум уговора/фактуре | Износ извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |

Контакт особа  инвеститора________________________________телефон _________________

Потврда се издаје на захтев Понуђача: _______________________________________________

ради учествовања  у поступку јавне набавке.

У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју примерака.

Овлашћено лице инвеститора

___________________________

( Пуно име и презиме и функција)

М.П. ( Инвеститора)           ______________________________

Потпис овлашћеног лица инвеститора

# Text boxes

МП

МП

МП

МП

МП

МП