РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 404-380/2016-III-01

Датум: 16.11.2016. године

Б о љ е в а ц

Oпштинска управа општине Бољевац

ул. Краља Александра 24

19370 Бољевац

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.4

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

РАДОВИ НА ИЗОЛАЦИЈИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У БОЉЕВЦУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 07/2016

| Рок за подношење понуда | 21.11.2016. године до 13:30 часова |
| --- | --- |
| Време отварања понуда | 21.11.2016. године у 14:00 часова |
| Место подношења понуда | Општинска управа општине Бољеваац, ул: Краља Александра бр.24 19370 Бољевац (поштом) или Понуду лично предати писарници Општинске управе општине Бољевац |
| Место јавног отварања понуда | Канцеларија број 17 Општинске управе општине Бољевац ул. Краља Александра бр.24 19370 Бољевац |

Новембар,  2016. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке велике вредности број 07/2016, зав.бр. 404-380/2016-III-01 oд 13.10.2016.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 07/2016, зав.бр. 404-380/2016-III-01 oд 13.10.2016.год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова

РАДОВИ НА ИЗОЛАЦИЈИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У БОЉЕВЦУ

ЈНВВ бр.07/2016

Конкурсна документација има 64 страницe  и садржи:

| Назив | Страна |
| --- | --- |
| I Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III Техничка документација и планови | 22 |
| IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 23 |
| V Критеријум за избор најповољније понуде | 27 |
| VI Обрасци који чине саставни део понуде | 29 |
| ОБРАЗАЦ 1 | Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама | 30 |
| ОБРАЗАЦ 2 | Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75 Закона о јавним набавкама | 31 |
| ОБРАЗАЦ 2а | Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | 32 |
| ОБРАЗАЦ 2б | Изјава понуђача о ангажовању подизвођача | 33 |
| ОБРАЗАЦ 3 | Образац понуде | 34 |
| ОБРАЗАЦ 4 | Образац предмер и предрачун радова | 38 |
| ОБРАЗАЦ 5 | Образац трошкова припреме понуде | 41 |
| ОБРАЗАЦ 6 | Образац изјаве о независној понуди | 42 |
| ОБРАЗАЦ 7 | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 ЗЈН | 43 |
| ОБРАЗАЦ 8 | Изјава о достављању банкарске гаранције или менице | 44 |
| ОБРАЗАЦ 9 | Изјава понуђача о присуству одговорног извођача радова | 45 |
| ОБРАЗАЦ 10 | Списак реализованих послова | 46 |
| ОБРАЗАЦ 11 | Потврде наручилаца | 47 |
| ОБРАЗАЦ 12 | Потврда о обиласку локације | 48 |
| VII Модел уговора | 49 |
| VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду | 56-64 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692

ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе општине Бољевац, Момира Грујо, дипл.правник

( у даљем тексту: Наручилац).

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке велике вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 07/2016 је набавка радова – Радови на изолацији средње школе „Никола Тесла“ у Бољевцу:

- ознака из општег речника набавке: Изолациони радови,

- шифра из општег речника набавке: 45320000.

4. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Ивица Станушић, дипл. економиста

Е - mail адреса (или број факса): jnabavke@opstinaboljevac.rs,  030/463-412

5. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНИ РАДОВИ И СЛ.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИЗОЛАЦИЈИ С. Ш. „НИКОЛА ТЕСЛА" У БОЉЕВЦУ

| Р. бр. | Опис позиције посла | Јед. Мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |
| 1 | Демонтажа постојеће фасадне столарије (прозори) и складиштење на место које одреди инвеститор | ком. | 138,00 |
| 2 | Демонтажа - скидање улазних врата о црне браварије | ком. | 2,00 |
| 3 | Демонтажа - скидање светларника | ком. | 2,00 |
| 4 | Делимична демонтажа - обијање малтера са унутрашњих зидовима | паушално | 1,00 |
| 5 | Делимична демонтажа - обијање малтера спољних зидова на целој фасади објекта са употребом скеле | m2 | 693,47 |
| 6 | Делимичне демонтажа поломљених и оштећених олука са објекта са употребом скеле и складиштеље на место које одреди инвеститор | паушално | 1,00 |
| 7 | Чишћење и изношење шута из свих просторија и испред објекта | паушално | 1,00 |
| УКУПНО: |
| II | НОВИ РАДОВИ |  |  |
| 1 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим. 269/216 | ком. | 38,00 |
| 2 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим. 114/160 | ком. | 4,00 |
| 3 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим. 119/43 | ком. | 4,00 |
| 4 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим. 119/123 | ком. | 12,00 |
| 5 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим. 75/145 | ком. | 12,00 |
| 6 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим.119/216 | ком. | 19,00 |
| 7 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим.70/120 | ком. | 4,00 |
| 8 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим.120/240 | ком. | 36,00 |
| 9 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим.120/150 | ком. | 4,00 |
| 10 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим.365/245 | ком. | 2,00 |
| 11 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим.92/245 | ком. | 2,00 |
| 12 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим.269/122 | ком. | 1,00 |
| 13 | Набавка и уградња улазних врата од ПВЦ-а у постојеће отворе дим. 269/220 | ком. | 1,00 |
| 14 | Набавка и уградња улазних врата од ПВЦ-а у постојеће отворе дим. 180/245 | ком. | 1,00 |
| 15 | Набавка и уградња светларника од ПВЦ-а у постојеће отворе дим. 115/216 | ком. | 2,00 |

| 16 | Набавка и уградња термо изолације на спољне зидове д = 10цм од стиропора са употребом скеле | m2 | 693,47 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Набавка и уградња термо изолације на плафону у таванском простору д = 10цм од минералне вуне | m2 | 1.254,02 |
| 18 | Обрада шпалетни спољним и унутрашњим зидовима где је уграђена ПВЦ столарија | паушално | 1,00 |
| 19 | Завршна обрада фасаде бавалитом са употребом скеле | m2 | 693,47 |
| 20 | Израда подконструкције од дрвета на бетонској каплами новог дела школског објекта и замена постојеће опшивке настаром делу објекта са набавком и постављањем дрвене облоге од бродског пода облика „кутије" са заштитом од 2 премаза сандолином | m2 | 224,28 |
| 21 | Набавка и уградња висећих поцинкованих олука и олучних вертикала РШ 50цм квадратног облика | m | 196,15 |
| 22 | Набавка и уградња термостатских вентила 3/4" | ком. | 69,00 |
| 23 | Набавка и уградња ултразвучног калориметра ДН80, номинални проток 40м3/ч | ком. | 1,00 |
| 24 | Разни радови ако се изведу у току инвестиционог одржавања, а нису обухваћени овим предмером 10% од укупне вердости радова | паушално | 1,00 |

КАРАКТЕРИСТИКЕ СТОЛАРИЈЕ

T E H N I Č K I O P I S

Lokacija objekta: Kneza Miloša br. 13, Boljevac

Katastarska parcela:                                                               268 i 2765

Postojeća zgrada, godina izgradnje:

Klimatski podaci

Mesto:                                                                                  ZAJEČAR

Spoljna projektna temperatura QH,e:                                         -17,5 °C

Broj stepen dana za grejanje HDD:                                          2880 K-dana

Broj dana za grejanje:                                                            192 dana

Srednja temperatura grejnog perioda QH,mn:                              5,0 °C

Projektni uslovi za zimski period

Spoljna projektna temperatura za proračun kondenzacije:        Te = -10,0 [ °C ] Unutrašnja projektna temperatura:                                        Ti = 20,0 [ °C ] Spoljna relativna vlaţnost:                                                     φe = 90 [ % ] Unutrašnja relativna vlaţnost:                                                φi = 55 [ % ] Trajanje perioda kondenzacije:                                               60 dana

Projektni uslovi za letnji period

Unutrašnja projektna temperatura:                                        Ti = 26,0 [ °C ] Spoljna relativna vlaţnost:                                                     φe = 90 [ % ] Unutrašnja relativna vlaţnost:                                                φi = 65 [ % ] Trajanje perioda isušenja:                                                      90 dana

Dimenzije zgrade

Vrsta zgrade:                                                                       Zgrada namenjena obrazov. i kulturi

Tip gradnje:                                                                        Srednje-teški tip gradnje

Bruto grejana zapremina zgrade:                                           Ve = 8006,80 [ mł ] Neto grejana zapremina zgrade:                                            V = 6461,26 [ mł ] Korisna površina zgrade:                                                       Af = 1988,08 [ m˛ ]

Srednje sume sunčevog zračenja i srednja mesečna temperatura spoljnog vazduha

| Mesec | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Zima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srednja mesečna temperatura ( °C ) |
|  | 0,9 | 3,0 | 7,3 | 12,5 | 17,6 | 20,6 | 22,3 | 22,0 | 17,7 | 12,7 | 7,2 | 2,6 | 5,6 |
| Sunčevo zračenje ( kWh/m˛ ) |
| HOR | 42,75 | 60,35 | 103,86 | 133,65 | 170,43 | 181,23 | 192,83 | 170,43 | 127,58 | 88,94 | 45,50 | 33,87 | 398 |
| J | 64,25 | 76,98 | 96,43 | 86,73 | 86,28 | 81,43 | 90,31 | 99,43 | 107,38 | 109,22 | 66,52 | 52,80 | 455 |
| I,Z | 32,57 | 55,35 | 79,80 | 96,05 | 112,90 | 116,78 | 125,22 | 114,37 | 91,32 | 67,21 | 34,67 | 25,53 | 310 |
| S | 17,42 | 22,38 | 36,04 | 44,64 | 55,69 | 56,88 | 58,27 | 52,83 | 38,78 | 29,16 | 17,93 | 14,31 | 145 |
| HDD - 2520 |
| S | 585 | 458 | 370 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 373 | 531 |  |

ANALIZA KONSTRUKCIJE: PVC 269/216

Vrsta konstrukcije: Prozor

Koeficijent prolaza toplote stakla U

Površina stakla A

Koeficijent prolaza toplote okvira U

Površina okvira A

Faktor okvira F

Duţina spoja staklo/okvir l

Koeficijent korekcije Ψ

Ukupni koeficijent prolaza toplote U

Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U

0,900 [W/m˛K]

4,590 [m˛]

1,300 [W/m˛K]

1,220 [m˛]

0,210

25,860 [m]

0,060 [W/mK]

1,250 [W/m˛K]

1,500 [W/m˛K]

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

Stepen propustljivosti sunčeve energije g

0,620

Faktor zasenčenja F - prema istoku                                                                                                              1,000

Faktor zasenčenja F - prema jugu                                                                                                                 1,000

Faktor zasenčenja F - prema severu                                                                                                             1,000

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

| Unutrašnja temperatura | 20,0 (°C) |
| --- | --- |
| Spoljašnja temperatura | -17,5 (°C) |
| Unutrašnja vlaţnost | 55 (%) |
| Minimalna toplotna otpornost | 0,417 [m˛K/W] |
| Toplotna otpornost konstrukcije | 0,800 [m˛K/W] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

min

ANALIZA KONSTRUKCIJE: PVC 114/160

Vrsta konstrukcije: Prozor

Koeficijent prolaza toplote stakla U

Površina stakla A

Koeficijent prolaza toplote okvira U

Površina okvira A

Faktor okvira F

Duţina spoja staklo/okvir l

Koeficijent korekcije Ψ

Ukupni koeficijent prolaza toplote U

Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U

0,900 [W/m˛K]

1,480 [m˛]

1,300 [W/m˛K]

0,340 [m˛]

0,190

7,000 [m]

0,060 [W/mK]

1,210 [W/m˛K]

1,500 [W/m˛K]

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

Stepen propustljivosti sunčeve energije g

0,620

Faktor zasenčenja F - prema jugu                                                                                                                 1,000

Faktor zasenčenja F - prema severu                                                                                                             1,000

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

| Unutrašnja temperatura | 20,0 (°C) |
| --- | --- |
| Spoljašnja temperatura | -17,5 (°C) |
| Unutrašnja vlaţnost | 55 (%) |
| Minimalna toplotna otpornost | 0,417 [m˛K/W] |
| Toplotna otpornost konstrukcije | 0,826 [m˛K/W] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

min

ANALIZA KONSTRUKCIJE: PVC 119/43

Vrsta konstrukcije: Prozor

Koeficijent prolaza toplote stakla U

Površina stakla A

Koeficijent prolaza toplote okvira U

Površina okvira A

Faktor okvira F

Duţina spoja staklo/okvir l

Koeficijent korekcije Ψ

Ukupni koeficijent prolaza toplote U

Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U

0,900 [W/m˛K]

0,290 [m˛]

1,300 [W/m˛K]

0,220 [m˛]

0,430

2,720 [m]

0,060 [W/mK]

1,390 [W/m˛K]

1,500 [W/m˛K]

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

Stepen propustljivosti sunčeve energije g

0,620

Faktor zasenčenja F - prema jugu                                                                                                                 1,000

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

| Unutrašnja temperatura | 20,0 (°C) |
| --- | --- |
| Spoljašnja temperatura | -17,5 (°C) |
| Unutrašnja vlaţnost | 55 (%) |
| Minimalna toplotna otpornost | 0,417 [m˛K/W] |
| Toplotna otpornost konstrukcije | 0,719 [m˛K/W] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

min

ANALIZA KONSTRUKCIJE: PVC 120/240

Vrsta konstrukcije: Prozor

Koeficijent prolaza toplote stakla U

Površina stakla A

Koeficijent prolaza toplote okvira U

Površina okvira A Faktor okvira F

Duţina spoja staklo/okvir l

Koeficijent korekcije Ψ

Ukupni koeficijent prolaza toplote U

Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U

0,900 [W/m˛K]

2,080 [m˛]

1,300 [W/m˛K]

0,800 [m˛]

0,280

8,180 [m]

0,060 [W/mK]

1,180 [W/m˛K]

1,500 [W/m˛K]

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

Stepen propustljivosti sunčeve energije g

0,620

Faktor zasenčenja F - prema jugu                                                                                                                 1,000

Faktor zasenčenja F - prema severu                                                                                                             1,000

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

| Unutrašnja temperatura | 20,0 (°C) |
| --- | --- |
| Spoljašnja temperatura | -17,5 (°C) |
| Unutrašnja vlaţnost | 55 (%) |
| Minimalna toplotna otpornost | 0,417 [m˛K/W] |
| Toplotna otpornost konstrukcije | 0,847 [m˛K/W] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

min

ANALIZA KONSTRUKCIJE: PVC 120/150

Vrsta konstrukcije: Prozor

Koeficijent prolaza toplote stakla U

Površina stakla A

Koeficijent prolaza toplote okvira U

Površina okvira A

Faktor okvira F

Duţina spoja staklo/okvir l

Koeficijent korekcije Ψ

Ukupni koeficijent prolaza toplote U

Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U

0,900 [W/m˛K]

1,480 [m˛]

1,300 [W/m˛K]

0,320 [m˛]

0,180

7,100 [m]

0,060 [W/mK]

1,210 [W/m˛K]

1,500 [W/m˛K]

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

Stepen propustljivosti sunčeve energije g

0,620

Faktor zasenčenja F - prema severu                                                                                                             1,000

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

| Unutrašnja temperatura | 20,0 (°C) |
| --- | --- |
| Spoljašnja temperatura | -17,5 (°C) |
| Unutrašnja vlaţnost | 55 (%) |
| Minimalna toplotna otpornost | 0,417 [m˛K/W] |
| Toplotna otpornost konstrukcije | 0,826 [m˛K/W] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

min

ANALIZA KONSTRUKCIJE: PVC 92/245

Vrsta konstrukcije: Prozor

Koeficijent prolaza toplote stakla U

Površina stakla A

Koeficijent prolaza toplote okvira U

Površina okvira A

Faktor okvira F

Duţina spoja staklo/okvir l

Koeficijent korekcije Ψ

Ukupni koeficijent prolaza toplote U

Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U

0,900 [W/m˛K]

1,470 [m˛]

1,300 [W/m˛K]

0,780 [m˛]

0,350

8,600 [m]

0,060 [W/mK]

1,270 [W/m˛K]

1,500 [W/m˛K]

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

Stepen propustljivosti sunčeve energije g

0,620

Faktor zasenčenja F - horizontalno                                                                                                               1,000

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

| Unutrašnja temperatura | 20,0 (°C) |
| --- | --- |
| Spoljašnja temperatura | -17,5 (°C) |
| Unutrašnja vlaţnost | 55 (%) |
| Minimalna toplotna otpornost | 0,417 [m˛K/W] |
| Toplotna otpornost konstrukcije | 0,787 [m˛K/W] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

min

ANALIZA KONSTRUKCIJE: PVC 119/123

Vrsta konstrukcije: Prozor

Koeficijent prolaza toplote stakla U

Površina stakla A

Koeficijent prolaza toplote okvira U

Površina okvira A

Faktor okvira F

Duţina spoja staklo/okvir l

Koeficijent korekcije Ψ

Ukupni koeficijent prolaza toplote U

Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U

0,900 [W/m˛K]

1,230 [m˛]

1,300 [W/m˛K]

0,230 [m˛]

0,160

4,440 [m]

0,060 [W/mK]

1,150 [W/m˛K]

1,500 [W/m˛K]

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

Stepen propustljivosti sunčeve energije g

0,620

Faktor zasenčenja F - prema jugu                                                                                                                 1,000

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

| Unutrašnja temperatura | 20,0 (°C) |
| --- | --- |
| Spoljašnja temperatura | -17,5 (°C) |
| Unutrašnja vlaţnost | 55 (%) |
| Minimalna toplotna otpornost | 0,417 [m˛K/W] |
| Toplotna otpornost konstrukcije | 0,870 [m˛K/W] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

min

ANALIZA KONSTRUKCIJE: PVC 115/216

Vrsta konstrukcije: Prozor

Koeficijent prolaza toplote stakla U

Površina stakla A

Koeficijent prolaza toplote okvira U

Površina okvira A

Faktor okvira F

Duţina spoja staklo/okvir l

Koeficijent korekcije Ψ

Ukupni koeficijent prolaza toplote U

Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U

0,900 [W/m˛K]

2,160 [m˛]

1,300 [W/m˛K]

0,320 [m˛]

0,130

6,220 [m]

0,060 [W/mK]

1,100 [W/m˛K]

1,500 [W/m˛K]

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

Stepen propustljivosti sunčeve energije g

0,620

Faktor zasenčenja F - prema jugu                                                                                                                 1,000

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

| Unutrašnja temperatura | 20,0 (°C) |
| --- | --- |
| Spoljašnja temperatura | -17,5 (°C) |
| Unutrašnja vlaţnost | 55 (%) |
| Minimalna toplotna otpornost | 0,417 [m˛K/W] |
| Toplotna otpornost konstrukcije | 0,909 [m˛K/W] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

min

ANALIZA KONSTRUKCIJE: PVC 75/145

Vrsta konstrukcije: Prozor

Koeficijent prolaza toplote stakla U

Površina stakla A

Koeficijent prolaza toplote okvira U

Površina okvira A

Faktor okvira F

Duţina spoja staklo/okvir l

Koeficijent korekcije Ψ

Ukupni koeficijent prolaza toplote U

Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U

0,900 [W/m˛K]

0,880 [m˛]

1,300 [W/m˛K]

0,210 [m˛]

0,190

4,000 [m]

0,060 [W/mK]

1,200 [W/m˛K]

1,500 [W/m˛K]

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

Stepen propustljivosti sunčeve energije g

0,620

Faktor zasenčenja F - prema jugu                                                                                                                 1,000

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

| Unutrašnja temperatura | 20,0 (°C) |
| --- | --- |
| Spoljašnja temperatura | -17,5 (°C) |
| Unutrašnja vlaţnost | 55 (%) |
| Minimalna toplotna otpornost | 0,417 [m˛K/W] |
| Toplotna otpornost konstrukcije | 0,833 [m˛K/W] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

min

ANALIZA KONSTRUKCIJE: PVC119/216

Vrsta konstrukcije: Prozor

Koeficijent prolaza toplote stakla U

Površina stakla A

Koeficijent prolaza toplote okvira U

Površina okvira A

Faktor okvira F

Duţina spoja staklo/okvir l

Koeficijent korekcije Ψ

Ukupni koeficijent prolaza toplote U

Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U

0,900 [W/m˛K]

2,250 [m˛]

1,300 [W/m˛K]

0,320 [m˛]

0,120

6,300 [m]

0,060 [W/mK]

1,100 [W/m˛K]

1,500 [W/m˛K]

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

Stepen propustljivosti sunčeve energije g

0,620

Faktor zasenčenja F - prema severu                                                                                                             1,000

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

| Unutrašnja temperatura | 20,0 (°C) |
| --- | --- |
| Spoljašnja temperatura | -17,5 (°C) |
| Unutrašnja vlaţnost | 55 (%) |
| Minimalna toplotna otpornost | 0,417 [m˛K/W] |
| Toplotna otpornost konstrukcije | 0,909 [m˛K/W] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

min

ANALIZA KONSTRUKCIJE: PVC  70/120

Vrsta konstrukcije: Prozor

Koeficijent prolaza toplote stakla U

Površina stakla A

Koeficijent prolaza toplote okvira U

Površina okvira A Faktor okvira F

Duţina spoja staklo/okvir l

Koeficijent korekcije Ψ

Ukupni koeficijent prolaza toplote U

Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U

0,900 [W/m˛K]

0,660 [m˛]

1,300 [W/m˛K]

0,180 [m˛]

0,210

3,400 [m]

0,060 [W/mK]

1,230 [W/m˛K]

1,500 [W/m˛K]

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

Stepen propustljivosti sunčeve energije g

0,620

Faktor zasenčenja F - prema jugu                                                                                                                 1,000

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

| Unutrašnja temperatura | 20,0 (°C) |
| --- | --- |
| Spoljašnja temperatura | -17,5 (°C) |
| Unutrašnja vlaţnost | 55 (%) |
| Minimalna toplotna otpornost | 0,417 [m˛K/W] |
| Toplotna otpornost konstrukcije | 0,813 [m˛K/W] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

min

ANALIZA KONSTRUKCIJE: PVC 365/245

Vrsta konstrukcije: Prozor

Koeficijent prolaza toplote stakla U

Površina stakla A

Koeficijent prolaza toplote okvira U

Površina okvira A

Faktor okvira F

Duţina spoja staklo/okvir l

Koeficijent korekcije Ψ

Ukupni koeficijent prolaza toplote U

Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U

0,900 [W/m˛K]

6,480 [m˛]

1,300 [W/m˛K]

2,460 [m˛]

0,280

24,990 [m]

0,060 [W/mK]

1,180 [W/m˛K]

1,500 [W/m˛K]

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

Stepen propustljivosti sunčeve energije g

0,620

Faktor zasenčenja F - prema jugu                                                                                                                 1,000

Faktor zasenčenja F - prema severu                                                                                                             1,000

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

| Unutrašnja temperatura | 20,0 (°C) |
| --- | --- |
| Spoljašnja temperatura | -17,5 (°C) |
| Unutrašnja vlaţnost | 55 (%) |
| Minimalna toplotna otpornost | 0,417 [m˛K/W] |
| Toplotna otpornost konstrukcije | 0,847 [m˛K/W] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

min

ANALIZA KONSTRUKCIJE: PVC269/122

Vrsta konstrukcije: Prozor

Koeficijent prolaza toplote stakla U

Površina stakla A

Koeficijent prolaza toplote okvira U

Površina okvira A

Faktor okvira F

Duţina spoja staklo/okvir l

Koeficijent korekcije Ψ

Ukupni koeficijent prolaza toplote U

Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U

0,900 [W/m˛K]

2,300 [m˛]

1,300 [W/m˛K]

0,980 [m˛]

0,300

0,000 [m]

0,060 [W/mK]

1,020 [W/m˛K]

1,500 [W/m˛K]

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

Stepen propustljivosti sunčeve energije g

0,620

Faktor zasenčenja F - prema severu                                                                                                             1,000

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

| Unutrašnja temperatura | 20,0 (°C) |
| --- | --- |
| Spoljašnja temperatura | -17,5 (°C) |
| Unutrašnja vlaţnost | 55 (%) |
| Minimalna toplotna otpornost | 0,417 [m˛K/W] |
| Toplotna otpornost konstrukcije | 0,980 [m˛K/W] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

min

ANALIZA KONSTRUKCIJE: PVC 180/245

Vrsta konstrukcije: Spoljna vrata od stakla

Koeficijent prolaza toplote stakla U

Površina stakla A

Koeficijent prolaza toplote okvira U Površina okvira A

Faktor okvira F

Duţina spoja staklo/okvir l

Koeficijent korekcije Ψ

Ukupni koeficijent prolaza toplote U

Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U

0,900 [W/m˛K]

2,980 [m˛]

1,300 [W/m˛K]

1,430 [m˛]

0,320

1,000 [m]

0,060 [W/mK]

1,040 [W/m˛K]

1,600 [W/m˛K]

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

Stepen propustljivosti sunčeve energije g

0,620

Faktor zasenčenja F - horizontalno                                                                                                               1,000

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

| Unutrašnja temperatura | 20,0 (°C) |
| --- | --- |
| Spoljašnja temperatura | -17,5 (°C) |
| Unutrašnja vlaţnost | 55 (%) |
| Minimalna toplotna otpornost | 0,417 [m˛K/W] |
| Toplotna otpornost konstrukcije | 0,962 [m˛K/W] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

min

ANALIZA KONSTRUKCIJE: PVC 269/220

Vrsta konstrukcije: Spoljna vrata od stakla

Koeficijent prolaza toplote stakla U Površina stakla A

Koeficijent prolaza toplote okvira U

Površina okvira A

Faktor okvira F

Duţina spoja staklo/okvir l

Koeficijent korekcije Ψ

Ukupni koeficijent prolaza toplote U

Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U

0,900 [W/m˛K]

3,700 [m˛]

1,300 [W/m˛K]

1,590 [m˛]

0,300

0,000 [m]

0,060 [W/mK]

1,020 [W/m˛K]

1,600 [W/m˛K]

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

Stepen propustljivosti sunčeve energije g

0,620

Faktor zasenčenja F - prema severu                                                                                                             1,000

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

| Unutrašnja temperatura | 20,0 (°C) |
| --- | --- |
| Spoljašnja temperatura | -17,5 (°C) |
| Unutrašnja vlaţnost | 55 (%) |
| Minimalna toplotna otpornost | 0,417 [m˛K/W] |
| Toplotna otpornost konstrukcije | 0,980 [m˛K/W] |

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

min

Напомена: Обилазак локације је обавезујући за све потенцијалне понуђаче Пре обиласка локације, представник понуђача је у обавези да најави свој долазак најмање дан раније представнику Наручиоца на број телефона 060/4628200, те да у договору са представником Наручиоца закаже тачан термин обиласка локације. Понуђачи који обиђу локацију у заказаном термину добиће потврду која је обавезан прилог уз понуду.

Напомена: Столарија мора испуњавати техничке карактеристике које су наведене у конкурсној документацији. Понуђач је у обавези да достави доказ о испуњавању истих.

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови не представљају битан елемент предмета јавне набавке.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

  - ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона;

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   (чл. 75. ст. 2. Закона).

НАПОМЕНА: Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, Понуђач може да докаже достављањем Изјаве (Образац 1), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

  - ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 76. Закона о јавним набавкама

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже довољним пословним капацитетом

- да против Понуђача није покренут поступак стечаја или ликвидације,

- да је извршио радове који су предмет набавке у најмањој вредности од 34.500.000,00 динара без ПДВ у претходне 3 године (2013., 2014. и 2015.), од чега најмање један уговор у вредности од 11.500.000,00 динара без ПДВ.

2)   Да располаже довољним техничким капацитетом

- да поседује атестирану скелу за објекте најмање површине 1500m2,

- да поседује следеће сертификате издате од надлежних институција а везане за производњу и уградњу алуминијумске и PVC столарије и термопан стакла:

1) сертификат ИСО 9001,

2) сертификат ИСО 14001,

3) сертификат ОXCAC 18001.

3)  Да располаже довољним кадровским капацитетом

-   да има најмање 40 радно ангажованих лица (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван радног односа) – која ће бити ангажована на радовима предметне јавне набавке,

- да има најмање једно радно ангажовано лице (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) који ће бити одговорни извођач радова са лиценцом 410,411 или 800.

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  - ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Чл. 75. Закона о јавним набавкама - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду :

1. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача .

3. Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4. За обављање ове делатности није прописана посебна дозвола.

Напомена: Понуђач није дужан да доставља на увид обавезне доказе уколико је уписан у Регистар понуђача, већ је потребно доставити доказ о упису у Регистар понуђача.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, већ је потребно доставити интернет страницу на којој су тражени подаци доступни.

Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем(има), дужан је да за подизвођача(е) у понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75 став.1 тач.1) до 4) овог Закона, у складу са чл. 80. Закона о јавним набавкама.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став.1 тач.1) до 4) овог Закона, а додатне услове испуњавају заједно, у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

  - Доказивање испуњености ДОДАТНИХ услова

- ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

- Понуђач доказује да против њега није покренут поступак стечаја или ликвидације тако што прилаже Потврду Агенције за привредне регистре да није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је привредни субјект престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

- Потврде Наручилаца на прописаном обрасцу конкурсне документације или на обрасцима других наручилаца који садрже исте податке као и образац који је саставни део ове конкурсне документације, за реализоване послове који су предмет ове јавне набавке у износу од 34.500.000,00 динара. За уговор у износу од најмање 11.500.000,00 динара без ПДВ, поред Потврде наручиоца, доставити и фотокопију уговора и фотокопију рачуна или окончане ситуације, оверене од инвеститора.

- ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

- Фотокопија пописне листе основних средстава са стањем на дан 31.12.2015. године уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом, фотокопија уговора о куповини, рачун или отпремница ако су у власништву Понуђача, односно уговор о закупу, лизингу и сл., ако нису у власништву Понуђача. Као доказ доставити и атест за скелу.

- Копије сертификата.

- КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач доказује да има најмање 40 радно ангажованих лица (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван радног односа) – која ће бити ангажована на радовима предметне јавне набавке, најмање једно радно ангажовано лице (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) које ће бити одговорни извођач радова са лиценцом 410,411 или 800 тако што прилаже:

-  фотокопију одговарајућег обрасца фонда ПИО (М, М2, М3А) из кога се види да je лице засновало радни однос,

-   фотокопију уговора,

- извод из електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС образац) за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде којим се доказује да је понуђач обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде (за стално запослено лице),

или

-  фотокопију уговора (за ангажовано лице за рад ван радног односа).

За најмање једно радно ангажовано лице  који ће бити одговорни извођач радова са лиценцом 410,411 или 800 доставити:

Копију  лиценце 410,411 или 800,

Потврда Инжењерске коморе Србије о важности исте.

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да стриктно поштује права и обавезе из Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) приликом ангажовања лица за рад ван радног односа. Уколико комисија задужена за спровођење поступка ове јавне набавке утврди да је Понуђач ангажовао лица за рад ван радног односа супротно Закону о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума ,,економски најповољнија понуда“.

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима критеријума:

| Ред. број | ОПИС | Број пондера |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена | 60 |
| 2. | Рок за извођење радова | 30 |
| 3. | Рок за пост продајно сервисирање | 10 |
|  | УКУПНО | 100 |

НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА

I УКУПНА ЦЕНА

| Ред. бр. | Критеријум | Максималн број пондера |
| --- | --- | --- |
| 1. | Најнижа понуђена укупна цена | 60 |

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по формули:

Најнижа понуђена укупна цена х максималан број пондера

Укупна цена из понуде која се рангира

II РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

| Ред. бр. | Критеријум | Максималан број пондера |
| --- | --- | --- |
| 2. | Најкраћи рок за извођење радова | 30 |

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по формули:

Најкраћи рок за извођење радова х максималан број пондера

Рок за извођење радова који се рангира

III РОК ЗА ПОСТ ПРОДАЈНО СЕРВИСИРАЊЕ

| Ред. бр. | Критеријум | Максималан број пондера |
| --- | --- | --- |
| 2. | Најкраћи рок за пост продајно сервисирање | 10 |

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по формули:

Најкраћи рок за пост продајно сервисирање х максималан број пондера

Рок за пост продајно сервисирање који се рангира

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача имају исти број пондера, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди нижу цену. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама (Образац 1);

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама (Образац 2);

- Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду (Образац 2а);

- Изјава понуђача о ангажовању подизвођача (Образац 2б);

- Образац понуде (Образац 3);

- Образац предмер и предрачун радова (Образац 4);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 5);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 6);

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 ЗЈН (Образац 7);

- Изјава о достављању банкарске гаранције или менице (Образац 8);

- Изјава понуђача о присуству одговорног извођача радова (Образац 9);

- Списак реализованих послова (Образац 10);

- Потврда о реализованим уговорима (Образац 11);

- Потврда о обиласку локације (Образац 12).

Oбразац 1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку ЈНВВ број 07/2016  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Oбразац 2

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач___________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку ЈНВВ  број 07/2016  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________                                                            Подизвођач радова:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

| Образац 2a. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Изјављујемо да наступамо као група понуђача у ЈНВВ број 07/2016 и овлашћујемо члана групе __________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред Наручиоцем. |
| --- |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| Овлашћени члан: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |

- Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 50% од укупне вредности понуде.

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има више од четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана –то поље оставити непопуњено).

Датум:

____. ____. 2016. године

Образац 2б.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију ЈНВВ број 07/2016, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА УЧЕШЋА | УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ (процентуално) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потпис овлашћеног лица Понуђача, Датум: ____. ____. 2016. године _____________________________ Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. |

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за првог подизвођача ).

Oбразац 3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку  – Радови на изолацији Средње школе „Никола Тесла“ у Бољевцу, ЈНВВ број 07/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Укупна цена без ПДВ |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправних привремених и окончане ситуације, грађевинске књиге, грађевинског дневника, потписаних од стране одговорних лица Понуђача и Наручиоца. |
| Рок важења понуде | ________ дана од дана јавног отварања понуда (не краће од 60 дана) |
| Рок за извођење радова | ________дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца (не краће од 3 календарска дана и не дуже од 180 календарских дана) |
| Рок за пост продајно сервисирање | ________дана од дана издавања налога (телефонским путем) од стране Наручиоца (не дуже од 30 календарска дана) |
| Место радова | Средња школа „Никола Тесла“ у Бољевцу. |
| Гарантни рок | _____ године рачунајући од дана примопредаје радова. |

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предмета набавке.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Образац 4

ОБРАЗАЦ  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| Р. бр. | Опис позиције посла | Јед. мере | Количина | Јед.цена без ПДВ | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојеће фасадне столарије (прозори) и складиштење на место које одреди инвеститор | ком. | 138,00 |  |  |
| 2 | Демонтажа - скидање улазних врата о црне браварије | ком. | 2,00 |  |  |
| 3 | Демонтажа - скидање светларника | ком. | 2,00 |  |  |
| 4 | Делимична демонтажа - обијање малтера са унутрашњих зидовима | паушално | 1,00 |  |  |
| 5 | Делимична демонтажа - обијање малтера спољних зидова на целој фасади објекта са употребом скеле | m2 | 693,47 |  |  |
| 6 | Делимичне демонтажа поломљених и оштећених олука са објекта са употребом скеле и складиштеље на место које одреди инвеститор | паушално | 1,00 |  |  |
| 7 | Чишћење и изношење шута из свих просторија и испред објекта | паушално | 1,00 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |
| II | НОВИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим. 269/216 | ком. | 38,00 |  |  |
| 2 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим. 114/160 | ком. | 4,00 |  |  |
| 3 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим. 119/43 | ком. | 4,00 |  |  |
| 4 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим. 119/123 | ком. | 12,00 |  |  |
| 5 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим. 75/145 | ком. | 12,00 |  |  |
| 6 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим.119/216 | ком. | 19,00 |  |  |
| 7 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим.70/120 | ком. | 4,00 |  |  |
| 8 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим.120/240 | ком. | 36,00 |  |  |
| 9 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим.120/150 | ком. | 4,00 |  |  |
| 10 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим.365/245 | ком. | 2,00 |  |  |
| 11 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим.92/245 | ком. | 2,00 |  |  |
| 12 | Набавка и уградња фасадне столарије од ПВЦ-а у постојеће отворе дим.269/122 | ком. | 1,00 |  |  |
| 13 | Набавка и уградња улазних врата од ПВЦ-а у постојеће отворе дим. 269/220 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14 | Набавка и уградња улазних врата од ПВЦ-а у постојеће отворе дим. 180/245 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15 | Набавка и уградња светларника од ПВЦ-а у постојеће отворе дим. 115/216 | ком. | 2,00 |  |  |

| 16 | Набавка и уградња термо изолације на спољне зидове д = 10цм од стиропора са употребом скеле | m2 | 693,47 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Набавка и уградња термо изолације на плафону у таванском простору д = 10цм од минералне вуне | m2 | 1.254,02 |  |  |
| 18 | Обрада шпалетни спољним и унутрашњим зидовима где је уграђена ПВЦ столарија | паушално | 1,00 |  |  |
| 19 | Завршна обрада фасаде бавалитом са употребом скеле | m2 | 693,47 |  |  |
| 20 | Израда подконструкције од дрвета на бетонској каплами новог дела школског објекта и замена постојеће опшивке настаром делу објекта са набавком и постављањем дрвене облоге од бродског пода облика „кутије" са заштитом од 2 премаза сандолином | m2 | 224,28 |  |  |
| 21 | Набавка и уградња висећих поцинкованих олука и олучних вертикала РШ 50цм квадратног облика | m | 196,15 |  |  |
| 22 | Набавка и уградња термостатских вентила 3/4" | ком. | 69,00 |  |  |
| 23 | Набавка и уградња ултразвучног калориметра ДН80, номинални проток 40м3/ч | ком. | 1,00 |  |  |
| 24 | Разни радови ако се изведу у току инвестиционог одржавања, а нису обухваћени овим предмером 10% од укупне вердости радова | паушално | 1,00 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ________________

ПДВ ____________________

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом________________

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2016. године                           	                  _____________________________

Образац 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Oбразац 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – Радови на изолацији средње школе „Никола Тесла“ у Бољевцу, бр. 07/2016  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 7.

ИЗЈАВА

о поштовању обавеза

Понуђач ___________________________________________________________ изјављује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговоршћу да је приликом састављања своје понуде поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: ___________                                                   Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум: ______________

М.П.                          _______________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Oбразац 8

И З Ј А В А Понуђача о  достављању БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ или менице

Изјављујемо да ћемо у тренутку закључења уговора доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења:

1) банкарску гаранцију или меницу за добро извршење посла, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица, на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а.

Изјављујемо да ћемо у тренутку примопредаје радова, доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења:

1) банкарску гаранцију или меницу за отклањање недостатака у гарантном року, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица, на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а.

Место:______________________

Датум:______________________                   Име и презиме овлашћеног лица

____________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

____________________________

Oбразац 9

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИСУСТВУ ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Понуђач_______________________________________________________________, изјављује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговоршћу, да ће имати на располагању одговорног извођача радова за све време трајања радова на изолацији Средње школе „Никола Тесла“ у Бољевцу.

Место:______________________

Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица

____________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

____________________________

Образац 10

СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВА

Навести РАДОВЕ које је Понуђач  ________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

реализовао у претходне три године (2013., 2014. и 2015. год.):

| Наручилац | Период вршења радова | Врста радова | Уговорена вредност радова (без ПДВ) | Реализована вредност (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна вредност без ПДВ |  |

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2016. године                           	                   _____________________________

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака

Образац 11

Назив и адреса Инвеститора:

_________________________________________________________________________

Пун назив и седиште Понуђача

_________________________________________________________________________

У складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) издаје се

П О Т В Р Д А НАРУЧИЛАЦА (ИНВЕСТИТОРА)

О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Овим потврђујемо да је ___________________________________________________ (Назив и седиште понуђача),  реализовао  уговоре  закључене са_______________________________ ______________________(Назив и седиште инвеститора) у претходне   3 године (2015.,2014. и 2013.година).

| Ред.бр. | Предмет уговoра | Број и датум уговора | Уговорена вредност без ПДВ | Реализована вредност уговора без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контакт особа  инвеститора________________________________телефон _________________

Потврда се издаје на захтев Понуђача: _______________________________________________

ради учествовања  у поступку јавне набавке.

У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју примерака.

Овлашћено лице инвеститора

___________________________

( Пуно име и презиме и функција)

М.П. ( Инвеститора)           ______________________________

Потпис овлашћеног лица инвеститора

Образац 12

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Општинска управа општине Бољевац

Краља Александра број 24

19370 Бољевац

Потврђујем да је Понуђач __________________________________________________,

са седиштем у ____________________, ул._________________________, бр._______,

дана __.__.____ године, присуствовао обиласку локације на којој ће се изводити радови на изолацији Средње школе „Никола Тесла“ у Бољевцу.

Потврда се издаје за учествовање у отвореном поступку број 07/2016 и у друге сврхе се не може употребити.

Место:______________________

Датум:______________________                             Потпис представника Понуђача

____________________________

М.П.

Потпис представника Наручиоца

____________________________

Напомена: Понуђач је у обавези да пре достављања понуде, обиђе локацију и у потпуности се упозна са стањем на терену, о чему ће добити потписану и печатирану потврду од стране Наручиоца. Пре обиласка локације, представник понуђача је у обавези да најави свој долазак најмање дан раније представнику Наручиоца на број телефона 060/4628200. Представник Понуђача је у обавези да пре обиласка локације приложи Наручиоцу овлашћење Понуђача. Оверена и потписана потврда је саставни део понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 07/2016  – Радови на изолацији Средње школе „Никола Тесла“ у Бољевцу, закључује се

УГОВОР

о јавној набавци радова на изолацији Средње школе „Никола Тесла“ у Бољевцу

1. НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692

ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе општине Бољевац, Момира Грујо, дипл. правник

( у даљем тексту: Наручилац)

2. ПОНУЂАЧ:  _____________________________________________

Адреса:_______________________________________

Матични број:_________________________________

ПИБ:_________________________________________

Рачун бр.: ____________________________________

отворен код пословне банке_____________________

кога заступа директор___________________________

( у даљем тексту: Извођач радова)

ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

ПОДИЗВОЂАЧИ:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка радова на изолацији Средње школе „Никола Тесла“ у Бољевцу, која у свему мора одговарати техничким стандардима, условима из конкурсне документације и прихваћене понуде Извођача радова број ___________ од _______2016. године, заведене код Наручиоца под бројем 404-__/2016-III-01 од _____2016. године, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, опрему, изврши радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно_______________динара без ПДВ-а, односно _________________динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача радова бр. ______ од ______ 2016 године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које Извођач радова  има у реализацији овог Уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

- по исправним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова, грађевинског дневника и јединичних цена из понуде, потписаних од стране одговорних лица Извођача радова и Наручиоца, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације.

Извођач радова је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек након сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге и грађевински дневник, Извођач радова доставља одговорном лицу које је именовано од стране Наручиоца Решењем, који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач радова признаје без права приговора.

Ако Наручилац оспорава привремену или окончану ситуацију, о спорном износу и разлозима оспоравања је дужан да обавести Извођача радова, у року од 7 дана од дана пријема привремене или окончане ситуације.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 5.

Извођач радова се обавезује:

- да у року од три дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног  Извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу и опрему потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица и опреме, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;

- да омогући вршење надзора на радовима;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да гарантује квалитет изведених радова, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач радова мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

- да у тренутку потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију или меницу за добро извршење посла, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица, на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а..

- да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију или меницу за отклањање недостатака у гарантном року, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица, на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а, што је услов за оверу окончане ситуације.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 3. и 4. овог уговора и да од Извођача радова, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац је обавезан да обезбеди надзор над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац се обавезује да у року од три дана од дана закључења Уговора достави Извођачу радова Решење о именовању одговорног лица задуженог за праћење и извршење Уговора.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 7.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  _________ дана (не краће од 3 календарска дана и не дуже од 180 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао, одговорно лице Наручиоца уписује у грађевински дневник.

Под роком завршетка радова сматра се дан спремности за примопредају радова, а што одговорно лице Наручиоца констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 8.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача радова:

-  у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача радова,

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност одговорног лица Наручиоца, Извођач радова подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

КАЗНА У СЛУЧАЈУ ЗАКАШЊЕЊА У РОКУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 9.

Уколико Извођач радова не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и неиспуњења обавеза Извођача радова из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана примопредаје радова.

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 11.

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова.

Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова, наплатом бланко соло менице за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручиоц има право да од Извођача радова тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА ИЛИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Члан 12.

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача радова или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.

ВИШАК РАДОВА

Члан 13.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Наручиоца о потреби за додатним радовима.

Тек након добијања писмене сагласности од стране Наручиоца, Извођач радова може приступити извођењу ових радова.

ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Члан 14.

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши у року од 10 дана од дана завршетка радова, сачињавањем Записника о примопредаји радова који мора бити потписан од стране одговорних лица Наручилаца и Извођача радова.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 15.

Овај Уговор престаје да важи:

1. Споразумом уговорних страна у писаној форми и без отказног рока;

2. Једностраним раскидом од стране Наручиоца,

3. У другим случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима и другим прописима који регулишу ову област.

РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА

Члан 16.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач радова у тренутку закључења уговора не достави бланко соло меницу за добро извршење посла, у ком случају Наручилац има право на активирање бланко соло менице за озбиљност понуде;

- уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико Извођач радова не изводи радове у складу са сопственом понудом бр._________од______2016. године, заведеном код Наручиоца под бројем __________дана ________2016. године;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама надзора у примереном року;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих правних последица по Наручиоца.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла.

Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник о стварно изведеним радовима и записник о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 17.

Овај Уговор је на снази до потпуне реализације предмета Уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Прилог и саставни део овог уговора је:

-   понуда Извођача радова бр. ________ од __________2016. године, код Наручиоца заведена под бројем ________дана_______2016. године и

-  Образац структуре цене.

Члан 19.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 20.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 21.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е :

НАРУЧИЛАЦ			                                           ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОПШТИНСКА УПРАВА 		                         _________________________________

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                   (Назив и седиште понуђача)

НАЧЕЛНИК 					 _________________________________

(Функција потписника уговора)

Момира Грујо, дипл. прав.			            _________________________________									             (име и презиме потписника уговора)

____________________________			 _________________________________

(потпис и печат)				                    (потпис и печат)

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити поштом на адресу Наручиоца: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на изолацији Средње школе „Никола Тесла“ у Бољевцу, ЈНВВ бр.07/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”, или је лично предати писарници Наручиоца. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 21.11.2016. године до 13:30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 21.11.2016. године са почетком у 14:00 часова у канцеларији број 17 Општинске управе општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24  у Бољевцу. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати заведено, потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена, као ни понуда са попустом на цену.

Уколико Понуђач достави понуду са варијантама и попустом на цену, понуда ће бити одбијена као неисправна.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Радови на изолацији Средње школе „Никола Тесла“ у Бољевцу, ЈНВВ бр.07/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на изолацији Средње школе „Никола Тесла“ у Бољевцу, ЈНВВ бр.07/2016 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Радови на изолацији Средње школе „Никола Тесла“ у Бољевцу, ЈНВВ бр.07/2016 - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. Докази могу бити у неовереним фотокопијама. Понуђач ће, у року који одреди Наручилац, а не дужем од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити тражене оригинале или оверене копије доказа о испуњености услова из члана 75. и 76.  Закона о јавним набавкама.

Уколико Понуђач не достави оригинал или оверену копију доказа у року који је одредио Наручилац, Наручилац ће његову понуду одбити као неисправну и изабрати следећег најповољнијег Понуђача.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неисправна.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. У противном понуда се сматра неисправном.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан  од стране овлашћеног члана групе понуђача - представника групе понуђача,

осим :

Образац понуде - Уколико Понуђач наступа самостално или са подизвођачем, образац попуњава, потписује и оверава печатом Понуђач. Уколико наступа група понуђача, образац попуњавају, потписују и оверавају печатом сви чланови групе.

Модел уговора – Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док последња страна модела уговора и читко потписана и оверена печатом понуђача.

Уколико наступа група понуђача – све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док последњу страну модела уговора читко потписију и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

Образац структуре цене – Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, све ставке у обрасцу морају бити попуњене, читко потписана и оверена печатом понуђача.

Уколико наступа група понуђача –  све ставке обрасца морају бити попуњене, док последњу страну обрасца читко потписује и оверава печатом овлашћени члан групе понуђача.

Понуде које су попуњене супротно горе наведеном, одбиће се као неисправне.

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, Понуђач није обавезан да потпише и овери.

7. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може поднети понуду самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

8. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач може поднети понуду са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним набавкама .

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, у ком случају  је услове из члана 76.  Закона о јавним набавкама, Понуђач дужан да испуни самостално.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - обавезно доставити споразум групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1. до 4.) Закона о јавним набавкама, а остале услове из члана 76.  Закона, понуђачи испуњавају и доказују заједно, при чему учешће овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање од 50% од целокупне вредности понуде .

Група Понуђача обавезна је да уз понуду достави и међусобни СПОРАЗУМ у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама:

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно мора садржати податке о:

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,

- Понуђачу који ће у име групе потписати уговор,

- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- Понуђачу који ће издати рачун,

- Рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.

10. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ

Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не.

11. ЈЕДНА ПОНУДА ПО ПОНУЂАЧУ

Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, било да наступа самостално, са подизвођачем или као члан групе Понуђача.

12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Наручилац ће платити изабраном Понуђачу:

- Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправних привремених и окончане ситуације, грађевинске књиге, грађевинског дневника, потписаних од стране одговорних лица Понуђача и Наручиоца..

13. МЕСТО И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Место извођења радова је Средња школа „Никола Тесла“ у Бољевцу.

Рок извођења радова не може бити краћи од 3 календарска дана и не дужи од 180 календарских дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

14. ВАЛУТА И ЦЕНА

Приликом попуњавања понуде све цене, као и вредност понуде морају бити изражене у динарима. Цене које понуди Понуђач биће фиксне током извршавања Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.

15. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Цена  и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде на адресу: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац, Факс: 030/463-412, Особa за контакт: Ивица Станушић, e-mail:jnabavke@opstinaboljevac.rs.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

17. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена  као неисправна.

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за додатна објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.

19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 25 дана од дана јавног отварања понуда. Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем и да наплати меницу за озбиљност понуде.

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у претходне три године  пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

21.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда“.

У случају да два или више понуђача имају исти број пондера, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди нижу цену. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

22. РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Рок важења уговора је до потпуне реализације предмета јавне набавке.

23.  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се  наручиоцу, а копија захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац  објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручиоц исте није отклонио..

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“).

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права садржи: 1) Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 2) назив и адресу наручиоца, 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују, 6) потврду о уплати таксе, 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен, или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу по  члану 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“).

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношења захтева за заштиту права. У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

25. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач је обавезан да уз понуду достави:

1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

У циљу обезбеђења испуњења својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, Понуђач је у обавези да достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којом обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци и то:

1. једну бланко соло меницу за озбиљност понуде оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;

2. захтев за регистрацију менице;

3. печатом оверено и потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% вредности понуђене цене без ПДВ, које неће садржати додатне услове за исплату;

4. копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

Сопствена меница и менично овлашћење морају бити потписани од стране овлашћених лица (од лица која имају депоноване потписе у банци у којој Понуђач има отворен текући рачун).

У случају да Понуђач којем је додељен уговор не приступи закључењу уговора у року који је Наручилац одредио конкурсном документацијом, Наручилац ће уновчити меницу. Меница и менично овлашћење ће на захтев понуђача бити враћени по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико Понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

2. Изјаву понуђача о достављању средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла

У циљу обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Понуђач је у обавези да уз понуду достави изјаву на обрасцу бр.8 Конкрурсне документације, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ће приликом закључења уговора Наручиоцу доставити:

1.  једну бланко соло меницу за добро извршење посла, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица,

2.   захтев за регистрацију менице,

3. печатом оверено и потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ, које неће садржати додатне услове за исплату, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца, са роком важења 30 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова и

4.   копију картона депонованих потписа овлашћених лица;

а у тренутку примопредаје радова:

- једну бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица,

- захтев за регистрацију менице,

3. печатом оверено и потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације  и

4.   копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, а меницу за отклањање недостатака у гарантном року уколико се појаве недостаци на објектима који су последица пропуштања Извођача радова.

или

Понуђач је обавезан да уз понуду достави гаранције, односно оригиналне примерке Писма о намери банке (обавезујућих) да изда потребну гаранцију, насловљене на Наручиоца, и то:

1) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 60 дана дуже од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив - оригинал - у корист: Наручиоца

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се проглашава неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);

б) ако изабрани понуђач у тренутку закључења уговора Наручиоцу не достави тражену банкарску гаранцију за добро извршење посла;

2) Оригинални примерци Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција у корист: Наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дуже од дана потписивања записника о примопредаји радова,

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока.

26.  ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Понуда не сме да садржи речи унете између  редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у  ком случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале понуду и печатом Понуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Наручилац ће исправке вршити на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене, износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неиспарвну.

27. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде сходно члану 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком.

# Text boxes

g

g

f

f

F

g

g

w

w,max

w

s

s

s

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m˛K] | 1,500 | 1,250 | ZADOVOLJAVA |
| R [W/m˛K] | 0,417 | 0,800 | ZADOVOLJAVA |

g

g

f

f

F

g

g

w

w,max

w

s

s

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m˛K] | 1,500 | 1,210 | ZADOVOLJAVA |
| R [W/m˛K] | 0,417 | 0,826 | ZADOVOLJAVA |

g

g

f

f

F

g

g

w

w,max

w

s

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m˛K] | 1,500 | 1,390 | ZADOVOLJAVA |
| R [W/m˛K] | 0,417 | 0,719 | ZADOVOLJAVA |

g

g

f

f

F

g

g

w

w,max

w

s

s

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m˛K] | 1,500 | 1,180 | ZADOVOLJAVA |
| R [W/m˛K] | 0,417 | 0,847 | ZADOVOLJAVA |

g

g

f

f

F

g

g

w

w,max

w

s

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m˛K] | 1,500 | 1,210 | ZADOVOLJAVA |
| R [W/m˛K] | 0,417 | 0,826 | ZADOVOLJAVA |

g

g

f

f

F

g

g

w

w,max

w

s

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m˛K] | 1,500 | 1,270 | ZADOVOLJAVA |
| R [W/m˛K] | 0,417 | 0,787 | ZADOVOLJAVA |

g

g

f

f

F

g

g

w

w,max

w

s

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m˛K] | 1,500 | 1,150 | ZADOVOLJAVA |
| R [W/m˛K] | 0,417 | 0,870 | ZADOVOLJAVA |

g

g

f

f

F

g

g

w

w,max

w

s

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m˛K] | 1,500 | 1,100 | ZADOVOLJAVA |
| R [W/m˛K] | 0,417 | 0,909 | ZADOVOLJAVA |

g

g

f

f

F

g

g

w

w,max

w

s

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m˛K] | 1,500 | 1,200 | ZADOVOLJAVA |
| R [W/m˛K] | 0,417 | 0,833 | ZADOVOLJAVA |

g

g

f

f

F

g

g

w

w,max

w

s

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m˛K] | 1,500 | 1,100 | ZADOVOLJAVA |
| R [W/m˛K] | 0,417 | 0,909 | ZADOVOLJAVA |

g

g

f

f

F

g

g

w

w,max

w

s

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m˛K] | 1,500 | 1,230 | ZADOVOLJAVA |
| R [W/m˛K] | 0,417 | 0,813 | ZADOVOLJAVA |

g

g

f

f

F

g

g

w

w,max

w

s

s

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m˛K] | 1,500 | 1,180 | ZADOVOLJAVA |
| R [W/m˛K] | 0,417 | 0,847 | ZADOVOLJAVA |

g

g

f

f

F

g

g

w

w,max

w

s

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m˛K] | 1,500 | 1,020 | ZADOVOLJAVA |
| R [W/m˛K] | 0,417 | 0,980 | ZADOVOLJAVA |

g

g

f

f

F

g

g

w

w,max

w

s

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m˛K] | 1,600 | 1,040 | ZADOVOLJAVA |
| R [W/m˛K] | 0,417 | 0,962 | ZADOVOLJAVA |

g

g

f

f

F

g

g

w

w,max

w

s

| Veličine | Zahtevi | Proračun | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| U [W/m˛K] | 1,600 | 1,020 | ZADOVOLJAVA |
| R [W/m˛K] | 0,417 | 0,980 | ZADOVOLJAVA |

МП

МП

МП

МП

МП

МП