РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 404-499/2016-III-01

Датум: 23.12.2016. године

Б о љ е в а ц

Oпштинска управа општине Бољевац

ул. Краља Александра 24

19370 Бољевац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

ЗАМЕНА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ - ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ СВЕТИЉКИ СА ЖИВИНИМ ИЗВОРИМА, СВЕТИЉКАМА СА ЛЕД ИЗВОРИМА СВЕТЛОСТИ,  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2016

| Рок за подношење понуда | 27.01.2017. године до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Време отварања понуда | 27.01.2017. године у 12:30 часова |
| Место подношења понуда | Општинска управа општине Бољеваац, ул: Краља Александра бр.24 19370 Бољевац (поштом) или Понуду лично предати писарници Општинске управе општине Бољевац |
| Место јавног отварања понуда | Канцеларија број 17 Општинске управе општине Бољевац ул. Краља Александра бр.24 19370 Бољевац |

Децембар,  2016. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке велике вредности број 12/2016, зав.бр. 404-499/2016-III-01 oд 23.12.2016.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 12/2016, зав.бр. 404-499/2016-III-01 oд 23.12.2016.год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара

ЗАМЕНА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ - ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ СВЕТИЉКИ СА ЖИВИНИМ ИЗВОРИМА, СВЕТИЉКАМА СА ЛЕД ИЗВОРИМА СВЕТЛОСТИ,  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ЈНВВ бр.12/2016

Конкурсна документација има 53 страницe  и садржи:

| Назив |  | Страна |
| --- | --- | --- |
| I Општи подаци о јавној набавци |  | 3 |
| II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |  | 4 |
| III Техничка документација и планови |  | 10 |
| IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |  | 11 |
| V Критеријум за избор најповољније понуде |  | 15 |
| VI Обрасци који чине саставни део понуде |  | 17 |
| ОБРАЗАЦ 1 | Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама | 18 |
| ОБРАЗАЦ 2 | Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75 Закона о јавним набавкама | 19 |
| ОБРАЗАЦ 2а | Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | 20 |
| ОБРАЗАЦ 2б | Изјава понуђача о ангажовању подизвођача | 21 |
| ОБРАЗАЦ 3 | Образац понуде | 22 |
| ОБРАЗАЦ 4 | Образац структуре цене | 28 |
| ОБРАЗАЦ 5 | Образац анализе остварене уштеде | 30 |
| ОБРАЗАЦ 6 | Образац трошкова припреме понуде | 31 |
| ОБРАЗАЦ 7 | Образац изјаве о независној понуди | 32 |
| ОБРАЗАЦ 8 | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 ЗЈН | 33 |
| ОБРАЗАЦ 9 | Изјава о достављању банкарске гаранције | 34 |
| ОБРАЗАЦ 10 | Изјава понуђача о присуству одговорног извођача радова | 35 |
| ОБРАЗАЦ 11 | Списак реализованих добара | 36 |
| ОБРАЗАЦ 12 | Потврде наручилаца | 37 |
| ОБРАЗАЦ 13 | Потврда о обиласку локације | 38 |
| VII Модел уговора |  | 39 |
| VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду |  | 46-53 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692

ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе општине Бољевац, Момира Грујо, дипл.правник

( у даљем тексту: Наручилац).

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке велике вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 12/2016 је набавка добара – Замена јавне расвете – замена постојећих светиљки са живиним изворима, светиљкама са ЛЕД изворима светлости, на територији општине Бољевац:

- ознака из општег речника набавке: Расветна опрема и електричне светиљке,

- шифра из општег речника набавке: 31500000.

4. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Ивица Станушић, дипл. економиста

Е - mail адреса (или број факса): jnabavke@opstinaboljevac.rs,  030/463-412

5. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНИ РАДОВИ И СЛ.

| 1. Рб. | 2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Врста и опис позиције добара са техничким карактеристикама / спецификацијама | 3. Јединица мере | 4. Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Довођење у безнапоснко стање, демонтажа, сортирање и предаја Наручиоцу постојећих светиљки јавне расвете: - Улична Hg125W – 1789 комада - Улична Hg250W – 103 комада - Улична Hg400W – 60 комада - Парковска Hg125W – 108 комада - Рефлектор Hg400W – 107 комада | ком. | 2167 |
| 2 | Набавка, испорука (транспорт) и монтажа на мрежу Јавног осветљења ожичене нове LED светиљке ТИП1 за функционално улично осветљење са додатним инсталационим материјалом и одговарајућом лиром. | ком. | 1789 |
| 3 | Набавка, испорука и монтажа на мрежу Јавног осветљења ожичене нове LED светиљке ТИП2 за функционално улично осветљење са додатним инсталационим материјалом и одговарајућом лиром. | ком. | 103 |
| 4 | Набавка, испорука и монтажа на мрежу Јавног осветљења ожичене нове LED светиљке ТИП3 за функционално улично осветљење са додатним инсталационим материјалом и одговарајућом лиром. | ком. | 60 |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа на мрежу Јавног осветљења ожичене нове LED светиљке ТИП4 за парковску равету са додатним инсталационим материјалом. | ком. | 108 |
| 6 | Набавка, испорука и монтажа на мрежу Јавног осветљења ожиченог LED рефлектора ТИП5 са додатним инсталационим материјалом. | ком. | 107 |
| 7 | Подешавање система пред испоруку и монтажу. Сетовање струје светиљки, aктивација функције константног излазног флукса (CLO), сетовање функцијe aутономног димовања према потребама Наручиоца. Пуштање у рад система. | компл. | 1 |
| 8 | Израда катастра јавног осветљења у електронском облику, након изведеног стања, које обухвата, поред геодетског снимањем положаја и: - Снимак напојних трафо станица из којих се напајају новопостављене светиљке јавног осветљења - Снимак уграђених LED светиљки по реону трафо станица, на стубовима. Потребно је забележити тачну позицију, висину монтаже, тип светиљке са предложеном снагом | компл. | 1 |

1. оПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПРЕДМЕТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

Предмет реконструкције јавне расвете на територији општине Бољевац, чини замена постојећих светиљки са живиним изворима, светиљкама са ЛЕД изворима светлости.

Структура постојеће предметне расвете је следећа:

-	Улична Hg125W – 1789 комада

-	Улична Hg250W – 103 комада

-	Улична Hg400W – 60 комада

-  Парковска Hg125W – 108 комада

-  Рефлектор Hg400W – 107 комада

Постојеће светиљке се мењају по принципу замене ,,један за један''. Постојеће (старе) светиљке се демонтирају и носе на рециклажу док се након тога монтирају нове без измена у позицијама стубова и напојног система.

2. TEХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛИЧНЕ LED СВЕТИЉКЕ

  - ОБАВЕЗНИ ОПШТИ УСЛОВИ

- Излазна струја кроз диоде мора бити константна и подесива до струје од максимум 700mА. Минимални опсег подесивости струје је 200mА.

- Ефикасност LED модула минимум 135 lm/W.

- LED модули морају бити стандардних димензија и конфигурације ради будуће лаке замене и универзалности. Овај услов се сматра испуњеним, уколико уграђени модул, у својој понуди имају бар три реномирана произвођача LED модула (нпр. Оsram, Philips, Vossloh,  LG, Tridonic...).

- Температура боје мора бити у опсегу 3800К до 4200К, док је индекс репродукције боје CRI≥70.

- Предспојни прибор треба да има могућност аутономног димовања у касним ноћним часовим и функцију одржања константног флукса током животног века (функција CLO).

- Прикључни напон од 200-260V, 50-60 Hz, фактор снаге ≥ 0.95 и класе eлектричне изолације I.

- Животни век модула треба да буде већи од 80 000h са опадањем флукса до 30%(L70) док животни век драјвера треба да буде минимум број сати као претходно декларисаног модула уз толеранцију отказа до 10%.

- Светиљка мора да поседује заштиту од прекомерне температуре, пренапонску заштиту бар 6kV, заштиту од кратког споја бар 3kA, гранични напонски опсег.

- Кућиште светиљке мора бити израђено од алуминијума ливеног под притиском и заштићено епокси пластификацијом отпорном на UV зрачење. Облик кућишта је такав да има минималну изложеност ветру.

- Кућиште мора бити подељено у два блока, оптички са LED модулима и предспојни са драјвером тако да су термички одвојени ваздушном баријером.

- Протектор светиљке мора бити израђен од каљеног стакла и према СРПС ЕН 62262 треба да буде минимум ИК08.

- Степен ИП заштите комплетне светиљке према испитивању СРПС ЕН 60598-1 мора бити  минимум ИП66.

- Монтажа директно на лиру  од ø42- ø60mm.

- Уз светиљку испоручити прибор за брзо повезивање на напон у високом степену IP66 заштите

- Сочива LED светиљке треба да буду отпорна на високе температуре и UV зраке.

1.2. ОБАВЕЗНИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ

улична LED светиљкА ТИП 1

- Сочива LED светиљке треба да имају уличну светлосну расподелу која задовољава фотометријске услове према стандарду (последње важећем) СРПС ЕН 13201 за класу осветљења МЕ6. Светиљка треба да испуни захтев за средњу сјајност Lav, општу равномерност U0 и подужну равномерност Ui за следеће улазне параметре:

- размак између стубова је 40m,

- висина је 8m,

- фактор одржања 0.8.

- дужина лире 0.2м под углом од 10°,

- размак стуба од ивице пута је 1m,

- Ширина пута са две траке је 6m.

- Стандардна подлога пута R3, q0: 0.070

улична LED светиљкА ТИП 2

- Сочива LED светиљке треба да имају уличну светлосну расподелу која задовољава фотометријске услове према стандарду (последње важећем) СРПС ЕН 13201 за класу осветљења МЕ5. Светиљка треба да испуни захтев за средњу сјајност Lav, општу равномерност U0 и подужну равномерност Ui за следеће улазне параметре:

- размак између стубова је 40m,

- висина је 8m,

- фактор одржања 0.8.

- дужина лире 0.4м под углом од 10°,

- размак стуба од ивице пута је 1m,

- Ширина пута са две траке је 6m.

- Стандардна подлога пута R3, q0: 0.070

УЛИЧНА LED СВЕТИЉКА ТИП 3

- Сочива LED светиљке треба да имају уличну светлосну расподелу која задовољава фотометријске услове према стандарду (последње важећем) СРПС ЕН 13201 за класу осветљења МЕ4b. Светиљка треба да испуни захтев за средњу сјајност Lav, општу равномерност U0 и подужну равномерност Ui за следеће улазне параметре:

- размак између стубова је 35m,

- висина је 8m,

- фактор одржања 0.8.

- дужина лире 0.4м под углом од 10°,

- размак стуба од ивице пута је 1m,

- Ширина пута са две траке је 7m.

- Стандардна подлога пута R3, q0: 0.070

- ПАРКОВСКЕ LED СВЕТИЉКЕ

  - ОБАВЕЗНИ ОПШТИ УСЛОВИ

- Излазна струја кроз диоде мора бити константна и подесива до струје од максимум 700mА. Минимални опсег подесивости струје је 200mА.

- Ефикасност LED модула минимум 135 lm/W.

- LED модули морају бити стандардних димензија и конфигурације ради будуће лаке замене и универзалности. Овај услов се сматра испуњеним, уколико уграђени модул, у својој понуди имају бар три реномирана произвођача LED модула (нпр. Оsram, Philips, Vossloh,  LG, Tridonic...).

- Температура боје мора бити у опсегу 3800К до 4200К, док је индекс репродукције боје CRI≥70.

- Предспојни прибор треба да има могућност аутономног димовања у касним ноћним часовим и функцију одржања константног флукса током животног века (функција CLO).

- Прикључни напон од 200-260V, 50-60 Hz, фактор снаге већи од 0.95 и класе eлектричне изолације I.

- Животни век модула треба да буде већи од 80 000h са опадањем флукса до 30%(L70) док животни век драјвера треба да буде минимум број сати као претходно декларисаног модула уз толеранцију отказа до 10%.

- Светиљка мора да поседује заштиту од прекомерне температуре, пренапонску заштиту бар 6kV, заштиту од кратког споја бар 3kA, гранични напонски опсег.

- Кућиште светиљке мора бити израђено од алуминијума ливеног под притиском и заштићено епокси пластификацијом отпорном на UV зрачење. Облик кућишта је такав да има минималну изложеност ветру. Облик кућишта треба да потсећа на обрнуту купу.

- Кућиште мора бити подељено у два блока, оптички са LED модулима и предспојни са драјвером тако да су термички одвојени ваздушном баријером.

- Протектор светиљке мора бити израђен од каљеног стакла и према СРПС ЕН 62262 треба да буде минимум ИК08.

- Степен ИП заштите комплетне светиљке према испитивању СРПС ЕН 60598-1 треба да буде минимум ИП66.

- Монтажа директно на лиру od ø60.

- Уз светиљку се испоручује  прибор за брзо повезивање на напон у високом степену IP66 заштите

- Сочива LED светиљке треба да буду отпорна на високе температуре и UV зраке.

  - ОБАВЕЗНИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Парковска LED светиљкА ТИП 4

- Сочива LED светиљке треба да имају симетричну широкоснопну светлосну расподелу која задовољава фотометријске услове према стандарду СРПС ЕН 13201 за класу осветљења S3 светиљка треба да испуни захтев за средњу осветљеност Еav, и најмању осветљеност Еmin за следеће улазне параметре:

- пречник прорачунског поља је: спољњи 20m, унутрашњи 0.5m,

- висина је 4m,

- фактор одржавања флукса 0.8.

- LED РЕФЛЕКТОРИ

  - ОБАВЕЗНИ ОПШТИ УСЛОВИ

- Излазна струја кроз диоде мора бити константна и подесива до струје од максимум 700mА. Минимални опсег подесивости струје је 200mА.

- Ефикасност LED модула минимум 135 lm/W.

- LED модули морају бити стандардних димензија и конфигурације ради будуће лаке замене и универзалности. Овај услов се сматра испуњеним, уколико уграђени модул, у својој понуди имају бар три реномирана произвођача LED модула (нпр. Оsram, Philips, Vossloh,  LG, Tridonic...).

- Температура боје мора бити  у опсегу 3800К до 4200К, док је индекс репродукције боје CRI≥70.

- Предспојни прибор треба да има могућност аутономног димовања у касним ноћним часовим и функцију одржања константног флукса током животног века (функција CLO).

- Прикључни напон од 200-260V, 50-60 Hz, фактор снаге ≥ 0.95 и класе eлектричне изолације I.

- Животни век модула треба да буде већи од 80 000h са опадањем флукса до 30%(L70) док животни век драјвера треба да буде минимум број сати као претходно декларисаног модула уз толеранцију отказа до 10%.

- Светиљка мора да поседује заштиту од прекомерне температуре, пренапонску заштиту бар 6kV, заштиту од кратког споја бар 3kA, гранични напонски опсег.

- Кућиште мора бити израђено од комбинације алуминијумских перфорираних профила и екструдираног алуминијумског профила, док су остали механички делови израђени од нерђајућег челика или алуминијума ливеног под притиском и заштићено епокси пластификацијом отпорном на UV зрачење.

- Простор са LED модулима и простор са драјвером морају бити термички одвојени ваздушном баријером.

- Степен ИП заштите комплетне светиљке према испитивању СРПС ЕН 60598-1 треба да буде минимум ИП66.

- Монтажа директно на стандардни постојећи носач рефлектора.

- Рефлектор треба да поседује и носач са углом закретања у две осе од нерђајућег челика.

- Уз светиљку испоручити прибор за брзо повезивање на напон у високом степену IP66 заштите

- Сочива LED светиљке треба да буду отпорна на високе температуре и UV зраке.

  - ОБАВЕЗНИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ

LED рефлектор ТИП 5

- Сочива LED светиљке треба да имају средњеснопну симетричну светлосну расподелу која задовољава фотометријске услове према стандарду (последње важећем) СРПС ЕН 12193 за класу III, споља. Светиљка треба да испуни захтев за средњу осветљеност и равномерност за следеће улазне параметре:

- кошаркашки терен 28 x 15 m.

- постављено је осам светиљки на четири стуба према слици.

- висина је 8m,

- фактор одржања 0.8.

- Све светиљке треба да су усклађене са европским директивама које важе за производе LVD и ЕМC, Rohs, ErP, да имају CЕ знак. Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001 и са системом управљања заштите животне средине ИСО 14001.

Лире за постављање уличних светиљки ТИП 1 морају да задовоље следеће услове:

- предвиђене су за постављање на бетонске или дрвене стубове.

- морају бити израђене комбинацијом челичног лима и цеви.

- челични лим треба да буде „U“ профил, а да на делу који се ослања на стуб има по 2 жлеба кроз које ће се провући перфориране траке за причвршћивање лире.

- између цеви и челичног лима мора да се обезбеди отвор за пролаз кабла за електро напајање, уз обезбеђење његове додатне заштите од оштећења на местима где кабл мења правац.

- дужина крака цеви је 0.2 m, док је угао нагиба 10°.

- заршетак лире мора да одговара предложеном типу светиљке.

- лире морају бити површински заштићене топлим цинковањем.

- причвршћивање (монтажу) лира  на стуб извршити помоћу две перфориране траке.

- перфориране траке  морају бити од челичног лима, поцинковане,

- структура материјала и димензије „U“ профила, цеви  и перфориране траке морају обезбедити потпуну стабилност светиљке, односно морају бити тако димензионисане  да могу да поднесу сва статичка и динамичка оптерећења светиљке у току процеса експлоатације.

Лире за постављање уличних светиљки ТИП 2 морају да задовоље следеће услове:

- предвиђене су за постављање на бетонске стубове,

- морају бити израђене комбинацијом челичног лима и цеви,

- челични лим треба да буде „U“ профил, а да на делу који се ослања на стуб има по 2 жлеба кроз које ће се провући перфориране траке за причвршћивање лире,

- између цеви и челичног лима мора да се обезбеди отвор за пролаз кабла за електро напајање, уз обезбеђење његове додатне заштите од оштећења на местима где кабл мења правац,

- дужина крака цеви је 0.4 m, док је угао нагиба 10°,

- заршетак лире мора да одговара предложеном типу светиљке,

- лире морају бити површински заштићене топлим цинковањем,

- причвршћивање (монтажу) лира на стуб извршити помоћу две перфориране траке,

- перфориране траке  морају бити од челичног лима, поцинковане,

- структура материјала и димензије „U“ профила, цеви  и перфориране траке морају обезбедити потпуну стабилност светиљке, односно морају бити тако димензионисане  да могу да поднесу сва статичка и динамичка оптерећења светиљке у току процеса експлоатације.

Лире за постављање уличних светиљки ТИП 3 морају да задовоље следеће услове:

- предвиђене су за постављање на бетонске стубове,

- морају бити израђене комбинацијом челичног лима и цеви,

- челични лим треба да буде „U“ профил, а да на делу који се ослања на стуб има по 2 жлеба кроз које ће се провући перфориране траке за причвршћивање лире,

- између цеви и челичног лима мора да се обезбеди отвор за пролаз кабла за електро напајање, уз обезбеђење његове додатне заштите од оштећења на местима где кабл мења правац,

- дужина крака цеви је 0.4 m, док је угао нагиба 10°,

- заршетак лире мора да одговара предложеном типу светиљке,

- лире морају бити површински заштићене топлим цинковањем,

- причвршћивање (монтажу) лира на стуб извршити помоћу две перфориране траке,

- перфориране траке  морају бити од челичног лима, поцинковане,

- структура материјала и димензије „U“ профила, цеви  и перфориране траке морају обезбедити потпуну стабилност светиљке, односно морају бити тако димензионисане  да могу да поднесу сва статичка и динамичка оптерећења светиљке у току процеса експлоатације.

3. KАЛКУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ СНАГЕ ПОНУЂЕНОГ РЕШЕЊА

Ради остваривања планираних уштеда на основу замене старих живиних светиљки потреба Бољевца је таква да се новим понуђеним решењем мора остварити уштеда у инсталисаној снази од минимум 300 kW.

Тренутна забележена инсталисана снага постојећег система је 395.6кW

Не би ли се верификовао овај податак Понуђач попуњава и доставља уз понуду ,,Образац анализе остварене уштеде''.

Напомена: Наручилац ће након отварања тендера упоредити решење дато са инсталисаним снагама и фотометријске прорачуне. Понуђени типови светиљки и сетоване снаге морају да се подударају. Сем остварених уштеда у инсталисаној снази неопходно је да се задовоље фотометријске карактеристике да би Наручилац остварио пројектоване нивое квалитета постављеног решења.

Накнадним сетовањем светиљки пред пуштање у рад Наручилац ће остварити додатне уштеде у укупној потрошњи електричне енергије. Понуђач је дужан да према упутствима Наручиоца прихвати обавезу сетовања светиљки пре пуштања у рад. Ова ставка је дефинисана у ,,Обрасцу структуре цена са упутством како да се попуни''

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ВЕРИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА

Уз понуду понуђач је дужан да достави документацију о техничким карактеристикама /спецификацијама светиљки које нуди и којима се доказује да понуђене светиљке по својим техничким карактеристикама/спецификацијама одговарају техничким карактеристикама/ спецификацијама добара које Наручилац захтева у овом поглављу, а према постављеним стандардима квалитета за позиције из овог поглавља конкурсне документације, а то су:

•	Каталози понуђене опреме и технички опис са дефинисаним параметрима који су неопходни или се бодују а везани су за опис позиција светиљки,

•	Tехнички лист LED модула уграђених у светиљку Понуђача који приказује податак о ефикасности модула (lm/W) као и димензија. Доставити и технички лист модула уграђеног у светиљку којим се потврђује тражени животни век при задатим условима. Навести још бар два реномирана произвођача LED модула (што значи да поштују контроле квалитета и поседују за опрему одговарајуће сертификате) који имају овакав модул (да буду одговарајућих димензија са дозвољеним одступањем до +/-10%, броја LED чипова и њихове конфигурације),

•	Tехнички лист предспојног уређаја како би Наручилац могао да се увери у тражене техничке карактеристике, могућности и животни век,

•	Извештај акредитоване лабораторије као и сертификат о акредитацији за степен IP заштите комплетне светиљке, у сагласности са СРПС-ЕН 60598,

•	Извештај акредитоване лабораторије као и сертификат о акредитацији за механичку отпорност на удар (IK), у сагласности са СРПС ЕН 60068-2 или СРПС ЕН 62262,

•	Декларацију о усаглашености произвођача светиљки премa којој Наручилац може да се увери са којим је директивама усаглашена (Rohs, ErP, EMC, LVD) као и да има CE знак,

•	Сертификат система менаџмента квалитетом ISO 9001, сертификат система управљања заштите животне средине ISO 14001,

•	Поларни дијаграми понуђених светиљки са табелама светлосног интензитета,

•	Фотометријске прорачуне у електронској верзији (CD, DVD или USB) урађене у програмима рачунање фотометрији (Dialux, Relux, Ulysse, Calculux,...) и извештаје прорачуна у штампаном формату којима се потврђују да светлотехничке карактеристике понуђене светиљке задовољавају тражене фотометријске захтеве у описима позиција светиљки. Уз достављени фотометријски извештај прорачуна Понуђач је обавезан да достави и прорачунске фајлове (*.ldt. *.ies, ...) у електронској верзији за понуђене светиљке не би ли Наручиоц могао да провери валидност извештаја.

Наручилац задржава право да у току евалуације понуда, изврши проверу наведених техничких и фотометријских карактеристика понуђених светиљки тако што ће ангажовати одговарајућу акредитовану, сертификовану или именовану институција, односно тела за оцењивање усаглашености, и у случају да нађене вредности у испитивању не задовољавају захтeве у конкурсној документацији, одбије понуду као не прихватљиву.

Најповољнији понуђач ће од наручиоца добијати писане налоге за испоруку и уградњу јавног осветљења са дефинисаном локацијом-мерним местом, предвиђеном количином материјала прецизним упутством за сетовање светиљки. По реализацији најповољнији понуђач ће у присуству Наручиоца, извршити мерења потрошње електричне енергије нове инсталације електичног осветљења и о томе направити записник који ће потписати обе стране за свако мерно место са којег се напајају нове светиљке јавног осветљења које су предмет набавке.

Све демонтиране светиљке ће се одлагати на локацији  коју наручилац одреди.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

  - ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона;

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   (чл. 75. ст. 2. Закона).

НАПОМЕНА: Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, Понуђач може да докаже достављањем Изјаве (Образац 1), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

  - ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 76. Закона о јавним набавкама

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже довољним финансијским капацитетом

- да је Понуђач остварио пословни приход од најмање 90.000.000 динара без ПДВ-а у претходне три обрачунске године (2015, 2014 и 2013. година).

- да Понуђач није био неликвидан у периоду од 6 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

- Да располаже довољним пословним капацитетом

- да је у претходне три године (2015, 2014 и 2013. година) извршио испоруку и монтажу најмање 800 светиљки које су предмет јавне набавке.

- да понуђач поседује осигурање од професионалне одговорности.

3)   Да располаже довољним техничким капацитетом

- да поседује најмање 2 камиона са хидрауличном корпом на камиону. Корпа са минималним дохватом 12m,

- да поседује најмање једно доставно возило за испоруку добара из предметне јавне набавке,

- сертификат ИСО 9001.

4)  Да располаже довољним кадровским капацитетом

-   да има најмање 4 ангажована електромонтера (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван радног односа) – која ће бити ангажована на радовима предметне јавне набавке,

- да има најмање једног ангажованог дипломираног инжењера електротехнике (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) који ће бити одговорни извођач радова са лиценцом 450.

5) Посебни услови

-   достава узорака понуђених светиљки које морају у потпуности одговарати техничким карактеристикама светиљки из понуде, како би Наручилац имао могућност да изврши мерења електричних и фотометријских карактеристика,

- обилазак локације.

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  - ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Чл. 75. Закона о јавним набавкама - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду :

1. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача .

3. Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4. За обављање ове делатности није прописана посебна дозвола.

Напомена: Понуђач није дужан да доставља на увид обавезне доказе уколико је уписан у Регистар понуђача, већ је потребно доставити доказ о упису у Регистар понуђача.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, већ је потребно доставити интернет страницу на којој су тражени подаци доступни.

Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем(има), дужан је да за подизвођача(е) у понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75 став.1 тач.1) до 4) овог Закона, у складу са чл. 80. Закона о јавним набавкама.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став.1 тач.1) до 4) овог Закона, а додатне услове испуњавају заједно, у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

  - Доказивање испуњености ДОДАТНИХ услова

- ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

- Биланс стања и успеха за претходне три године (2015, 2014 и 2013. годину) или Извештај о бонитету за претходне три године (2015, 2014 и 2013. годину).

-  Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности за период од 6 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

- ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

- Потврде наручилаца на прописаном обрасцу конкурсне документације или на обрасцима других наручилаца који садрже исте податке као и образац који је саставни део ове конкурсне документације, за реализоване послове који су предмет ове јавне набавке (испорука и монтажа најмање 800 светиљки које су предмет јавне набавке).

- Копија полисе осигурања од професионалне одговорности.

- ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

- Фотокопија пописне листе основних средстава са стањем на дан 31.12.2015. године уз обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом ако су у власништву понуђача. За основна средства која су набављена након 31.12.2015.године доставити рачун, отпремницу или уговор о куповини, односно, уговор о закупу, лизингу и сл., ако нису у власништву понуђача. За моторна возила која подлежу регистрацији доставити очитане саобраћајне дозволе важеће на дан отварања понуде и полисе осигурања. Као доказ доставити и стручни налаз опреме за безбедан рад за камион са корпом. Доставити важећи извештај о диелектричном испитивању електроизолационе платформе – корпе.

- Копија сертификата.

- КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач доказује да има најмање 4 ангажована електромонтера (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван радног односа) – која ће бити ангажована на радовима предметне јавне набавке, једног ангажованог дипломираног инжењера електротехнике (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) који ће бити одговорни извођач радова са лиценцом 450, тако што прилаже:

-  фотокопију одговарајућег обрасца фонда ПИО (М, М2, М3А) из кога се види да je лице засновало радни однос,

-   фотокопију уговора,

- извод из електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС образац) за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде којим се доказује да је понуђач обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде (за стално запослено лице),

или

-  фотокопију уговора (за ангажовано лице за рад ван радног односа).

За најмање 4 ангажована електромонтера доставити уверење за рад  са хидрауличном корпoм.

За најмање једно радно ангажовано лице  који ће бити одговорни извођач радова са лиценцом 450 доставити:

Копију  лиценце 450,

Потврда Инжењерске коморе Србије о важности исте.

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да стриктно поштује права и обавезе из Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) приликом ангажовања лица за рад ван радног односа. Уколико комисија задужена за спровођење поступка ове јавне набавке утврди да је Понуђач ангажовао лица за рад ван радног односа супротно Закону о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- Наручилац доставља узорак на начин да приликом транспорта или отварања не може доћи до лома, квара или оштећења. Узорак се доставља у оригиналном паковању произвођача. Доставити узорке за светиљке описане у техничкој спецификацији:

- LED светиљке ТИП 1

- LED светиљке ТИП 2

- LED светиљке ТИП 3

- LED светиљке ТИП 4

- LED светиљке ТИП 5.

- Обилазак локације је обавезујући за све потенцијалне понуђаче Пре обиласка локације, представник понуђача је у обавези да најави свој долазак најмање дан раније представнику Наручиоца, Нелију Ђорђевићу на број телефона 060/4628200, те да у договору са представником Наручиоца закаже тачан термин обиласка локације. Понуђачи који обиђу локацију у заказаном термину добиће потврду која је обавезан прилог уз понуду.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума ,,економски најповољнија понуда“.

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима критеријума:

| Ред. број | ОПИС | Број пондера |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена | 80 |
| 2. | Енергетска ефикасност | 20 |
|  | УКУПНО | 100 |

НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА

I УКУПНА ЦЕНА

| Ред. бр. | Критеријум | Максималн број пондера |
| --- | --- | --- |
| 1. | Најнижа понуђена укупна цена | 80 |

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по формули:

Најнижа понуђена укупна цена х максималан број пондера

Укупна цена из понуде која се рангира

II ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

| Ред. бр. | Критеријум | Максималан број пондера |
| --- | --- | --- |
| 2. | Највиша понуђена уштеда укупне инсталисане електричне снаге | 20 |

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по формули:

Понуђена уштеда укупне инсталисане електричне снаге х максималан број пондера/ Највиша понуђена уштеда укупне инсталисане електричне снаге

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача имају исти број пондера, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди нижу цену. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама (Образац 1);

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама (Образац 2);

- Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду (Образац 2а);

- Изјава понуђача о ангажовању подизвођача (Образац 2б);

- Образац понуде (Образац 3);

- Образац структуре цене (Образац 4);

- Образац анализе остварене уштеде (Образац 5);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 6);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 7);

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 ЗЈН (Образац 8);

- Изјава о достављању банкарске гаранције (Образац 9);

- Изјава понуђача о присуству одговорног извођача радова (Образац 10);

- Списак реализованих добара (Образац 11);

- Потврде наручилаца (Образац 12);

- Потврда о обиласку локације (Образац 13).

Oбразац 1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку ЈНВВ број 12/2016  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Oбразац 2

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач___________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку ЈНВВ  број 12/2016  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________                                                            Подизвођач радова:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

| Образац 2a. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Изјављујемо да наступамо као група понуђача у ЈНВВ број 12/2016 и овлашћујемо члана групе __________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред Наручиоцем. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| Овлашћени члан: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |

- Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 50% од укупне вредности понуде.

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има више од четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана –то поље оставити непопуњено).

Датум:

____. ____. 2016. године

Образац 2б.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију ЈНВВ број 12/2016, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА УЧЕШЋА | УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ (процентуално) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потпис овлашћеног лица Понуђача, МП МП Датум: ____. ____. 2016. године _____________________________ Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. |  |  |  |

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за првог подизвођача ).

Oбразац 3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку  – Замена јавне расвете – замена постојећих светиљки са живиним изворима, светиљкама са ЛЕД изворима светлости, на територији општине Бољевац, ЈНВВ број 12/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Укупна цена без ПДВ |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ |  |
| EНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ – уштеда укупне инсталисане електричне снаге у kW |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправних привремених и окончане ситуације, грађевинске књиге, грађевинског дневника, потписаних од стране одговорних лица Понуђача и Наручиоца. |
| Рок важења понуде | ________ дана од дана јавног отварања понуда (не краће од 60 дана) |
| Рок за извршење сваког појединачног налога Наручиоца | ________дана од дана издавања налога од стране Наручиоца, писменим или усменим путем (не дуже од 45 календарска дана) |
| Место испоруке и монтаже | Територија општине Бољевац |
| Гарантни рок | _____ месеци за светиљке рачунајући од дана примопредаје (не краће од 60 месеци) и _____ месеци за изведене радове рачунајући од дана примопредаје (не краће од 24 месеци). |

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предмета набавке.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

6) ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧИМА И ТИПОВИМА ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА

| Р. бр. | Опис материјала | ПРОИЗВОЂАЧ: |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТИП 1 |  |
| 2. | ТИП 2 |  |
| 3. | ТИП 3 |  |
| 4 | ТИП 4 |  |
| 5. | ТИП 5 |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Образац 4

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| 1. РБ | 2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Врста и опис позиције добара са техничким карактеристикама / спецификацијама | 3. Јединица мере | 4. Количина | 5. Јединична цена (без ПДВ) у РСД | 6. Укупна цена без ПДВ-а у РСД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Довођење у безнапоснко стање, демонтажа, сортирање и предаја Наручиоцу постојећих светиљки јавне расвете: - Улична Hg125W – 1789 комада - Улична Hg250W – 103 комада - Улична Hg400W – 60 комада - Парковска Hg125W – 108 комада - Рефлектор Hg400W – 107 комада | ком. | 2167 |  |  |
| 2 | Набавка, испорука (транспорт) и монтажа на мрежу Јавног осветљења ожичене нове LED светиљке ТИП1 за функционално улично осветљење са додатним инсталационим материјалом и одговарајућом лиром. | ком. | 1789 |  |  |
| 3 | Набавка, испорука и монтажа на мрежу Јавног осветљења ожичене нове LED светиљке ТИП2 за функционално улично осветљење са додатним инсталационим материјалом и одговарајућом лиром. | ком. | 103 |  |  |
| 4 | Набавка, испорука и монтажа на мрежу Јавног осветљења ожичене нове LED светиљке ТИП3 за функционално улично осветљење са додатним инсталационим материјалом и одговарајућом лиром. | ком. | 60 |  |  |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа на мрежу Јавног осветљења ожичене нове LED светиљке ТИП4 за парковску равету са додатним инсталационим материјалом. | ком. | 108 |  |  |
| 6 | Набавка, испорука и монтажа на мрежу Јавног осветљења ожиченог LED рефлектора ТИП5 са додатним инсталационим материјалом. | ком. | 107 |  |  |
| 7 | Подешавање система пред испоруку и монтажу. Сетовање струје светиљки, aктивација функције константног излазног флукса (CLO), сетовање функцијe aутономног димовања према потребама Наручиоца. Пуштање у рад система. | компл. | 1 |  |  |
| 8 | Израда катастра јавног осветљења у електронском облику, након изведеног стања, које обухвата, поред геодетског снимањем положаја и: -Снимак напојних трафо станица из којих се напајају новопостављене светиљке јавног осветљења -Снимак уграђених LED светиљки по реону трафо станица, на стубовима. Потребно је забележити тачну позицију, висину монтаже, тип светиљке са предложеном снагом | компл. | 1 |  |  |
|  | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |  |

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

- у колону 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки понуђени предмет јавне набавке;

- у колону 6 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки понуђени предмет јавне набавке

- у обележено поље под називом „Укупна цена без ПДВ“ уписати укупну цену без ПДВ, збирно за  све понуђене позиције из предмета јавне набавке. Овај износ се уписује у ,,Oбразац понуде’’ (образац бр.3)

- у обележеном пољу под називом „Износ ПДВ-а“;уписати износ ПДВ који се обрачунава на укупну цену без ПДВ,

- у обележеном пољу под називом „Укупна цена са ПДВ-ом “;уписати укупну цену са ПДВ-ом, тако што ће сабрати износ из обележеног поља „Укупна цена без ПДВ“ и поља „Износ ПДВ-а“

Потпис овлашћеног  лица

МП

МП

Датум:

____. ____. 2016. године                           	                  _____________________________

Образац 5

ОБРАЗАЦ  АНАЛИЗЕ ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ

| Тип |  | P | Кол. | Инстал.снага по типу | Укупна инст.снага Pinst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W | Ком. | kW | kW |
| Постојеће: |  |  |  |  |  |
| ТИП 1 | Улична Hg125W | 150 | 1789 | 268.4 | 395.7 |
| ТИП 2 | Улична Hg250W | 300 | 103 | 30.9 |  |
| ТИП 3 | Улична Hg400W | 480 | 60 | 28.8 |  |
| ТИП 4 | Парковка Hg125W | 150 | 108 | 16.2 |  |
| ТИП 5 | Рефлекор Hg400W | 480 | 107 | 51.4 |  |
| Замена 1-1 (ново инсталисане): |  |  |  |  |  |
| ТИП 1 |  |  | 1789 |  |  |
| ТИП 2 |  |  | 103 |  |  |
| ТИП 3 |  |  | 60 |  |  |
| ТИП 4 |  |  | 108 |  |  |
| ТИП 5 |  |  | 107 |  |  |

Понуђач након попуњавања ове табеле у последњој колони у празном пољу треба да унесе укупну инсталисану снагу ново предложеног решења водећи рачуна да је овим предлогом испунио и остале услове (техничке захтеве, захтеве за осветљај,...).

Коначна цифра која конфигурише у систему пондерисања, а везана је за ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ јесте разлика у инсталисаној снази постојећег система и ново понуђеног. Понуђач који оствари највећу разлику добија максималан број пондера везан за ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ. У наставку је формула за калкулацију за остварену уштеду укупне инсталисане електричне снаге у kW:

Pinst.(постојећег решења) – Pinst.(новог решења) = ........................... kW.

Напомена: Овај износ се уписује у ,,Oбразац понуде’’ (образац бр.3)

Минимум уштеде је 300 kW

Потпис овлашћеног  лица

МП

МП

Датум:

____. ____. 2016. године                           	                  _____________________________

Образац 6

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Oбразац 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – Замена јавне расвете – замена постојећих светиљки са живиним изворима, светиљкама са ЛЕД изворима светлости, на територији општине Бољевац, бр. 12/2016  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 8.

ИЗЈАВА

о поштовању обавеза

Понуђач ___________________________________________________________ изјављује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговоршћу да је приликом састављања своје понуде поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: ___________                                                   Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум: ______________

М.П.                          _______________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Oбразац 9

И З Ј А В А Понуђача о  достављању БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Изјављујемо да ћемо у тренутку закључења уговора доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења:

1) банкарску гаранцију за добро извршење посла, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица, на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а.

Изјављујемо да ћемо у тренутку примопредаје радова, доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења:

1) банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица, на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а.

Место:______________________

Датум:______________________                   Име и презиме овлашћеног лица

____________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

____________________________

Oбразац 10

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИСУСТВУ ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Понуђач_______________________________________________________________, изјављује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговоршћу, да ће имати на располагању одговорног извођача радова за све време испоруке и монтаже добара на замени јавне расвете – замени постојећих светиљки са живиним изворима, светиљкама са ЛЕД изворима светлости, на територији општине Бољевац.

Место:______________________

Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица

____________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

____________________________

Образац 11

СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ ДОБАРА

Навести ДОБРА које је Понуђач  ________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

испоручио и монтирао у претходне три године (2013., 2014. и 2015. год.):

| Наручилац | Период испоруке и монтаже | Врста добра | Уговорена количина | Реализована количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна количина добара која је испоручена и намонтирана |  |  |  |  |

МП

МП

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2016. године                           	                   _____________________________

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака

Образац 12

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

_____________________________________

Назив Наручиоца

_____________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је Понуђач

__________________________________________________, из ____________________

__________________________________________________________________

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач)

за потребе Наручиоца

_____________________________________________________________ ,

( назив наручиоца)

у претходне три године (2015, 2014 и 2013. године) извршио испоруку и монтажу

у     количини  од     _______________ LED светиљки, на пословима изградње, реконструкције и адаптације јавног осветљења

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа наручиоца: ______________________________,

телефон: _________________

Овлашћено лице наручиоца

___________________________

( Пуно име и презиме и функција)

М.П. ( наручиоца)           ______________________________

Потпис овлашћеног лица наручиоца

НАПОМЕНА: Понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за све Наручиоце појединачно.

Образац 13

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Општинска управа општине Бољевац

Краља Александра број 24

19370 Бољевац

Потврђујем да је Понуђач __________________________________________________,

са седиштем у ____________________, ул._________________________, бр._______,

дана __.__.____ године, присуствовао обиласку локације на замени јавне расвете – замени постојећих светиљки са живиним изворима, светиљкама са ЛЕД изворима светлости, на територији општине Бољевац.

Потврда се издаје за учествовање у отвореном поступку број 12/2016 и у друге сврхе се не може употребити.

Место:______________________

Датум:______________________                             Потпис представника Понуђача

____________________________

М.П.

Потпис представника Наручиоца

____________________________

Напомена: Понуђач је у обавези да пре достављања понуде, обиђе локацију и у потпуности се упозна са стањем на терену, о чему ће добити потписану и печатирану потврду од стране Наручиоца. Пре обиласка локације, представник понуђача је у обавези да најави свој долазак најмање дан раније представнику Наручиоца, Нелију Ђорђевићу на број телефона 060/4628200. Представник Понуђача је у обавези да пре обиласка локације приложи Наручиоцу овлашћење Понуђача. Оверена и потписана потврда је саставни део понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 12/2016  – замена јавне расвете – замена постојећих светиљки са живиним изворима, светиљкама са ЛЕД изворима светлости, на територији општине Бољевац, закључује се:

УГОВОР

о јавној набавци добара на замени јавне расвете – замена постојећих светиљки са живиним изворима, светиљкама са ЛЕД изворима светлости, на територији општине Бољевац

1. НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692

ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе општине Бољевац, Момира Грујо, дипл. правник

( у даљем тексту: Наручилац)

2. ПОНУЂАЧ:  _____________________________________________

Адреса:_______________________________________

Матични број:_________________________________

ПИБ:_________________________________________

Рачун бр.: ____________________________________

отворен код пословне банке_____________________

кога заступа директор___________________________

( у даљем тексту: Продавац)

ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

ПОДИЗВОЂАЧИ:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је испорука и монтажа добара на замени јавне расвете – замена постојећих светиљки са живиним изворима, светиљкама са ЛЕД изворима светлости, на територији општине Бољевац, која у свему мора одговарати техничким стандардима, условима из конкурсне документације и прихваћене понуде Продавца број ___________ од _______2017. године, заведене код Наручиоца под бројем 404-__/2016-III-01 од _____2017. године, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Продавац се обавезује да обезбеди радну снагу, опрему, испоручи и  намонтира светиљке за јавну расвету, као и да изврши све друге активности неопходнe за потпуно извршење предмета овог уговора.

Цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за испоруку и монтажу добара из члана 1. Уговора износи укупно_______________динара без ПДВ-а, односно _________________динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Продавца бр. ______ од ______ 2017 године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које Продавац  има у реализацији овог Уговора.

Обавезе које доспевају у буџетској 2017. години извршиће се из средстава буџета општине Бољевац одобрених за 2017. годину у износу испостављених привремених ситуација, а у складу са понудом број ____ од ______.2017. године, код Наручиоца заведена под бројем 404-____/2017-III-01 од _____.2017.године, а највише до износа од 15.333.333,33 динара без ПДВ, односно 18.400.000,00 динара са ПДВ.

Обавезе које доспевају у буџетској 2018. години извршиће се из средстава буџета општине Бољевац одобрених за 2018. годину у износу испостављених привремених ситуација, а у складу са понудом број ____ од ______.2017. године, код Наручиоца заведена под бројем 404-____/2017-III-01 од _____.2017.године, а највише до износа од 15.333.333,33 динара без ПДВ, односно 18.400.000,00 динара са ПДВ.

Обавезе које доспевају у буџетској 2019. години извршиће се из средстава буџета општине Бољевац одобрених за 2019. годину у износу испостављених привремених и окончане ситуације, а у складу са понудом број ____ од ______.2017. године, код Наручиоца заведена под бројем 404-____/2017-III-01 од _____.2017.године, а највише до износа од 15.333.333,33 динара без ПДВ, односно 18.400.000,00 динара са ПДВ.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

- - по испостављеним исправним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова, грађевинског дневника и јединичних цена из понуде, потписаних од стране одговорних лица Продавца и Наручиоца, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације.

- - испостава исправних привремених и окончане ситуације вршиће се квартално, односно на свака три месеца.

- - Продавац  се обавезује да ће испостављати ситуације за 2017., 2018. и 2019. годину према вредностима из члана 3. овог Уговора, а Наручилац има право да не прихвати ситуације Продавца које су преко годишњих вредности утврђених у члану 3. и исте врати Продавцу. У тим ситуацијама Наручилац нема обавезу плаћања према Продавцу.

Продавац је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек након сачињавања записника о примопредаји и коначног обрачуна.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге и грађевински дневник, Продавац доставља одговорном лицу које је именовано од стране Наручиоца Решењем, који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Продавац признаје без права приговора.

Ако Наручилац оспорава привремену или окончану ситуацију, о спорном износу и разлозима оспоравања је дужан да обавести Продавца, у року од 7 дана од дана пријема привремене или окончане ситуације.

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА

Члан 5.

Продавац се обавезује:

- да у року од три дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног  лица задуженог за праћење и извршење уговора;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу и опрему;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица и опреме, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време испоруке и монтаже добара до примопредаје Наручиоцу;

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;

- да омогући вршење надзора на испоруци и монтажи добара;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку добара или поновну монтажу добара, убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова;

- да по испорученим и намонтираним добрима писаним путем обавести Наручиоца да су добра испоручена и намонтирана;

- да гарантује квалитет испоручених и намонтираних добара, с тим да отклањању недостатка у гарантном року Продавац мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

- да изради катастар јавног осветљења у електронском облику, након изведеног стања, које обухвата, поред геодетског  снимања положаја и:

а) Снимак напојних трафо станица из којих се напајају новопостављене светиљке јавног осветљења

б) Снимак уграђених LED светиљки по реону трафо станица, на стубовима. Потребно је забележити тачну позицију, висину монтаже, тип светиљке са предложеном снагом

- да у тренутку потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица, на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а..

- да приликом примопредаје Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица, на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а, што је услов за оверу окончане ситуације.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да Продавцу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 3. и 4. овог уговора и да од Продавца, по завршетку испоруке и монтаже добара, изврши примопредају.

Наручилац је обавезан да обезбеди надзор над извршењем уговорних обавеза Продавца.

Наручилац се обавезује да у року од три дана од дана закључења Уговора достави Извођачу радова Решење о именовању одговорног лица задуженог за праћење и извршење Уговора.

Рок за извршење сваког појединачног налога Наручиоца

Члан 7.

Рок за извршење сваког појединачног налога Наручиоца је  _________ дана од дана издавања налога од стране Наручиоца, писменим или усменим путем (не дуже од 45 календарска дана). Испорука и монтажа добара вршиће се по писaном налогу Наручиоца. Писаним налогом Наручилац ће дефинисати локацију, предвиђену количину добара и радова и рок за извршење писаног налога који не може бити дужи од 45 календарских дана.

Датум увођења у посао, одговорно лице Наручиоца уписује у грађевински дневник.

Под роком завршетка испоруке и монтаже добара сматра се дан спремности за примопредају, а што одговорно лице Наручиоца констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ИЗВРШЕЊЕ СВАКОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ НАЛОГА НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Рок за извршење сваког појединачног налога Наручиоца се продужава на захтев Продавца:

-  у случају прекида који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Продавца,

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају прекида изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Продавац.

Захтев за продужење рока за извршење сваког појединачног налога Наручиоца, у писаној форми, уз сагласност одговорног лица Наручиоца, Продавац подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност.

КАЗНА У СЛУЧАЈУ ЗАКАШЊЕЊА У РОКУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ СВАКОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ НАЛОГА НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Уколико Продавац не заврши послове који су предмет овог уговора у року за извршење сваког појединачног налога Наручиоца, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од укупно уговорене вредности.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Продавца, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац, због закашњења и неиспуњења обавеза Продавца из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 10.

Гарантни рок износи _____ месеци за испоручена добра (светиљке) рачунајући од дана примопредаје (не краће од  60 месеци) и _____ месеци за изведене радове (монтажу) рачунајући од дана примопредаје (не краће од  24 месеци).

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 11.

Продавац је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на испоруку и монтажу добара.

Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Продавца, наплатом бланко соло менице за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручиоц има право да од Продавца тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

ИСПОРУКА И МОНТАЖА ДОБАРА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА ИЛИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Члан 12.

Продавац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за испоруку и монтажу добара изведену од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.

ВИШАК РАДОВА

Члан 13.

Уколико се током испоруке и монтаже добара појави потреба за извођењем додатних (непредвиђених) радова, Продавац је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Наручиоца о потреби за додатним радовима.

Тек након добијања писмене сагласности од стране Наручиоца, Продавац може приступити извођењу ових радова.

ЗАВРШЕТАК ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ ДОБАРА

Члан 14.

Продавац о завршетку испоруке и монтаже добара који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца, а дан завршетка испоруке и монтаже добара уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја се врши у року од 10 дана од дана завршетка испоруке и монтаже добара, сачињавањем Записника о примопредаји који мора бити потписан од стране одговорних лица Наручилаца и Продавца.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 15.

Овај Уговор престаје да важи:

1. Споразумом уговорних страна у писаној форми и без отказног рока;

2. Једностраним раскидом од стране Наручиоца,

3. У другим случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима и другим прописима који регулишу ову област.

РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА

Члан 16.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Продавац у тренутку закључења уговора не достави бланко соло меницу за добро извршење посла, у ком случају Наручилац има право на активирање бланко соло менице за озбиљност понуде;

- уколико Продавац касни са испоруком и монтажом добара дуже од 5 календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, или из неоправданих разлога прекине са испоруком и монтажом добара;

- уколико Продавац не врши испоруку и монтажу добара у складу са сопственом понудом бр._________од______2017. године, заведеном код Наручиоца под бројем __________дана ________2017. године;

- уколико испоручена добра и монтажа добара не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Продавца, а Продавац није поступио по примедбама надзора у примереном року;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих правних последица по Наручиоца.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за добра који су предмет овог уговора ангажује другог Продавца и активира гаранцију банке за добро извршење посла.

Продавац је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних добара по овом уговору и цене добара новог Продавца за та добра.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Продавац је дужан да испоручена и намонтирана добра обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник о стварно испорученим и намонтираним добрима и записник о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 17.

Овај Уговор се закључује на период од три године, а ступа на снагу даном потписивања уговорних страна. Овај Уговор је на снази до потпуне реализације предмета Уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Прилог и саставни део овог уговора је:

-   понуда Продавца бр. ________ од __________2017. године, код Наручиоца заведена под бројем ________дана_______2017. године и

-  Образац структуре цене.

Члан 19.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 20.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 21.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е :

НАРУЧИЛАЦ			                                                ПРОДАВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА 		                         _________________________________

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                   (Назив и седиште понуђача)

НАЧЕЛНИК 					 _________________________________

(Функција потписника уговора)

Момира Грујо, дипл. прав.			            _________________________________									             (име и презиме потписника уговора)

____________________________			 _________________________________

(потпис и печат)				                    (потпис и печат)

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити поштом на адресу Наручиоца: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Замена јавне расвете – замена постојећих светиљки са живиним изворима, светиљкама са ЛЕД изворима светлости, на територији општине Бољевац, ЈНВВ бр.12/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”, или је лично предати писарници Наручиоца. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 27.01.2017. године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 27.01.2017. године са почетком у 12:30 часова у канцеларији број 17 Општинске управе општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24  у Бољевцу. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати заведено, потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена, као ни понуда са попустом на цену.

Уколико Понуђач достави понуду са варијантама и попустом на цену, понуда ће бити одбијена као неисправна.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – Замена јавне расвете – замена постојећих светиљки са живиним изворима, светиљкама са ЛЕД изворима светлости, на територији општине Бољевац, ЈНВВ бр.12/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Замена јавне расвете – замена постојећих светиљки са живиним изворима, светиљкама са ЛЕД изворима светлости, на територији општине Бољевац, ЈНВВ бр.12/2016- НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Замена јавне расвете – замена постојећих светиљки са живиним изворима, светиљкама са ЛЕД изворима светлости, на територији општине Бољевац, ЈНВВ бр.12/2016- НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. Докази могу бити у неовереним фотокопијама. Понуђач ће, у року који одреди Наручилац, а не дужем од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити тражене оригинале или оверене копије доказа о испуњености услова из члана 75. и 76.  Закона о јавним набавкама.

Уколико Понуђач не достави оригинал или оверену копију доказа у року који је одредио Наручилац, Наручилац ће његову понуду одбити као неисправну и изабрати следећег најповољнијег Понуђача.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неисправна.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. У противном понуда се сматра неисправном.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан  од стране овлашћеног члана групе понуђача - представника групе понуђача,

осим :

Образац понуде - Уколико Понуђач наступа самостално или са подизвођачем, образац попуњава, потписује и оверава печатом Понуђач. Уколико наступа група понуђача, образац попуњавају, потписују и оверавају печатом сви чланови групе.

Модел уговора – Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док последња страна модела уговора и читко потписана и оверена печатом понуђача.

Уколико наступа група понуђача – све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док последњу страну модела уговора читко потписију и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

Образац структуре цене – Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, све ставке у обрасцу морају бити попуњене, читко потписана и оверена печатом понуђача.

Уколико наступа група понуђача –  све ставке обрасца морају бити попуњене, док последњу страну обрасца читко потписује и оверава печатом овлашћени члан групе понуђача.

Понуде које су попуњене супротно горе наведеном, одбиће се као неисправне.

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, Понуђач није обавезан да потпише и овери.

7. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може поднети понуду самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

8. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач може поднети понуду са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним набавкама .

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, у ком случају  је услове из члана 76.  Закона о јавним набавкама, Понуђач дужан да испуни самостално.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - обавезно доставити споразум групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1. до 4.) Закона о јавним набавкама, а остале услове из члана 76.  Закона, понуђачи испуњавају и доказују заједно, при чему учешће овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање од 50% од целокупне вредности понуде .

Група Понуђача обавезна је да уз понуду достави и међусобни СПОРАЗУМ у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама:

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно мора садржати податке о:

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,

- Понуђачу који ће у име групе потписати уговор,

- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- Понуђачу који ће издати рачун,

- Рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.

10. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ

Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не.

11. ЈЕДНА ПОНУДА ПО ПОНУЂАЧУ

Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, било да наступа самостално, са подизвођачем или као члан групе Понуђача.

12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Наручилац ће платити изабраном Понуђачу:

- Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправних привремених и окончане ситуације, грађевинске књиге, грађевинског дневника, потписаних од стране одговорних лица Понуђача и Наручиоца.

13. МЕСТО И РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ СВАКОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ НАЛОГА НАРУЧИОЦА

Место испоруке и монтаже добара је територија општине Бољевац.

Понуђач ће од Наручиоца добијати писане налоге за испоруку и монтажу светиљки са дефинисаном локацијом и предвиђеном количиним материјала, предвиђеним роком за извршење посла за сваку локацију понаособ. Рок за извршење сваког појединачног налога наручиоца не може бити дужи од 45 дана.

14. ВАЛУТА И ЦЕНА

- Приликом попуњавања понуде све цене, као и вредност понуде морају бити изражене у динарима. Цене које понуди Понуђач биће фиксне током извршавања Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.

15. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Цена  и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде на адресу: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац, Факс: 030/463-412, Особa за контакт: Ивица Станушић, e-mail:jnabavke@opstinaboljevac.rs.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

17. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена  као неисправна.

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за додатна објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.

19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 25 дана од дана јавног отварања понуда. Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем и да наплати меницу за озбиљност понуде.

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у претходне три године  пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

21.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда“.

У случају да два или више понуђача имају исти број пондера, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди нижу цену. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

22. РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Рок важења уговора је до потпуне реализације предмета јавне набавке.

23.  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се  наручиоцу, а копија захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац  објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручиоц исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“).

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права садржи: 1) Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 2) назив и адресу наручиоца, 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују, 6) потврду о уплати таксе, 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен, или га је поднело лице које нема активну легитимацију, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу по  члану 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“).

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношења захтева за заштиту права. У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

25. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач је обавезан да уз понуду достави гаранције, односно оригиналне примерке Писма о намери банке (обавезујућих) да изда потребну гаранцију, насловљене на Наручиоца, и то:

1) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 60 дана дуже од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив - оригинал - у корист: Наручиоца

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се проглашава неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);

б) ако изабрани понуђач у тренутку закључења уговора Наручиоцу не достави тражену банкарску гаранцију за добро извршење посла;

2) Оригинални примерци Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција у корист: Наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дуже од дана потписивања записника о примопредаји радова,

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока.

26.  ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Понуда не сме да садржи речи унете између  редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у  ком случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале понуду и печатом Понуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Наручилац ће исправке вршити на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене, износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неиспарвну.

27. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде сходно члану 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком.