РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 404-499/2016-III-01

Датум: 20.01.2017. године

Б о љ е в а ц

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори на питања везана за јавну набавку велике вредности бр. 12/2016 – Замена јавне расвете – замена постојећих светиљки са живиним изворима, светиљкама са ЛЕД изворима светлости, на територији општине Бољевац.

ПИТАЊЕ БР.5

Поштовани,

У складу са чланом 20. и 63. Закона о јавним набавкама РС у вези наведеног предмета молимо Вас за одговор на следеће питање:

-  на странама 6. и 7. конкурсне документације за свих 5 типова светиљки: уличне светиљке, парковске светиљке и рефлекторе тражите да буду задовољени фотометријски захтеви прописани класама саобраћајница. У исто време тражите и: „да се новим понуђеним решењем мора остварити уштеда у инсталисаној снази од минимум 300 kW.“ При томе се енергетска ефикасност (највећа уштеда у инсталисаној снази у односу на постојећу) и бодује. Потрошња енергије се заснива на укупној снази светиљке, а не само на LED модулу. Зато смо мишљења да је ваш захтев: „Ефикасност LED модула минимум 135 lm/W“ сувишан и молимо да га као таквог изоставите.

ОДГОВОР:

Ефикасност LED модула се не везује искључиво за уштеду на инсталисаној снази, фотометријске захтеве и бодовање. Захтевану ефикасност, дефинисану посебним условима у Конкурсној документацији,  Наручилац сматра потпуно оправданом , јер му  иста обезбеђује један од кључних доказа квалитета саме опреме коју наручује. Ово тим пре што реномирани произвођачи у свом асортиману имају у стандардној понуди тражену опрему у тој класи квалитета, тако да  испуњење траженог услова неће представљати озбиљну препреку за понуђаче,  код чињенице да су данашњи модули у уличним светиљкама далеко ефикаснији од захтеваног.

Одговор на питање биће објављени на Порталу јавних набавки и сајту општине Бољевац, www.boljevac.org.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ