РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 404-378/2017-III-01

Датум: 13.11.2017. године

Б о љ е в а ц

Oпштинска управа општине Бољевац

ул. Краља Александра 24

19370 Бољевац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДА У ВАЛАКОЊСКОЈ УЛИЦИ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 34/2017

| Рок за подношење понуда | 21.11.2017. године до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Време отварања понуда | 21.11.2017. године у 12:30 часова |
| Место подношења понуда | Општинска управа општине Бољеваац, ул: Краља Александра бр.24 19370 Бољевац (поштом) или Понуду лично предати писарници Општинске управе општине Бољевац |
| Место јавног отварања понуда | Канцеларија број 17 Општинске управе општине Бољевац ул. Краља Александра бр.24 19370 Бољевац |

Новембар,  2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,                        бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 34/2017, зав.бр. 404-378/2017-III-01 oд 09.11.2017.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 34/2017, зав.бр. 404-378/2017-III-01 oд 09.11.2017.год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности  радова

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДА У ВАЛАКОЊСКОЈ УЛИЦИ

ЈНМВ бр.34/2017

Конкурсна документација има 46 страницa  и садржи:

| Назив | Страна |
| --- | --- |
| I Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III Техничка документација и планови | 4 |
| IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| V Критеријум за избор најповољније понуде | 8 |
| VI Обрасци који чине саставни део понуде | 9 |
| ОБРАЗАЦ 1 | Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама | 10 |
| ОБРАЗАЦ 2 | Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама | 11 |
| ОБРАЗАЦ 2а | Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | 12 |
| ОБРАЗАЦ 2б | Изјава понуђача о ангажовању подизвођача | 13 |
| ОБРАЗАЦ 3 | Образац понуде | 14 |
| ОБРАЗАЦ 4 | Образац предмер и предрачун | 18 |
| ОБРАЗАЦ 5 | Образац трошкова припреме понуде | 25 |
| ОБРАЗАЦ 6 | Образац изјаве о независној понуди | 26 |
| ОБРАЗАЦ 7 | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. ЗЈН | 27 |
| ОБРАЗАЦ 8 | Изјава о достављању менице | 28 |
| ОБРАЗАЦ 9 | Списак реализованих послова | 29 |
| ОБРАЗАЦ 10 | Потврда наручиоца | 30 |
| ОБРАЗАЦ 11 | Потврда о обиласку локације | 31 |
| VII Модел уговора | 32 |
| VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду | 39-46 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692

ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе општине Бољевац, Момира Грујо, дипл.правник

( у даљем тексту: Наручилац).

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 34/2017 је набавка радова – Радови на изградњи водовода у Валакоњској улици,

- назив из општег речника набавке: Радови у вези са цевоводима за дистрибуцију воде,

- ознака из општег речника набавке: 45232150.

4. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Ивица Станушић, дипл. економиста

Е - mail адреса (или број факса): jnabavke@opstinaboljevac.rs,  030/463-412

5. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНИ РАДОВИ И СЛ.

Детаљан опис радова дат је у Обрасцу Предмер и предрачун радова који је саставни део конкурсне документације.

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови не представљају битан елемент конкурсне документације.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

  - ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 75. Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона;

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   (чл. 75. ст. 2. Закона).

НАПОМЕНА: Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, Понуђач може да докаже достављањем Изјаве (Образац 1), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

  - ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 76. Закона о јавним набавкама

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом:

- да Понуђач није био неликвидан у периоду од 6 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки;

2) Да расплаже неопходним пословним капацитетом

- да је извршио радове који су предмет набавке у најмањој вредности од 9.000.000,00 динара без ПДВ у претходне 3 године (2014., 2015. и 2016.), од чега најмање један уговор у вредности од 3.000.000,00 динара без ПДВ;

3) Да располаже довољним техничким капацитетом:

-   камион до 16 t........................................... комада 1,

-   ровокопач ................................................. комада 1.

4)  Да располаже довољним кадровским капацитетом:

-   да има најмање 7 (седам) стално запослених лица у време подношења понуде, која ће бити одговорна за извршење уговора и квалитет извршених радова;

-  да има најмање једног одговорног извођача радова дипломираног инжењера са лиценцом  413 или 414 који је стално запослен.

5) Посебан услов:

- Обилазак локације.

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  - ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Чл. 75. Закона о јавним набавкама - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду :

1. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача .

3. Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4. За обављање ове делатности није прописана посебна дозвола.

Напомена: Понуђач није дужан да доставља на увид обавезне доказе уколико је уписан у Регистар понуђача, већ је потребно доставити доказ о упису у Регистар понуђача.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, већ је потребно доставити интернет страницу на којој су тражени подаци доступни.

Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем(има), дужан је да за подизвођача(е) у понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75 став.1 тач.1) до 4) овог Закона, у складу са чл. 80. Закона о јавним набавкама.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став.1 тач.1) до 4) овог Закона, а додатне услове испуњавају заједно, у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

  - Доказивање испуњености ДОДАТНИХ услова

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности за период од 6 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Потврде Наручилаца на прописаном обрасцу конкурсне документације или на обрасцима других наручилаца који садрже исте податке као и образац који је саставни део ове конкурсне документације, за реализоване послове који су предмет ове јавне набавке у износу од 9.000.000,00 динара без ПДВ-а. За уговор у износу од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ, поред Потврде наручиоца, доставити и фотокопију уговора и фотокопију рачуна или окончане ситуације, оверене од инвеститора.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Фотокопија пописне листе основних средстава са стањем на дан 31.12.2016. године уз обавезно обележавање маркером возила тражена конкурсном документацијом, ако су у власништву Понуђача, односно уговор о закупу, лизингу и сл., ако нису у власништву понуђача, а за моторна возила која подлежу регистрацији, доставити очитану саобраћајну дозволу важећу на дан отварања понуде и полисе осигурања.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач доказује да има најмање 7 (седам) радно ангажованих лица (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) – која ће бити ангажована на радовима предметне јавне набавке и најмање једно радно ангажовано лице, дипломираног инжењера са лиценцом 413 или 414 (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) – које ће бити одговорни извођач радова, тако што прилаже:

-  фотокопију одговарајућег обрасца фонда ПИО (М, М2, М3А) из кога се види да je лице засновало радни однос,

-   фотокопију уговора,

- извод из електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС образац) за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде којим се доказује да је понуђач обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде (за стално запослено лице),

или

-  фотокопију уговора (за ангажовано лице за рад ван радног односа).

За најмање једно радно ангажовано лице  који ће бити одговорни извођач радова са лиценцом 413 или 414 доставити:

•	Копију  лиценце 413 или 414,

•	Потврду Инжењерске коморе Србије о важности исте.

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да стриктно поштује права и обавезе из Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) приликом ангажовања лица за рад ван радног односа. Уколико комисија задужена за спровођење поступка ове јавне набавке утврди да је Понуђач ангажовао лица за рад ван радног односа супротно Закону о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ПОСЕБАН УСЛОВ

Обилазак локације је обавезујући за све потенцијалне понуђаче Пре обиласка локације, представник понуђача је у обавези да најави свој долазак најмање дан раније представнику Наручиоца Ђорђевић Нелију, на број телефона 060/4628200, те да у договору са представником Наручиоца закаже тачан термин обиласка локације. Понуђачи који обиђу локацију у заказаном термину добиће потврду која је обавезан прилог уз понуду.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок извођења радова. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама (Образац 1);

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама (Образац 2);

- Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду (Образац 2а);

- Изјава понуђача о ангажовању подизвођача (Образац 2б);

- Образац понуде (Образац 3);

- Образац предмер и предрачун радова (Образац 4);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 5);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 6);

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. ЗЈН (Образац 7);

- Изјава о достављању менице (Образац 8);

- Списак реализованих послова (Образац 9);

- Потврда наручиоца (Образац 10);

- Потврда о обиласку локације (Образац 11).

Oбразац 1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова број 34/2017  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Oбразац 2

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач___________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова  број 34/2017  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________                                                            Подизвођач радова:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

| Образац 2a. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци радова број 34/2017 и овлашћујемо члана групе __________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред Наручиоцем. |
| --- |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| Овлашћени члан: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |

- Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 50% од укупне вредности понуде.

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има више од четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана –то поље оставити непопуњено).

Датум:

____. ____. 2017. године

Образац 2б.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке радова број 34/2017, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА УЧЕШЋА | УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ (процентуално) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потпис овлашћеног лица Понуђача, Датум: ____. ____. 2017. године _____________________________ Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. |

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за првог подизвођача ).

Oбразац 3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности – Радови на изградњи водовода у Валакоњској улици, ЈНМВ број 34/2017.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Укупна цена без ПДВ |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправних привремених и окончане ситуације, грађевинске књиге, грађевинског дневника, потписаних од стране одговорних лица Понуђача и Наручиоца. |
| Рок важења понуде | ________ дана од дана јавног отварања понуда (не краће од 60 дана) |
| Рок за извођење радова | ________дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца (не дуже од 30 календарских дана) |
| Место радова | Бољевац |
| Гарантни рок | _____ године рачунајући од дана примопредаје радова (не краће од 2 године). |

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предмета набавке.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Образац 4

ОБРАЗАЦ  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

| Позиција | Опис радова | Јед. мере | Количина |  | Јединична цена без PDV-a |  | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

| 1. | Обележавање трасе цевовода и осигурање белега изван трасе цевовод. Обележавање извршити на свим местима вертикалног и хоритонталног прелома трасе. Позиција обухвата и праћење нивелете и трасе цевовода у току грађења, према координатама и котама датим у пројекту. По завршатку радова уклонити све ознаке. Обрачун по m' трасе. | m | 220,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x |  | = |  |
| 2. | Раскрчивање терена по траси цевовода у ширини од 2m мерено од осовине цевовода, на делу трасе где цевовод пролази испод зелених површина. Позиција обухвата сечење шибља, грања и осталог растиња, вађење корења, чишћење, утовар, одвоз и истовар свог отпадног материјала на депонију или локацију коју буде одредио надлежни орган, а која је удаљена око 20 km од трасе. Обрачун по m’ трасе. | m | 31,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

2.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

| 1. | Машински ископ рова за цевовод у земљишту III IV и V категорије. Ширина дна рова је 0,9 m за цевовод Ø150, Укупна просечна дубина рова је 1,20 m. Предвиђен је ископ рова правоугаоног попречног пресека. За дубине рова веће од 1,0 m предвидети подграду. Ископану земљу одбацити на минимум 1,0 m од ивице рова и то само на једну страну. У цену је урачунато и црпљење подземне или атмосферске воде из рова по потреби. Обрачун по m3 ископаног материјала са одбацивањем. | m3 | 237,6 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ручно докопавање за проширење рова цевовода за шахтова (1,5х1,4) m у материјалу III и IV категорије са по потреби, подграђивањем и снижавањем нивоа подземне воде црпљењем у случају појаве подземне воде или рада у кишном периоду. Обрачун по m3 ископаног материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 51,9 | x |  | = |  |
| 3. | Планирање дна рова према пројектованој нивелети са тачношћу ±2 cm. Прекопана места се морају насути и набити. Обрачун по m2 испланиране површине. | m2 | 198,0 | x |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и уградња песка и то: -пре полагања цеви, пресак разасути по испланираном дну рова у слоју од 10 cm, по целој ширини и дужини рова. -након полагања, спајања и испитивања цевовода, песком насути цевовод у целој ширини и дужини рова у слоју од 10 cm изнад темена цеви. Приликом уградње потребно је вршити правилно набијање песка, како то прописује произвођач цеви, да не би дошло до оштећења цевовода. Обрачун по m3 уграђеног песка. | m3 | 66,0 | x |  | = |  |
| 5. | Затрпавање рова цевовoда земљом из ископа, уз прописно набијање у слојевима од по 20 cm. Позиција обухвата утовар на привременом одлагалишту и локални транспорт до места уградње, по потреби. Обрачун по m3 уграђеног материјала из ископа. | m3 | 220,2 | x |  | = |  |
| 6. | Набавка, транспорт и уградња шљунка природне гранулације испод шахта. Дебљина слоја је око 15 cm. Обавезно прописно набијање шљунка. Обрачун по m3 уграђеног шљунка. | m3 | 2,6 | x |  | = |  |
| 7. | Одвоз вишка ископаног материјала до депоније (како то одреди надзорни орган у договору са инвеститором) на удаљености око 10 km. У цену улази утовар, транспорт, истовар и планирање депоније. Обрачун по m3 одвезеног материјала. | m3 | 69,3 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

3. МОНТАЖНИ РАДОВИ

| 1. | Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња PE цеви одговaрајућег унутрашњег пречника и класе притиска. Обрачун по m' цеви, са свим потребним материјалом за монтажу. | m | 220,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø150, NP10 bara |  |  | x |  | = |  |
| 2. | Набавка, транспорт, истовар, привремено складиштење и уградња, фазонских комада и арматуре од ливеног гвожђа сa одговарајућим вијачним и заптивним материјалом. Сви комади: NP 10 bara, а унутрашњи пречници су дати у наставку. Обрачун po комаду уграђене опреме. |  |  |  |  |  |  |
|  | ШАХТ Ш-0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мулти џоинт полуспојница за АЦ цев Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø150, L=700mm | ком. | 3 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø150 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | Т комад, Ø150/150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | MDD Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Q Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø160 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ШАХТ Ш-01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мулти џоинт полуспојница за АЦ цев Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø150, L=700mm | ком. | 3 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø100 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Т комад, Ø150/100 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | MDD Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Q Ø100 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø110 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ШАХТ Ш-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø150 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø150, L=600mm | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø150 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | Т комад, Ø150/80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | MDD Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | N Ø80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø80, L=500mm | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø80, L=650mm | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | CPS Ø80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ШАХТ Ш-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø150 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø150, L=700mm | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | MDD Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Т комад, Ø150/150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | VV Ø80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ПРЕЛАЗ ПРЕКО МОСТА ЗА ЦЕВ Ø 160 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø150 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | N комад Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЛУК Ø160/90 ° | ком. | 5 | x |  | = |  |
|  | ПРЕЛАЗ ПРЕКО МОСТА ЗА ЦЕВ Ø 110 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø110 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | N комад Ø100 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЛУК Ø110/90 ° | ком. | 5 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

4. БЕТОНСКИ РАДОВИ

| 1. | Израда доње плоче шахтова на цевоводу од водонепропусног армираног бетона МВ30, V6. Доња плоча је дебљине 20cm. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по m3 уграђеног и однегованог бетона укључујући сав потребан рад, прибор, оплату, арматуру (око 60 kg/m3) и неговање бетона. | m3 | 2,74 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Израда горње плоче шахтова на цевоводу од водонепропусног армираног бетона МВ30, V6. Горња плоча је дебљине 15 cm. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по m3 уграђеног и однегованог бетона укључујући сав потребан рад, прибор, оплату, арматуру (око 60kg/m3) и неговање бетона | m3 | 2,05 | x |  | = |  |
| 3. | Израда зидова шахтова цевоводу од водонепропусног армираног бетона МВ30, V6. Зидови су дебљине 20cm. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по m3 уграђеног и однегованог бетона укључујући сав потребан рад, прибор, оплату, арматуру (око 60kg/m3) и неговање бетона. | m3 | 12,90 | x |  | = |  |
| 4. | Израда анкер блокова од неармираног бетона МБ20 на траси цевовода према детаљима из пројекта. Обрачун по комаду. | ком | 2 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

5. БРАВАРСКИ РАДОВИ

| 1. | Израда и монтажа пењалица од RA пречника 18 mm. Обрачун по комаду. | КОМ. | 38 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа квадратног поклопца са рамом 600x600 mm за уградњу у горњу плочу шахта. Обрачун по комаду. | КОМ. | 5 | x |  | = |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа држача - носача за ПЕ-цев Ø 160 mm .Држаче анкерисати у постојећу конструкцију моста одговарајућим типловима. Обрачун по комаду.. | КОМ. | 30 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

6. РАЗНИ РАДОВИ

| 1. | Рушење постојећих шахтова. Рушење извршити пажљиво, шут прикупити и утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m3 демонтираног шахта | КОМ. | 2 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Набавка , транспорт и уградња изолације од минералне вуне дебљине 5 цм око ПЕ-цеви Ø160 мм . Обрачун по m' изолованог цевовода. | m | 41,0 | x |  | = |  |
| 3. | Испитивање цевовода на пробни притисак, по завршеној монтажи и делимичном затрпавању колектора (спојеви остају откривени), према техничким условима. О завршеном испитивању направити записник, који мора бити оверен од стране, надзорног органа, представника инвеститора и извођача. Обрачун по m' испитаног цевовода. | m | 471,0 | x |  | = |  |
| 4. | Испирање и дезинфекција цевовода, пре пуштања у погон. Обрачун по m' испраног цевовода. | m | 220,0 | x |  | = |  |
| 5. | Геодетско снимање извршених радова на цевоводу. Извођач је дужан да снимљено стање пренесе на ситуацију, а све измене и допуне у односу на пројектовано стање унесе у подужни профил. Извршити геодетско снимање незатрпанe цеви, уз одређивање кота горње ивице цеви и картирање ради наношења у катастар подземних инсталација. Овај елаборат сачинити у 6 примерака, који мора бити потписан од извођача и надзорног органа и као такав предати инвеститору. Обрачун по m' цевовода. | m | 220,0 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

Rekapitulacija

| УКУПНО 1+2+3+4+5+6 БЕЗ ПДВ |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| УКУПНО 1+2+3+4+5+6 СА ПДВ |  |

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ________________

ПДВ ____________________

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом________________

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2017. године                           	                  _____________________________

Образац 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Oбразац 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – Радови на изградњи водовода у Валакоњској улици, бр. 34/2017  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 7.

ИЗЈАВА

о поштовању обавеза

Понуђач ___________________________________________________________ изјављује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговоршћу да је приликом састављања своје понуде поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: ___________                                                   Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум: ______________

М.П.                          _______________________

Oбразац 8

И З Ј А В А Понуђача о  достављању менице

Изјављујемо да ћемо у тренутку закључења уговора доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења:

1) једну бланко соло меницу за добро извршење посла оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;

2) захтев за регистрацију менице;

3) печатом оверено и потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а, које неће садржати додатне услове за исплату, са роком важења 10 дана дужим од важења уговора и

4) копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

Изјављујемо да ћемо у тренутку примопредаје радова, доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења:

1) једну бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року (регистровану код банке), оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица,

2) захтев за регистрацију менице,

3) печатом оверено и потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације  и

4) копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

Напомена: Понуђач је у обавези да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. Детаљно објашњење дато је на страници 47 под тачком 25 конкурсне документације.

Место:______________________

Датум:______________________                   Име и презиме овлашћеног лица

____________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

____________________________

Образац 9

СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВА

Навести РАДОВЕ које је Понуђач  ________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

реализовао у претходне три године (2014., 2015. и 2016. год.):

| Наручилац | Период вршења радова | Врста радова | Уговорена вредност радова (без ПДВ) | Реализована вредност (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна вредност без ПДВ |  |

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2017. године                           	                   _____________________________

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака

Образац 10

Назив и адреса Инвеститора:

_________________________________________________________________________

Пун назив и седиште Понуђача

_________________________________________________________________________

У складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) издаје се

П О Т В Р Д А НАРУЧИЛАЦА (ИНВЕСТИТОРА)

О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Овим потврђујемо да је ___________________________________________________ (Назив и седиште понуђача),  реализовао  уговоре  закључене са_______________________________ ______________________(Назив и седиште инвеститора) у претходне   3 године (2014.,2015. и 2016. година).

| Ред.бр. | Предмет уговoра | Број и датум уговора | Уговорена вредност без ПДВ | Реализована вредност уговора без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контакт особа  инвеститора________________________________телефон _________________

Потврда се издаје на захтев Понуђача: _______________________________________________

ради учествовања  у поступку јавне набавке.

У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју примерака.

Овлашћено лице инвеститора

___________________________

( Пуно име и презиме и функција)

М.П. ( Инвеститора)           ______________________________

Потпис овлашћеног лица инвеститора

Образац 11

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Општинска управа општине Бољевац

Краља Александра број 24

19370 Бољевац

Потврђујем да је Понуђач __________________________________________________,

са седиштем у ____________________, ул._________________________, бр._______,

дана __.__.____ године, присуствовао обиласку локације где ће се изводити радови на изградњи водовода у Валакоњској улици.

Потврда се издаје за учествовање у поступку јавне набавке број 34/2017 и у друге сврхе се не може употребити.

Место:______________________

Датум:______________________                             Потпис представника Понуђача

____________________________

М.П.

Потпис представника Наручиоца

____________________________

Напомена: Понуђач је у обавези да пре достављања понуде, обиђе локацију и у потпуности се упозна са стањем на терену, о чему ће добити потписану и печатирану потврду од стране Наручиоца. Пре обиласка локације, представник понуђача је у обавези да најави свој долазак најмање дан раније представнику Наручиоца, Ивици Станушићу на број телефона 060/4628400. Представник Понуђача је у обавези да пре обиласка локације приложи Наручиоцу овлашћење Понуђача. Оверена и потписана потврда је саставни део понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. 34/2017  – Радови на изградњи водовода у Валакоњској улици, закључује се

Уговор о јавној набавци изградње водовода у Валакоњској улици

Уговорне стране:

- Наручилац: 	Општинска управа општине Бољевац

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692

ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе општине Бољевац, Момира Грујо,        дипл. правник

( у даљем тексту: Наручилац)

2. Понуђач :  	_____________________________________________________

Адреса:  _____________________________________________

ПИБ:       _____________________________________________

Матични број:_________________________________________

Рачун бр.: ____________________________________________

отворен код пословне банке_____________________________

кога заступа директор__________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова)

ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

ПОДИЗВОЂАЧИ:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Члан 1.

Предмет Уговора су радови на изградњи водовода у Валакоњској улици, која је ближе  одређена усвојеном понудом Извођача број ________  од   _________   2017. године, код Наручиоца заведена под бројем _________дана 2017. године, датој у поступку јавне набавке бр.34/2017, која чини саставни део овог уговора заједно са предмером и предрачуном радова и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и опрему, изврши радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно_______________динара без ПДВ-а, односно _________________динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача радова бр. ______ од ______ 2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Члан  3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

- по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова, грађевинског дневника и јединичних цена из понуде, потписаним од стране надзора у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију изведених радова може испоставити Наручиоцу тек по извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и сачињавања записника о примопредаји.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, грађевинског дневника и другу документацију Извођач доставља надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач радова признаје без права приговора.

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  _________календарских дана (рок не може бити дужи од 30 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао, надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за градњу,

- да је Извођач доставио меницу за добро извршење посла

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 3-eг дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 3-eг дана уведен у посао.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, и примопредају објекта, а што надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача радова,

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора,

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност надзора, Извођач радова подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 1 дан пре истека коначног рока за завршетак радова.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 6.

Уколико Извођач радова не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу, као и неиспуњења обавеза Извођача радова из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 7.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да објекат преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да у року од пет дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача радова.

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року.

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова кориснику и Наручиоцу;

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;

- да омогући вршење надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца

Члан 8.

Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 2. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове заједно са корисником.

Наручилац се обавезује да у року од пет дана од дана закључења уговора Извођачу радова достави решење о именовању одговорног  лица задуженог за праћење и извршење уговора.

Члан 9.

Извођач радова се обавезује да у тренутку потписивања овог уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ и са роком важења 10 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Меницу за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене  материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Члан 11.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручиоца има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 12.

Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и контроле материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницима и позитивном законском регулативом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 13.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних (непредвиђених) радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Наручиоца, а истовремено доставља понуду са анализом цена за исте .Тек након добијања писмене сагласности од Наручиоца, извођач може приступити извођењу ових радова.

Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 16.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши у року од 10 дана од дана завршетка радова, сачињавањем Записника о примопредаји радова који мора бити потписан од стране одговорних лица Наручилаца и Извођача радова.

Члан 17.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Члан 18.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач у тренутку закључења уговора не достави меницу за добро извршење посла, у ком случају Наручилац има право на активирање менице за озбиљност понуде;

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 2 календарска дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи

- у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих правних последица по Наручиоца.

Члан  19.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговорa.

Члан 20.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, одредбе Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области.

Члан 21.

Прилог и саставни део овог уговора је:

-   понуда Извођача бр. ________ од __________2017. године

-  предмер и предрачун радова.

Члан 22.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност привредног суда у Зајечару.

Члан 23.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 24.

Овај Уговор је на снази до потпуне реализације предмета Уговора.

Члан 25.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е :

НАРУЧИЛАЦ			                                           ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОПШТИНСКА УПРАВА 		                         _________________________________

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                   (Назив и седиште понуђача)

НАЧЕЛНИК 					 _________________________________

(Функција потписника уговора)

Момира Грујо, дипл. прав.			            _________________________________									             (име и презиме потписника уговора)

____________________________			 _________________________________

(потпис и печат)				                    (потпис и печат)

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити поштом на адресу Наручиоца: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на изградњи водовода у Валакоњској улици, ЈНМВ бр.34/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”, или је лично предати писарници Наручиоца. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 21.11.2017. године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 21.11.2017. године са почетком у 12:30 часова у канцеларији број 17 Општинске управе општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24  у Бољевцу. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати заведено, потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена, као ни понуда са попустом на цену.

Уколико Понуђач достави понуду са варијантама и попустом на цену, понуда ће бити одбијена као неисправна.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Радови на изградњи водовода у Валакоњској улици, ЈНМВ бр.34/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на изградњи водовода у Валакоњској улици, ЈНМВ бр.34/2017  - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Радови на изградњи водовода у Валакоњској улици, ЈНМВ бр.34/2017  - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. Докази могу бити у неовереним фотокопијама. Понуђач ће, у року који одреди Наручилац, а не дужем од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити тражене оригинале или оверене копије доказа о испуњености услова из члана 75. и 76.  Закона о јавним набавкама.

Уколико Понуђач не достави оригинал или оверену копију доказа у року који је одредио Наручилац, Наручилац ће његову понуду одбити као неисправну и изабрати следећег најповољнијег Понуђача.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неисправна.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. У противном понуда се сматра неисправном.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан  од стране овлашћеног члана групе понуђача - представника групе понуђача,

осим :

Образац понуде - Уколико Понуђач наступа самостално или са подизвођачем, образац попуњава, потписује и оверава печатом Понуђач. Уколико наступа група понуђача, образац попуњавају, потписују и оверавају печатом сви чланови групе.

Модел уговора – Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док последња страна модела уговора и читко потписана и оверена печатом понуђача.

Уколико наступа група понуђача – све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док последњу страну модела уговора читко потписију и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

Образац структуре цене – Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, све ставке у обрасцу морају бити попуњене, читко потписана и оверена печатом понуђача.

Уколико наступа група понуђача –  све ставке обрасца морају бити попуњене, док последњу страну обрасца читко потписује и оверава печатом овлашћени члан групе понуђача.

Понуде које су попуњене супротно горе наведеном, одбиће се као неисправне.

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, Понуђач није обавезан да потпише и овери.

7. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може поднети понуду самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

8. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач може поднети понуду са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним набавкама .

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, у ком случају  је услове из члана 76.  Закона о јавним набавкама, Понуђач дужан да испуни самостално.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - обавезно доставити споразум групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1. до 4.) Закона о јавним набавкама, а остале услове из члана 76.  Закона, понуђачи испуњавају и доказују заједно, при чему учешће овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање од 50% од целокупне вредности понуде .

Група Понуђача обавезна је да уз понуду достави и међусобни СПОРАЗУМ у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама:

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно мора садржати податке о:

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,

- Понуђачу који ће у име групе потписати уговор,

- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- Понуђачу који ће издати рачун,

- Рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.

10. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ

Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не.

11. ЈЕДНА ПОНУДА ПО ПОНУЂАЧУ

Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, било да наступа самостално, са подизвођачем или као члан групе Понуђача.

12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Наручилац ће платити изабраном Понуђачу:

- Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправних привремених и окончане ситуације, грађевинске књиге, грађевинског дневника, потписаних од стране одговорних лица Понуђача и Наручиоца.

13. МЕСТО И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Место извођења радова је Валакоњска улица у Бољевцу.

Рок извођења радова је највише 30 календарских дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

14. ВАЛУТА И ЦЕНА

Приликом попуњавања понуде све цене, као и вредност понуде морају бити изражене у динарима. Цене које понуди Понуђач биће фиксне током извршавања Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.

15. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Цена  и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде на адресу: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац, Факс: 030/463-412, Особa за контакт: Ивица Станушић, e-mail:jnabavke@opstinaboljevac.rs.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

17. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена  као неисправна.

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за додатна објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.

19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 10 дана од дана јавног отварања понуда. Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем и да наплати меницу за озбиљност понуде.

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у претходне три године  пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

21.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок извођења радова. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

22. РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Рок важења уговора је до потпуне реализације предмета јавне набавке.

23.  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се  Наручиоцу, а копија захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац  објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније  3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручиоц исте није отклонио..

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“).

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права садржи: 1) Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 2) назив и адресу Наручиоца, 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца, 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују, 6) потврду о уплати таксе, 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен, или га је поднело лице које нема активну легитимацију, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу по  члану 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“).

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношења захтева за заштиту права. У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

25. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

У циљу обезбеђења испуњења својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, Понуђач је у обавези да достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којом обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци и то:

1) једну бланко соло меницу за озбиљност понуде оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;

2) захтев за регистрацију менице;

3) печатом оверено и потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% понуђене цене без ПДВ, које неће садржати додатне услове за исплату;

4) копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

Сопствена меница и менично овлашћење морају бити потписане од стране овлашћених лица (од лица која имају депоноване потписе у банци у којој Понуђач има отворен текући рачун).

У случају да Понуђач којем је додељен уговор не приступи закључењу уговора у року који је Наручилац одредио конкурсном документацијом, Наручилац ће уновчити меницу. Меница и менично овлашћење ће на захтев понуђача бити враћени по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико Понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

2. Изјава понуђача о достављању средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла

У циљу обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Понуђач је у обавези да уз понуду достави изјаву на обрасцу Конкурсне документације, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ће приликом закључења уговора Наручиоцу доставити:

- једну регистровану бланко соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% уговорене вредности  без ПДВ и са роком важења 10 дана дуже од важности обавеза по уговору, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

3. Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року

У тренутку примопредаје радова, Понуђач је у обавези да достави:

1) једну бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року (регистровану код банке), оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица,

2) захтев за регистрацију менице,

3) печатом оверено и потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације  и

4)   копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

26.  ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Понуда не сме да садржи речи унете између  редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у  ком случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале понуду и печатом Понуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Наручилац ће исправке вршити на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене, износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неиспарвну.

27. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде сходно члану 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1

Конкурсна документација је измењена на следећим страницама:

1.На страници број 1 Конкурсне документације је наведено следеће:

| Рок за подношење понуда | 20.11.2017. године до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Време отварања понуда | 20.11.2017. године у 12:30 часова |
| Место подношења понуда | Општинска управа општине Бољеваац, ул: Краља Александра бр.24 19370 Бољевац (поштом) или Понуду лично предати писарници Општинске управе општине Бољевац |

Врши се измена конкурсне документације на следећи начин:

| Рок за подношење понуда | 21.11.2017. године до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Време отварања понуда | 21.11.2017. године у 12:30 часова |
| Место подношења понуда | Општинска управа општине Бољеваац, ул: Краља Александра бр.24 19370 Бољевац (поштом) или Понуду лично предати писарници Општинске управе општине Бољевац |

2. На страници број 18-26 Конкурсне документације је наведено следеће:

Образац 4

ОБРАЗАЦ  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

| Позиција | Опис радова | Јед. мере | Количина |  | Јединична цена без PDV-a |  | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

| 1. | Обележавање трасе цевовода и осигурање белега изван трасе цевовод. Обележавање извршити на свим местима вертикалног и хоритонталног прелома трасе. Позиција обухвата и праћење нивелете и трасе цевовода у току грађења, према координатама и котама датим у пројекту. По завршатку радова уклонити све ознаке. Обрачун по m трасе. | m | 471,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x |  | = |  |
| 2. | Раскрчивање терена по траси цевовода у ширини од 2m мерено од осовине цевовода, на делу трасе где цевовод пролази испод зелених површина. Позиција обухвата сечење шибља, грања и осталог растиња, вађење корења, чишћење, утовар, одвоз и истовар свог отпадног материјала на депонију или локацију коју буде одредио надлежни орган, а која је удаљена око 20 km од трасе. Обрачун по m’ трасе. | m | 31,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

2.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

| 1. | Скидање хумуса дебљине у слоју око 20 cm. Позиција обухвата и депоновање хумусног материјала поред објеката унутар градилишта. Обрачун по m2 површине са које је уклоњен слој хумуса. | m2 | 28,2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Машински ископ рова за цевовод у земљишту III IV и V категорије. Ископ извршити до коте песка просечне дубине 0,83 m. Ширина дна рова је 0,9 m за цевовод Ø150, Укупна просечна дубина рова је 1,18 m. Предвиђен је ископ рова правоугаоног попречног пресека. За дубине рова веће од 1,0 m предвидети подграду. Ископану земљу одбацити на минимум 1,0 m од ивице рова и то само на једну страну. Траса цевовода пролази кроз зелени појас у дужини 31,35m, кроз асфалтиране улице у дужини 160,76 m и кроз неасфалтиране улице у дужини од 279,11 m. У цену је урачунато и црпљење подземне или атмосферске воде из рова по потреби. Обрачун по m3 ископаног материјала са одбацивањем. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 352,0 | x |  | = |  |
| 3. | Ручно докопавање за проширење рова за санацију цевовода у материјалу III и IV категорије и, по потреби, подграђивањем и снижавањем нивоа подземне воде црпљењем у случају појаве подземне воде или рада у кишном периоду. Ископ извршити до 10 cm испод постојеће цеви, просечне дубине 0,35 m, уз истовремено рушење и демонтажу постојећег цевовда. Ширина дна рова је 0,9 m за цевовод Ø150, Обрачун по m3 ископаног материјала. | m3 | 148,4 |  |  |  |  |
| 4. | Ручно докопавање за проширење рова цевовода за санацију шахтова (1,5х1,4) m у материјалу III и IV категорије са по потреби, подграђивањем и снижавањем нивоа подземне воде црпљењем у случају појаве подземне воде или рада у кишном периоду. Обрачун по m3 ископаног материјала. | m3 | 51,9 |  |  |  |  |
| 5. | Планирање дна рова према пројектованој нивелети са тачношћу ±2 cm. Прекопана места се морају насути и набити. Обрачун по m2 испланиране површине. | m2 | 424,1 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка, транспорт и уградња песка и то: -пре полагања цеви, пресак разасути по испланираном дну рова у слоју од 10 cm, по целој ширини и дужини рова. -након полагања, спајања и испитивања цевовода, песком насути цевовод у целој ширини и дужини рова у слоју од 10 cm изнад темена цеви. Приликом уградње потребно је вршити правилно набијање песка, како то прописује произвођач цеви, да не би дошло до оштећења цевовода. Обрачун по m3 уграђеног песка. | m3 | 140,1 |  |  |  |  |
| 7. | Затрпавање рова цевовoда земљом из ископа, уз прописно набијање у слојевима од по 20 cm. Позиција обухвата утовар на привременом одлагалишту и локални транспорт до места уградње, по потреби. Обрачун по m3 уграђеног материјала из ископа. цевовод Ø150; од km 0+191,48 до km 0+222,83; просечна дубина рова је 1,18 m: | m3 | 17,8 |  |  |  |  |
| 8. | Затрпавање рова цевовoда шљунком природне гранулације на делу трасе где се цевовод налази испод асфалтираних и неасфалтираних улица. Обавезно вршити набијање шљунка у слојевима од по 10 cm до коте дна асфалтног слоја или коте терена (макадамски пут и сл.). Позиција обухвата утовар на привременом одлагалишту и локални транспорт до места уградње, по потреби. Обрачун по m3 уграђеног шљунка. цевовод Ø150; асфалтиране улице: 160,76 m од km 0+000,00 до km 0+007,74, од km 0+318,20 до km 0+471,22; и неасфалтиране улице: 279,11 m од km 0+007,74 до km 0+191,48, од km 0+222,83 до km 0+318,20: просечна дубина рова је 1,18 m: | m3 | 323,3 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка, транспорт и уградња шљунка природне гранулације испод шахта. Дебљина слоја је око 15 cm. Обавезно прописно набијање шљунка. Обрачун по m3 уграђеног шљунка. | m3 | 2,6 |  |  |  |  |
| 10. | Хумузирање горње површине рова, након затрпавања материјалом из ископа. Обрачун по m2 хумизиране површине. | m2 | 28,2 |  |  |  |  |
| 11. | Одвоз вишка ископаног материјала до депоније (како то одреди надзорни орган у договору са инвеститором) на удаљености око 10 km. У цену улази утовар, транспорт, истовар и планирање депоније. Обрачун по m3 одвезеног материјала. | m3 | 534,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

3. МОНТАЖНИ РАДОВИ

| 1. | Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња PE цеви одговaрајућег унутрашњег пречника и класе притиска. Обрачун по m' цеви, са свим потребним материјалом за монтажу. | m | 471,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø150, NP10 bara |  |  | x |  | = |  |
| 2. | Набавка, транспорт, истовар, привремено складиштење и уградња, фазонских комада и арматуре од ливеног гвожђа сa одговарајућим вијачним и заптивним материјалом. Сви комади: NP 10 bara, а унутрашњи пречници су дати у наставку. Обрачун po комаду уграђене опреме. |  |  |  |  |  |  |
|  | ШАХТ Ш-0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мулти џоинт полуспојница за АЦ цев Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø150, L=700mm | ком. | 3 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø150 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | Т комад, Ø150/150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | MDD Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Q Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø160 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ШАХТ Ш-01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мулти џоинт полуспојница за АЦ цев Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø150, L=700mm | ком. | 3 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø100 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Т комад, Ø150/100 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | MDD Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Q Ø100 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø110 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ШАХТ Ш-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø150 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø150, L=600mm | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø150 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | Т комад, Ø150/80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | MDD Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | N Ø80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø80, L=500mm | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø80, L=650mm | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | CPS Ø80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ШАХТ Ш-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø150 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø150, L=700mm | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | MDD Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Т комад, Ø150/150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | VV Ø80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ПРЕЛАЗ ПРЕКО МОСТА ЗА ЦЕВ Ø 160 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø150 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | N комад Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЛУК Ø160/90 ° | ком. | 5 | x |  | = |  |
|  | ПРЕЛАЗ ПРЕКО МОСТА ЗА ЦЕВ Ø 110 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø110 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | N комад Ø100 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЛУК Ø110/90 ° | ком. | 5 | x |  | = |  |
| 3. | Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња кућног прикључка - електрофузионе огрлице за кућни прикључак са вентилом, за притиске до PN 16 bara, израђеног од материјала класе PE 100, електрозавојнице морају бити видљиве без слоја PE на себи због брже и сигурније монтаже, сагласно са међународним стандардима за конролу квалитета; EN 12201, или одговарајуће, и усклађен са ISO 9001, или одговарајуће, ISO 14001 стандардом, или одговарајући, са потврдом о здравственој исправности издатом од стране акредитоване институције у Србији (акредитација у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2006, или одговарајуће), поред наведених стандарда и сертификата за сав фитинг мора постојати одобрење за употребу у системима воде за пиће; и са стандардним пин конекторима пречника 4,0мм и потврдом произвођача да приликом монтаже није потребно користити додатне стеге за фиксирање цеви, могућност варења са температурном компензацијом (-10 °C до + 45°C), могућност динамичког праћења рада процеса варења. Елементи за уградњу: Dav 150/32 (седло са интегрисаним вентилом), EBS (уградбена гарнитура), UB 32 (ел.фуз спојница), MUN 32/1 (прелазни комад ПЕ/месинг са интегрисаном електрофузионом спојницом) и уличне LG капе од 3 kg. Обрачун по комаду уграђеног прикључка и скидањем постојећег, са свим потребним материјалом за монтажу. | ком | 2 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

4. БЕТОНСКИ РАДОВИ

| 1. | Израда доње плоче шахтова на цевоводу од водонепропусног армираног бетона МВ30, V6. Доња плоча је дебљине 20cm. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по m3 уграђеног и однегованог бетона укључујући сав потребан рад, прибор, оплату, арматуру (око 60 kg/m3) и неговање бетона. | m3 | 3,40 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Израда горње плоче шахтова на цевоводу од водонепропусног армираног бетона МВ30, V6. Горња плоча је дебљине 15 cm. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по m3 уграђеног и однегованог бетона укључујући сав потребан рад, прибор, оплату, арматуру (око 60kg/m3) и неговање бетона | m3 | 2,57 | x |  | = |  |
| 3. | Израда зидова шахтова цевоводу од водонепропусног армираног бетона МВ30, V6. Зидови су дебљине 20cm. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по m3 уграђеног и однегованог бетона укључујући сав потребан рад, прибор, оплату, арматуру (око 60kg/m3) и неговање бетона. | m3 | 15,80 | x |  | = |  |
| 4. | Израда анкер блокова од неармираног бетона МБ20 на траси цевовода према детаљима из пројекта. Обрачун по комаду. | ком | 3 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

5. БРАВАРСКИ РАДОВИ

| 1. | Израда и монтажа пењалица од RA пречника 18 mm. Обрачун по комаду. | КОМ. | 38 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа квадратног поклопца са рамом 600x600 mm за уградњу у горњу плочу шахта. Обрачун по комаду. | КОМ. | 5 | x |  | = |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа држача - носача за ПЕ-цев Ø 160 mm .Држаче анкерисати у постојећу конструкцију моста одговарајућим типловима. Обрачун по комаду.. | КОМ. | 15 | x |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа држача - носача за ПЕ-цев Ø 110 mm .Држаче анкерисати у постојећу конструкцију моста одговарајућим типловима. Обрачун по комаду. | КОМ. | 15 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

6. РАЗНИ РАДОВИ

| 1. | Рушење постојећих шахтова. Рушење извршити пажљиво, шут прикупити и утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m3 демонтираног шахта | КОМ. | 2 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Набавка , транспорт и уградња изолације од минералне вуне дебљине 5 цм око ПЕ-цеви Ø160 мм . Обрачун по m' изолованог цевовода. | m | 22,0 | x |  | = |  |
| 3. | Набавка , транспорт и уградња изолације од минералне вуне дебљине 5 цм око ПЕ-цеви Ø 110 мм . Обрачун по m' изолованог цевовода. | m | 19,0 | x |  | = |  |
| 4. | Набавка , транспорт и уградња поцинкованог лима дебљине 0,55 мм за заштиту термоизолације цевовода . Укупан пречник изолованог цевовода Ø160 мм је Ø250 мм.Обрачун по m' заштите изолованог цевовода. | m | 22,0 | x |  | = |  |
| 5. | Набавка , транспорт и уградња поцинкованог лима дебљине 0,55 мм за заштиту термоизолације цевовода . Укупан пречник изолованог цевовода Ø110 мм је Ø200 мм.Обрачун по m' заштите изолованог цевовода. | m | 19,0 | x |  | = |  |
| 6. | Набавка , транспорт и уградња дрвене подлошке испод ПЕ-цеви на месту ослањања на метални држач. Димензија подлошке 50/50/50 мм . Обрачун по комаду подлошке. | ком | 30 | x |  | = |  |
| 7. | Испитивање цевовода на пробни притисак, по завршеној монтажи и делимичном затрпавању колектора (спојеви остају откривени), према техничким условима. О завршеном испитивању направити записник, који мора бити оверен од стране, надзорног органа, представника инвеститора и извођача. Обрачун по m' испитаног цевовода. | m | 471,0 | x |  | = |  |
| 8. | Испирање и дезинфекција цевовода, пре пуштања у погон. Обрачун по m' испраног цевовода. | m | 471,0 | x |  | = |  |
| 9. | Геодетско снимање извршених радова на цевоводу. Извођач је дужан да снимљено стање пренесе на ситуацију, а све измене и допуне у односу на пројектовано стање унесе у подужни профил. Извршити геодетско снимање незатрпанe цеви, уз одређивање кота горње ивице цеви и картирање ради наношења у катастар подземних инсталација. Овај елаборат сачинити у 6 примерака, који мора бити потписан од извођача и надзорног органа и као такав предати инвеститору. Обрачун по m' цевовода. | m | 471,0 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

Врши се измена конкурсне документације на следећи начин:

Образац 4

ОБРАЗАЦ  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

| Позиција | Опис радова | Јед. мере | Количина |  | Јединична цена без PDV-a |  | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

| 1. | Обележавање трасе цевовода и осигурање белега изван трасе цевовод. Обележавање извршити на свим местима вертикалног и хоритонталног прелома трасе. Позиција обухвата и праћење нивелете и трасе цевовода у току грађења, према координатама и котама датим у пројекту. По завршатку радова уклонити све ознаке. Обрачун по m' трасе. | m | 220,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x |  | = |  |
| 2. | Раскрчивање терена по траси цевовода у ширини од 2m мерено од осовине цевовода, на делу трасе где цевовод пролази испод зелених површина. Позиција обухвата сечење шибља, грања и осталог растиња, вађење корења, чишћење, утовар, одвоз и истовар свог отпадног материјала на депонију или локацију коју буде одредио надлежни орган, а која је удаљена око 20 km од трасе. Обрачун по m’ трасе. | m | 31,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

2.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

| 1. | Машински ископ рова за цевовод у земљишту III IV и V категорије. Ширина дна рова је 0,9 m за цевовод Ø150, Укупна просечна дубина рова је 1,20 m. Предвиђен је ископ рова правоугаоног попречног пресека. За дубине рова веће од 1,0 m предвидети подграду. Ископану земљу одбацити на минимум 1,0 m од ивице рова и то само на једну страну. У цену је урачунато и црпљење подземне или атмосферске воде из рова по потреби. Обрачун по m3 ископаног материјала са одбацивањем. | m3 | 237,6 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ручно докопавање за проширење рова цевовода за шахтова (1,5х1,4) m у материјалу III и IV категорије са по потреби, подграђивањем и снижавањем нивоа подземне воде црпљењем у случају појаве подземне воде или рада у кишном периоду. Обрачун по m3 ископаног материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 51,9 | x |  | = |  |
| 3. | Планирање дна рова према пројектованој нивелети са тачношћу ±2 cm. Прекопана места се морају насути и набити. Обрачун по m2 испланиране површине. | m2 | 198,0 | x |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и уградња песка и то: -пре полагања цеви, пресак разасути по испланираном дну рова у слоју од 10 cm, по целој ширини и дужини рова. -након полагања, спајања и испитивања цевовода, песком насути цевовод у целој ширини и дужини рова у слоју од 10 cm изнад темена цеви. Приликом уградње потребно је вршити правилно набијање песка, како то прописује произвођач цеви, да не би дошло до оштећења цевовода. Обрачун по m3 уграђеног песка. | m3 | 66,0 | x |  | = |  |
| 5. | Затрпавање рова цевовoда земљом из ископа, уз прописно набијање у слојевима од по 20 cm. Позиција обухвата утовар на привременом одлагалишту и локални транспорт до места уградње, по потреби. Обрачун по m3 уграђеног материјала из ископа. | m3 | 220,2 | x |  | = |  |
| 6. | Набавка, транспорт и уградња шљунка природне гранулације испод шахта. Дебљина слоја је око 15 cm. Обавезно прописно набијање шљунка. Обрачун по m3 уграђеног шљунка. | m3 | 2,6 | x |  | = |  |
| 7. | Одвоз вишка ископаног материјала до депоније (како то одреди надзорни орган у договору са инвеститором) на удаљености око 10 km. У цену улази утовар, транспорт, истовар и планирање депоније. Обрачун по m3 одвезеног материјала. | m3 | 69,3 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

3. МОНТАЖНИ РАДОВИ

| 1. | Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено складиштење на градилишту и уградња PE цеви одговaрајућег унутрашњег пречника и класе притиска. Обрачун по m' цеви, са свим потребним материјалом за монтажу. | m | 220,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø150, NP10 bara |  |  | x |  | = |  |
| 2. | Набавка, транспорт, истовар, привремено складиштење и уградња, фазонских комада и арматуре од ливеног гвожђа сa одговарајућим вијачним и заптивним материјалом. Сви комади: NP 10 bara, а унутрашњи пречници су дати у наставку. Обрачун po комаду уграђене опреме. |  |  |  |  |  |  |
|  | ШАХТ Ш-0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мулти џоинт полуспојница за АЦ цев Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø150, L=700mm | ком. | 3 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø150 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | Т комад, Ø150/150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | MDD Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Q Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø160 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ШАХТ Ш-01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мулти џоинт полуспојница за АЦ цев Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø150, L=700mm | ком. | 3 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø100 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Т комад, Ø150/100 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | MDD Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Q Ø100 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø110 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ШАХТ Ш-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø150 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø150, L=600mm | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø150 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | Т комад, Ø150/80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | MDD Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | N Ø80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø80, L=500mm | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø80, L=650mm | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | CPS Ø80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ШАХТ Ш-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø150 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | FF комад Ø150, L=700mm | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | MDD Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | Т комад, Ø150/150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | PZ Ø80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | VV Ø80 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ПРЕЛАЗ ПРЕКО МОСТА ЗА ЦЕВ Ø 160 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø150 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | N комад Ø150 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЛУК Ø160/90 ° | ком. | 5 | x |  | = |  |
|  | ПРЕЛАЗ ПРЕКО МОСТА ЗА ЦЕВ Ø 110 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Туљак са слободном прирубницом Ø110 | ком. | 2 | x |  | = |  |
|  | N комад Ø100 | ком. | 1 | x |  | = |  |
|  | ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЛУК Ø110/90 ° | ком. | 5 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

4. БЕТОНСКИ РАДОВИ

| 1. | Израда доње плоче шахтова на цевоводу од водонепропусног армираног бетона МВ30, V6. Доња плоча је дебљине 20cm. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по m3 уграђеног и однегованог бетона укључујући сав потребан рад, прибор, оплату, арматуру (око 60 kg/m3) и неговање бетона. | m3 | 2,74 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Израда горње плоче шахтова на цевоводу од водонепропусног армираног бетона МВ30, V6. Горња плоча је дебљине 15 cm. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по m3 уграђеног и однегованог бетона укључујући сав потребан рад, прибор, оплату, арматуру (око 60kg/m3) и неговање бетона | m3 | 2,05 | x |  | = |  |
| 3. | Израда зидова шахтова цевоводу од водонепропусног армираног бетона МВ30, V6. Зидови су дебљине 20cm. Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према техничким условима за ову врсту радова. Обрачун по m3 уграђеног и однегованог бетона укључујући сав потребан рад, прибор, оплату, арматуру (око 60kg/m3) и неговање бетона. | m3 | 12,90 | x |  | = |  |
| 4. | Израда анкер блокова од неармираног бетона МБ20 на траси цевовода према детаљима из пројекта. Обрачун по комаду. | ком | 2 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

5. БРАВАРСКИ РАДОВИ

| 1. | Израда и монтажа пењалица од RA пречника 18 mm. Обрачун по комаду. | КОМ. | 38 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа квадратног поклопца са рамом 600x600 mm за уградњу у горњу плочу шахта. Обрачун по комаду. | КОМ. | 5 | x |  | = |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа држача - носача за ПЕ-цев Ø 160 mm .Држаче анкерисати у постојећу конструкцију моста одговарајућим типловима. Обрачун по комаду.. | КОМ. | 30 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

6. РАЗНИ РАДОВИ

| 1. | Рушење постојећих шахтова. Рушење извршити пажљиво, шут прикупити и утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m3 демонтираног шахта | КОМ. | 2 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Набавка , транспорт и уградња изолације од минералне вуне дебљине 5 цм око ПЕ-цеви Ø160 мм . Обрачун по m' изолованог цевовода. | m | 41,0 | x |  | = |  |
| 3. | Испитивање цевовода на пробни притисак, по завршеној монтажи и делимичном затрпавању колектора (спојеви остају откривени), према техничким условима. О завршеном испитивању направити записник, који мора бити оверен од стране, надзорног органа, представника инвеститора и извођача. Обрачун по m' испитаног цевовода. | m | 471,0 | x |  | = |  |
| 4. | Испирање и дезинфекција цевовода, пре пуштања у погон. Обрачун по m' испраног цевовода. | m | 220,0 | x |  | = |  |
| 5. | Геодетско снимање извршених радова на цевоводу. Извођач је дужан да снимљено стање пренесе на ситуацију, а све измене и допуне у односу на пројектовано стање унесе у подужни профил. Извршити геодетско снимање незатрпанe цеви, уз одређивање кота горње ивице цеви и картирање ради наношења у катастар подземних инсталација. Овај елаборат сачинити у 6 примерака, који мора бити потписан од извођача и надзорног органа и као такав предати инвеститору. Обрачун по m' цевовода. | m | 220,0 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

3. На страници број 41 конкурсне документације је наведено следеће:

Понуду доставити поштом на адресу Наручиоца: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на изградњи водовода у Валакоњској улици, ЈНМВ бр.34/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”, или је лично предати писарници Наручиоца. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 20.11.2017. године до 12:00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 20.11.2017. године са почетком у 12:30 часова у канцеларији број 17 Општинске управе општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24  у Бољевцу. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати заведено, потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

Врши се измена конкурсне документације на следећи начин:

Понуду доставити поштом на адресу Наручиоца: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на изградњи водовода у Валакоњској улици, ЈНМВ бр.34/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”, или је лично предати писарници Наручиоца. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 21.11.2017. године до 12:00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 21.11.2017. године са почетком у 12:30 часова у канцеларији број 17 Општинске управе општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24  у Бољевцу. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати заведено, потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

# Text boxes

МП

МП

МП

МП

МП

МП