РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 404-8/2018-III-01/2

Датум: 10.01.2018. године

Б о љ е в а ц

Oпштинска управа општине Бољевац

ул. Краља Александра 24

19370 Бољевац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

ПОПРАВКА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/2018

| Рок за подношење понуда | 22.01.2018. године до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Време отварања понуда | 22.01.2018. године у 12:30 часова |
| Место подношења понуда | Општинска управа општине Бољевац, ул: Краља Александра бр.24 19370 Бољевац (поштом) или Понуду лично предати писарници Општинске управе општине Бољевац |
| Место јавног отварања понуда | Канцеларија број 17 Општинска управа општине Бољевац ул. Краља Александра бр.24 19370 Бољевац |

Јануар,  2018. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2018, зав.бр. 404-8/2018-III-01 oд 10.01.2018. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 02/2018, зав.бр. 404-8/2018-III-01/1 oд 10.01.2018. год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности  добара

ПОПРАВКА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

ЈНМВ бр.02/2018

Конкурсна документација има 52 страницe  и садржи:

| Назив | Страна |
| --- | --- |
| I Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III Техничка документација и планови | 4 |
| IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| V Критеријум за избор најповољније понуде | 8 |
| VI Обрасци који чине саставни део понуде | 9 |
| ОБРАЗАЦ 1 | Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама | 10 |
| ОБРАЗАЦ 2 | Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75 Закона о јавним набавкама | 11 |
| ОБРАЗАЦ 2а | Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | 12 |
| ОБРАЗАЦ 2б | Изјава понуђача о ангажовању подизвођача | 13 |
| ОБРАЗАЦ 3 | Образац понуде | 14 |
| ОБРАЗАЦ 4 | Образац предмер и предрачун | 18 |
| ОБРАЗАЦ 5 | Образац трошкова припреме понуде | 36 |
| ОБРАЗАЦ 6 | Образац изјаве о независној понуди | 37 |
| ОБРАЗАЦ 7 | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 ЗЈН | 38 |
| ОБРАЗАЦ 8 | Изјава о достављању менице | 39 |
| ОБРАЗАЦ 9 | Списак реализованих послова | 40 |
| ОБРАЗАЦ 10 | Потврда о реализованим уговорима | 41 |
| ОБРАЗАЦ 11 | Потврда о обиласку локације | 42 |
| VII Модел уговора | 43 |
| VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду | 47-52 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692

ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе општине Бољевац, Момира Грујо, дипл.правник

( у даљем тексту: Наручилац)

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 02/2018 је набавка добара – Поправка јавне расвете,

- назив из општег речника набавке: Расветна опрема и електричне светиљке,

- ознака из општег речника набавке: 31500000.

4. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Ивица Станушић, дипл. економиста

Е - mail адреса (или број факса): jnabavke@opstinaboljevac.rs,  030/463-412

5. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Поправка уличне јавне расвете врши се континуирано у току године по потреби Наручиоца. Под поправком уличне јавне расвете се подразумева набавка и уградња добара за уличну јавну расвету.

Понуђена  добра за одржавање уличне  јавне расвете, морају  у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим техничким  карактеристикама.

Сав  материјал мора  да задовољава IEC и СРПС стандарде и мора да поседује одговарајући атест.

Детаљни опис планираних радова дат је кроз предмер радова.

Понуђач ће излазити на терен на позив Наручиоца путем телефона, факса или мејла. Наручилац не признаје додатне трошкове изласка на терен.

Налоге  за  одржавање расвете,  количину  и  контролу   и  квалитет  вршиће  надзорни  орган Наручиоца.

Понуђач је у обавези да  приликом  извођења радова на поправци уличне  расвете  редовно уклања сав отпадни материјал.

Поправка уличне јавне  расвете вршиће се на територији општине Бољевац.

Рок трајања уговора је 31.12.2018. године, односно до утрошка средстава

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови не представљају битан елемент конкурсне документације.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

  - ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона;

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   (чл. 75. ст. 2. Закона).

НАПОМЕНА: Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, Понуђач може да докаже достављањем Изјаве (Образац 1), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

  - ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 76. Закона о јавним набавкама

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- 1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом - да Понуђач није био неликвидан у периоду од 6 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

- Да распoлаже неопходним пословним капацитетом - да је у последње три године  (2015., 2016., и 2017.)  реализовао послове разних  видова одржавања јавне расвете најмање у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, и најмање један извршен уговор вредности 500.000,00 динара без ПДВ-а.

3)  Да располаже довољним техничким капацитетом - .

- камион са хидрауличном корпом домета 12 m – комада 1,

- камион са дизалицом – комада 1,

- комбинована машина за ископ и утовар земље – комада 1,

- компресор – комада 1.

4)  Да располаже довољним кадровским капацитетом

- директни  извршиоци посла КВ електричари са уверењем за рад  са хидрауличном корпoм - број лица 2,

- директни  извршиоци посла ВКВ електричари са уверењем за рад  са хидрауличном корпoм - број лица 1,

- одговорни извођач радова, дипл.инг ел. са лиценцом 450 и Потврдом ИКС-е о важењу исте – број лица 1.

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  - ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Чл. 75. Закона о јавним набавкама - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду :

1. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3. Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4. За обављање ове делатности није прописана посебна дозвола.

Напомена: Понуђач није дужан да доставља на увид обавезне доказе уколико је уписан у Регистар понуђача, већ је потребно доставити доказ о упису у Регистар понуђача.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, већ је потребно доставити интернет страницу на којој су тражени подаци доступни.

Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем(има), дужан је да за подизвођача(е) у понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75 став.1 тач.1) до 4) овог Закона, у складу са чл. 80. Закона о јавним набавкама.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став.1 тач.1) до 4) овог Закона, а додатне услове испуњавају заједно, у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

  - Доказивање испуњености ДОДАТНИХ услова

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности за период од 6 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Потврде Наручилаца на прописаном обрасцу конкурсне документације или на обрасцима других наручилаца који садрже исте податке као и образац који је саставни део ове конкурсне документације, за реализоване послове који су предмет јавне набавке у вредности од 5.000.000,00 динара.  За уговор у износу од најмање 500.000,00 динара без ПДВ, поред Потврде наручиоца, доставити и фотокопију уговора и фотокопију окончане ситуације.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Фотокопија пописне листе основних средстава са стањем на дан 31.12.2017. године уз обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом ако су у власништву понуђача. За основна средства која су набављена након 31.12.2017.године доставити рачун, отпремницу или уговор о куповини. Односно, уговор о закупу, лизингу и сл., ако нису у власништву понуђача, а за моторна возила која подлежу регистрацији доставити очитане саобраћајне дозволе важеће на дан отварања понуде и полисе осигурања. Као доказ доставити и стручни налаз опреме за безбедан рад за платформу, камион са дизалицом, комбиновану машину. Доставити важећи извештај о диелектричном испитивању електроизолационе платформе – корпе.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач доказује да има најмање 4 радно ангажована лица (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван радног односа) – која ће бити ангажована на радовима предметне јавне набавке, тако што прилаже:

-  фотокопију одговарајућег обрасца фонда ПИО (М, М2, М3А) из кога се види да je лице засновало радни однос,

-   фотокопију уговора,

- извод из електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС образац) за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде којим се доказује да је понуђач обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде (за стално запослено лице),

или

-  фотокопију уговора (за ангажовано лице за рад ван радног односа).

За два директна  извршиоца посла КВ електричара и директног извршиоца посла ВКВ електричара, доставити уверење за рад  са хидрауличном корпoм.

За најмање једно радно ангажовано лице који ће бити одговорни извођач, дипл.инг.ел. са лиценцом 450 доставити:

- Копију  лиценце 450,

- Потврда Инжењерске коморе Србије о важности исте.

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да стриктно поштује права и обавезе из Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) приликом ангажовања лица за рад ван радног односа. Уколико комисија задужена за спровођење поступка ове јавне набавке утврди да је Понуђач ангажовао лица за рад ван радног односа супротно Закону о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок за испоруку добара. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама (Образац 1);

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама (Образац 2);

- Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду (Образац 2а);

- Изјава понуђача о ангажовању подизвођача (Образац 2б);

- Образац понуде (Образац 3);

- Образац предмер и предрачун (Образац 4);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 5);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 6);

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 ЗЈН (Образац 7);

- Изјава о достављању менице (Образац 8);

- Списак реализованих послова (Образац 9);

- Потврда о реализованим уговорима (Образац 10);

- Потврда о обиласку локације (Образац 11).

Oбразац 1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара број 02/2018  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Oбразац 2

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара  број 02/2018  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

| Образац 2a. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци добара број 02/2018 и овлашћујемо члана групе __________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред Наручиоцем. |
| --- |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| Овлашћени члан: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |

- Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 50% од укупне вредности понуде.

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има више од четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана –то поље оставити непопуњено).

Датум:

____. ____. 2018. године

Образац 2б.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке добара број 02/2018, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА УЧЕШЋА | УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ (процентуално) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потпис овлашћеног лица Понуђача, Датум: ____. ____. 2018. године _____________________________ Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. |

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за првог подизвођача ).

Oбразац 3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности – Поправка јавне расвете, ЈНМВ број 02/2018,

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Укупна цена без ПДВ |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се извршити по испостављању привремених и окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге, грађевинског дневника реализованих добара и изведених радова и јединичних цена из понуде. |
| Рок важења понуде | ________ дана од дана јавног отварања понуда (не краће од 60 дана). |
| Рок реализације сваког појединачног налога Наручиоца | ______часова (највише 12 часова) од тренутка издавања налога Наручиоца |
| Место извршења | Територија општине Бољевац |

У цену урачунати вредност свих осталих зависних и пратећих трошкова.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Oбразац 4

ОБРАЗАЦ  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Vrsta dobara i usluga | Jed. mere | Koefijent učestalosti potreba | x | Jedinična cena (u dinarima bez PDV-a) | = | Proizvod koeficijenta učestalosti potreba i jedinične cene |
| 1 | Iskop i izrada betonskog postolja za slobodnostojeći orman. Izradu oplate i ugradnju betona MB 20 uraditi prema detalju. Prilikom izrade blagovremeno postaviti PVC creva fi 50 mm duzine lm (3 kom.). Pozicija obuhvata materijal i rad radnika. | kom. | 5 | x |  | = |  |
| 2 | Isporuka, ugradnja i povezivanje slobodnostojećeg razvodnog ormana SRO, za javno osvetljenje, stepena mehaničke zaštite IP 54, stepena zaštite vrata IP 65, sa prozorčićem za očitavanje stanja brojila, dimenzija (1000x750x320) mm. Orman je u kompletu sa materijalom za povezivanje i šemiranje: kleme, Cu- šine, provodnici, uvodnice, POK kanali, trajne natpisne pločice za obeležavanje opreme i sl. Orman treba biti od presovanog poliestra ekvivalentan tipu "Geyer" ili "Feman" ili odgovarajuće, ojačan staklenim vlaknima, temperaturno otporan (od -50 do +150 °C), otporan na hemikalije, otporan na koroziju i UV zračenja, samogasiv u sivoj boji, sa podnožjem od poliestra. Pozicija obuhvata materijal i rad radnika. | kom. | 5 | x |  | = |  |
| 3 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog trofaznog elektronskog brojila 3x230/400V (prema uslovima Elektrodistribucije) 10-100A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 3 | x |  | = |  |
| 4 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog trofaznog elektronskog brojila 3x230/400V (prema uslovima Elektrodistribucije) 10-40A, 10-60 A ili 10-80 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 5 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog monofaznog brojila 10-40 A ili 10-60 A (prema uslovima Elektrodistribucije). Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 6 | Demontaža, isporuka i montaža nove grebenaste sklopke GS 100-10-U u ormanu javnog osvetljenja. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 7 | Demontaža, isporuka i montaža nove grebenaste sklopke GS 100-90-U u ormanu javnog osvetljenja. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 8 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "1-0-2" 20 A tropolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 9 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "1-0-2" 25 A tropolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 10 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "1-0-2" 32 A tropolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 11 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "1-0-2" 40 A tropolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 12 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "1-0-2" 50 A tropolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 13 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "1-0-2" 63 A tropolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 14 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "1-0-2" 80 A tropolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 15 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "1-0-2" 100 Atropolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 16 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog uređaja za uključenje javnog osvetljenja, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika elektro struke. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 17 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog kontaktora CN- 40A, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 3 | x |  | = |  |
| 18 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog kontaktora CN- 63A, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 3 | x |  | = |  |
| 19 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog kontaktora CN- 80A, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 3 | x |  | = |  |
| 20 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog kontaktora CN-110 A, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radnovreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 21 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog osigurača FRA-10 A ili FRA-16 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 15 | x |  | = |  |
| 22 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog postolja nožastih osigurača NVO 63A, bez osigurača. Pozicija obuhvata i radno vreme radnika. | kom. | 3 | x |  | = |  |
| 23 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog postolja nožastih osigurača NVO 125 A, bez osigurača. Pozicija obuhvata i radno vreme radnika. | kom. | 5 | x |  | = |  |
| 24 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog postolja nožastih osigurača NVO 160 A, bez osigurača. Pozicija obuhvata i radno vreme radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 25 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog postolja nožastih osigurača NVO 250 A, bez osigurača. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 26 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 16 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 27 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 20 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 28 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 25 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 29 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 32 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 30 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 35 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 31 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 40 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 4 | x |  | = |  |
| 32 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 50 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 3 | x |  | = |  |
| 33 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 63 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 4 | x |  | = |  |
| 34 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 80 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 35 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 100 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 8 | x |  | = |  |
| 36 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 125 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 8 | x |  | = |  |
| 37 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 160 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 38 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog automatskog osigurača tipa C 32 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 39 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog automatskog osigurača tipa C 25 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 40 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog automatskog osigurača C 20 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 41 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog automatskog osigurača C 16 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 42 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog automatskog osigurača C 10 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 43 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog foto-releja sa sondom. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 44 | Demontaža starog, isporuka i montaža nove sonde foto-releja. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 8 | x |  | = |  |
| 45 | Demontaža, isporuka i montaža pertinaks ploče. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | m2 | 1 | x |  | = |  |
| 46 | Isporuka, ugradnja i povezivanje monofazne priključnice 16 A, 250 V OG u ormanu.Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 47 | Isporuka, ugradnja i povezivanje trofazne priključnice OG u ormanu.Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 48 | Sečenje asfalta (obostrano) promenljive debljine od 10-15 cm i odvoz šuta na deponiju. Vraćanje isečene površine u prvobitni položaj ponovnim asfaltiranjem. Pozicija obuhvata i materijal i rad (radno vreme) radnika i mehanizacije. | m2 | 35 | x |  | = |  |
| 49 | Razbijanje trotoara kompresorom promenljive debljine od 10-15 cm i odvoz šuta na deponiju. Vraćanje isečene površine u prvobitni položaj. Pozicija obuhvata i materijal i rad (radno vreme) radnika i mehanizacije. | m2 | 35 | x |  | = |  |
| 50 | Ručni iskop i zatrpavanje rova dimenzije (40x80) cm u zemljištu III i IV kategorije. Posle iskopa rova treba isporučiti i nasuti sitan pesak u rov debljine 20cm, tako što se nasipa prvo sloj od lOcm pre polaganja kabla i drugi sloj od lOcm nakon polaganja kabla. Posle ovako zatrpanog kabla postaviti PVC upozoravajuću traku na 0,3 m i još jednu na visini od 0,5m. Nakon toga izvršiti nasipavanje rova šljunkom do vrha uz nabijanje u slojevima od po 20cm. Posle zatrpavanja rova višak zemlje odvesti na deponiju i izvršiti dovođenje rova u prvobitno stanje. Sve komlet rad, šljunak, materijal bez kabla i njegovog razvlačenja plaća se po metru dužnom. | m | 60 | x |  | = |  |
| 51 | Isporuka i polaganje energetske crvene PVC cevi (p 110 mm, za prolaz kabla kroz put-prelaz. Pozicija obuhvata materijal i rad radnika. | m | 10 | x |  | = |  |
| 52 | Isporuka i polaganje u već pripremljenom rovu od stuba do stuba crevo ø 50 mm, za provlačenje kabla. Pozicija obuhvata i rad radnika. | m | 8 | x |  | = |  |
| 53 | Isporuka i montaža (polaganje) kabla PPOO-A 4x70 mm2. Kabal na svojim završecima blankirati i ugraditi odgovarajuće papučice ako se isti priključuje u stub. Sve komplet sa materijalom za povezivanje i završavanje. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | m | 10 | x |  | = |  |
| 54 | Isporuka i montaža (polaganje) kabla PPOO-A 4x50 mm2. Kabal na svojim završecima blankirati i ugraditi odgovarajuće papučice ako se isti priključuje u stub. Sve komplet sa materijalom za povezivanje i završavanje. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | m | 10 | x |  | = |  |
| 55 | Isporuka i montaža (polaganje) kabla PPOO-A 4x35 mm2. Kabal na svojim završecima blankirati i ugraditi odgovarajuće papučice ako se isti priključuje u stub. Sve komplet sa materijalom za povezivanje i završavanje. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | m | 10 | x |  | = |  |
| 56 | Isporuka i montaža (polaganje) kabla PPOO-A 4x25 mm2. Kabal na svojim završecima blankirati i ugraditi odgovarajuće papučice ako se isti priključuje u stub. Sve komplet sa materijalom za povezivanje i završavanje. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | m | 10 | x |  | = |  |
| 57 | Isporuka montaža (polaganje) kabla PPOO-A 4x16 mm2. Kabal na svojim završecima blankirati i ugraditi odgovarajuće papučice ako se isti priključuje u stub. Sve komplet sa materijalom za povezivanje i završavanje. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | m | 20 | x |  | = |  |
| 58 | Isporuka montaža (polaganje) kabla PPOO 4x10 mm2. Kabal na svojim završecima blankirati i ugraditi odgovarajuće papučice ako se isti priključuje u stub. Sve komplet sa materijalom za povezivanje i završavanje. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | m | 20 | x |  | = |  |
| 59 | Isporuka i montaža SKS XOO-A 2xl6mm2. Pozicija obuhvata povezivanje, završavanje i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | m | 45 | x |  | = |  |
| 60 | Isporuka i montaža SKS XOO-A 4xl6mm2. Pozicija obuhvata povezivanje, završavanje i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | m | 25 | x |  | = |  |
| 61 | Isporuka i ugradnja kabla tipa PP-Y 3x2,5 mm2 (za napajanje svetiljke od aralditne ploče do svetiljke). Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | m | 15 | x |  | = |  |
| 62 | Isporuka i ugradnja kabla tipa PP-Y 2x1,5 mm2. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) radnika. | m | 12 | x |  | = |  |
| 63 | Isporuka i montaža (povezivanje) Al-Če uže preseka 25 mm2. Pozicija obuhvata materijal i rad (radno vreme) radnika i specijalnog vozila (korpe). | m | 90 | x |  | = |  |
| 64 | Isporuka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 25x4 mm, sa odgovarajućim brojem ukrsnih komada traka-traka za spajanje trake. Na ankemu ploču stuba traku spajati varenjem ili šrafljenjem za stub. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | m | 50 | x |  | = |  |
| 65 | Isporuka i montaža kablovske spojnice termoskupljajuće za presek 10,16, 25 ili 35 mm2. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 66 | Isporuka i montaža papučice za završavanje kablova preseka 16 mm2, 25 mm2 i 35 mm2. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 20 | x |  | = |  |
| 67 | Iskop rupe i izrada temelja stubova od betona marke MB 20, dimenzija 1x1x1,2 m. Ankere postaviti blagovremeno prilikom izrade temelja. To isto uraditi i sa PVC creva fi 50 mm postavljenim pod uglom od 45°, duzine lm (3 kom.). Pozicija obuhvata i komplet materijal i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 6 | x |  | = |  |
| 68 | Iskop rupe i izrada temelja stubova od betona marke MB 20, dimenzija 0,6x0,6x0,8 m. Ankere postaviti blagovremeno prilikom izrade temelja. To isto uraditi i sa PVC creva fi 50 mm postavljenim pod uglom od 45°, duzine lm (3 kom.). Pozicija obuhvata i komplet materijal i rad (radno vreme) radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 69 | Sečenje, ispravljanje i varenje oštećenog čelično cevastog stuba. Nakon intervencije, stubtreba biti ispravljen i stabilan. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 70 | Demontaža oštećenog stuba javnog osvetljenja kojeg je nemoguće ispraviti, transport do radionice, sečenje oštećenog dela stuba, varenje novog dela i nove ploče za nošenje stuba sa reperima. Isporuka i montaža istog. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 71 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog čeličnog cevastog stuba visine do 5 m komlet sa RPO pločom, FRA osiguračem, ankerima sa anker zavrtnjima, ožičen, ofarban osnovnom i završnom bojom. Pozicija obuhvata material, rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 72 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog čeličnog cevastog stuba visine 8 m komlet sa RPO pločom, FRA osiguračem, ankerima sa anker zavrtnjima, ožičen, ofarban osnovnom i završnom bojom. Pozicija obuhvata material, rad (radno vreme) specijalnogvozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 73 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog čeličnog cevastog stuba visine 9 m komlet sa RPO pločom, FRA osiguračem, ankerima sa anker zavrtnjima, ožičen, ofarban osnovnom i završnom bojom. Pozicija obuhvata material, rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 1 | x |  | = |  |
| 74 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog stuba za urbano osvetljavanje, koji se nalazi u Centralnom parku. Stub je ukrasni visine 3m. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 75 | Isporuka i montaža zaštitnog poklopca za čelični stub, debljine l,5mm ,komplet sa šrafovima (inbus) i farbanjem. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) radnika. | kom. | 30 | x |  | = |  |
| 76 | Fаrbanje čeličnog cevastog stuba visine 4-6 m.Pre farbanja izvršiti čišćenje stuba čeličnom četkom od korozije na stubu, plakata i naslaga oko stuba. Farbanje se vrši u dva sloja. Pozicija obuhvata materijal rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 77 | Fаrbanje troetažnog čeličnog, cevastog stuba visine 7-9 m komplet sa lirom. Pre farbanja izvršiti čišćenje stuba čeličnom četkom od korozije na stubu, plakata i naslaga oko stuba. Farbanje se vrši u dva sloja. Pozicija obuhvata materijal rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 12 | x |  | = |  |
| 78 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove aralditne ploče PPR- 3 (RPO3). Pozicija obuhvata rad (radno vreme) radnika. | kom. | 3 | x |  | = |  |
| 79 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove aralditne ploče PPR- 4 (RPO4). Pozicija obuhvata rad (radno vreme) radnika. | kom. | 2 | x |  | = |  |
| 80 | Demontaža stare lire za nošenje svetiljke na betonski stub. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 5 | x |  | = |  |
| 81 | Isporuka i montaža nove lire za nošenje svetiljke na betonski stub (kratko izlomljeno galebovo krilo dužine 0,5m+lm) komplet sa obujmicom. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 5 | x |  | = |  |
| 82 | Isporuka i montaža nove lire za nošenje svetiljke na betonski stub dužine preko 2m komplet sa obujmicom. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 3 | x |  | = |  |
| 83 | Isporuka i montaža strujne zatezne stezaljke za SKS (FIDOSI). Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 28 | x |  | = |  |
| 84 | Isporuka i montaža Al-Cu klema. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 35 | x |  | = |  |
| 85 | Isporuka i montaža priključne čelične obujmice za betonski stub za nošenje SKS. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 20 | x |  | = |  |
| 86 | Isporuka i montaža nove Al konzole za NN SKS. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 20 | x |  | = |  |
| 87 | Isporuka i montaža nove završne Al -Al stezaljke. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 20 | x |  | = |  |
| 88 | Isporuka i ugradnja novog izolatora Z-80 i pravog nosača za nošenje NN izolatora Z-80 za montažu na čeličnu konzolu. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 5 | x |  | = |  |
| 89 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove sijalice snage 160 W i izvora svetlosti živa. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 60 | x |  | = |  |
| 90 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove sijalice 110 W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnogvozila (korpe) i radnika. | kom. | 50 | x |  | = |  |
| 91 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove sijalice 210 W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata rad (radno vretne) specijalnogvozila (korpe) i radnika. | kom. | 60 | x |  | = |  |
| 92 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove živine sijalice 3500 W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata rad (radno vretne) specijalnogvozila (korpe) i radnika. | kom. | 50 | x |  | = |  |
| 93 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove natrijumove sijalice 70 W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 120 | x |  | = |  |
| 94 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove natrijumove sijalice 100 W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 90 | x |  | = |  |
| 95 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove natrijumove sijalice 150W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 80 | x |  | = |  |
| 96 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove natrijumove sijalice 250W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 40 | x |  | = |  |
| 97 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove natrijumove sijalice 400W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 30 | x |  | = |  |
| 98 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove metal-halogene sijalice 70 W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 20 | x |  | = |  |
| 99 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove metal-halogene sijalice 100 W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 20 | x |  | = |  |
| 100 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove metal-halogene sijalice 150 W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 101 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove metal-halogene sijalice 250W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 102 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove metal-halogene sijalice 400W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 103 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove ECO halogene štapne sijalice snage 230W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 5 | x |  | = |  |
| 104 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za živinu sijalicu 125 W. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 130 | x |  | = |  |
| 105 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za živinu sijalicu 250 W. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 15 | x |  | = |  |
| 106 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za živinu sijalicu 400 W. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 107 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za natrijumovu ili metal-halogenu sijalicu 70 W. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 80 | x |  | = |  |
| 108 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za natrijumovu ili metal-halogenu sijalicu 100 W. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 40 | x |  | = |  |
| 109 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za natrijumovu ili metal-halogenu sijalicu 150 W. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 20 | x |  | = |  |
| 110 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za natrijumovu ili metal-halogenu sijalicu 250 W. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 111 | Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za natrijumovu ili metal-halogenu sijalicu 400 W. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 112 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog sijaličnog grla E27 IPA. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 40 | x |  | = |  |
| 113 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog sijaličnoggrla E40 IPA. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 30 | x |  | = |  |
| 114 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog zaštitnog stakla za svetiljku snage 200 W. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 55 | x |  | = |  |
| 115 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog upaljača za natrijumove ili metal halogene sijalice. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 30 | x |  | = |  |
| 116 | Demontaža starog, isporuka i montaža novog rastera za svetiljku snage 200 W. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 15 | x |  | = |  |
| 117 | Isporuka i ugradnja obujmice za vezivanje svetiljke. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 12 | x |  | = |  |
| 118 | Isporuka i ugradnja svetiljke ŽSS 125 W (kompletsa: sijalicom, rasterom, prigušnicom, zaštitnim staklom). Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 18 | x |  | = |  |
| 119 | Isporuka i ugradnja svetiljke za javno osvetljenje opremljene za korišćenje svetlosnog izvora natrijum visokog pritiska snage 100 W, ekvivalentne tipu FOPAL proizvođača "Feman" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 120 | Isporuka i montaža nove LED svetiljke snaga izvora 36w, 100 lm/w IP 67, IK 8 svetiljka je ista ili slična tipu led kristal 1 proizvođača feman. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 30 | x |  | = |  |
| 121 | Isporuka i montaža nove LED svetiljke snaga izvora 78w, 100 lm/w IP 67, IK 8 svetiljka je ista ili slična tipu led kristal 2 proizvođača feman. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 122 | Demontaža stare, Isporuka i montaža nove kugle fi 500 na stubovima urbanog osvetljenja. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. | kom. | 6 | x |  | = |  |
| 123 | Isporuka i ugradnja sa podizanjem i nivelisanjem armiranog betonskog stuba 9/250 | kom. | 10 | x |  | = |  |
| 124 | Isporuka i ugradnja sa podizanjem i nivelisanjem armiranog betonskog stuba 9/630 | kom. | 5 | x |  | = |  |
| 125 | Pronalaženje kvara na podzemnim instalacijama uličnog osvetljenja angažovanjem mernih kola, po nalogu nadzornog organa. Nadzorni priznaje količinu (radno vreme) na osnovu pisanog dokaza. | h | 50 | x |  | = |  |
| 126 | Korekcija grana drveća, koje ugrožavaju vazdušnu mrežu javnog i urbanog osvetljenja. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) korpe i radnika. | h | 30 | x |  | = |  |
| 127 | Radno vreme specijalnog vozila (korpe), ukoliko nije predviđeno u poziciji koja se izvodi. | h | 30 | x |  | = |  |
| 128 | Rad (radno vreme) dostavnog vozila. | h | 10 | x |  | = |  |
| 129 | Rad (radno vreme) radnika (izvršioca elektro struke), ukoliko nije predviđeno u poziciji koja se izvodi. | h | 30 | x |  | = |  |

| Ukupno bez PDV: |  |
| --- | --- |
| PDV: |  |
| Ukupno sa PDV: |  |

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2018. године                           	               	        _____________________________

Напомена:

Количине су оквирне, а уговор се закључује на процењену вредност. Стварна вредност по овом  уговору  утврђује се на  бази  стварно реализованих добара и изведених радова оверених у грађевинској књизи и грађевинском дневнику. Наручилац задржава право да наручи веће или мање количине од оквирних, у зависности од потреба.

Образац 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Oбразац 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – Поправка јавне расвете, бр. 02/2018  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Образац 7.

ИЗЈАВА

о поштовању обавеза

Понуђач ___________________________________________________________ изјављује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговоршћу да је приликом састављања своје понуде поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: ______________                                                Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум: ______________

М.П.                          _______________________

Oбразац 8

И З Ј А В А Понуђача о  достављању менице

за добро извршење посла

Изјављујемо да ћемо у тренутку закључења уговора доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења:

1) једну бланко соло меницу за добро извршење посла оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;

2) захтев за регистрацију менице;

3) печатом оверено и потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а, које неће садржати додатне услове за исплату, са роком важења 10 дана дужим од важења уговора и

4) копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

Напомена: Понуђач је у обавези да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. Детаљно објашњење дато је на страници 50 под тачком 17 конкурсне документације.

Место:______________________

Датум:______________________                   Име и презиме овлашћеног лица

____________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

____________________________

Образац 9

СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВА

Навести РАДОВЕ које је Понуђач  ________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

реализовао у претходне три године (2013., 2014. и 2015. год.):

| Наручилац | Период вршења радова | Врста радова | Уговорена вредност радова (без ПДВ) | Реализована вредност (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна вредност без ПДВ |  |

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2018. године                           	                   _____________________________

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака

Образац 10

Назив и адреса Инвеститора:

_________________________________________________________________________

Пун назив и седиште Понуђача

_________________________________________________________________________

У складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) издаје се

П О Т В Р Д А НАРУЧИЛАЦА (ИНВЕСТИТОРА)

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Овим потврђујемо да је ___________________________________________________ (Назив и седиште понуђача),  реализовао  уговоре  закључене са_______________________________ ______________________(Назив и седиште инвеститора) у претходне   3 године (2015., 2016. и 2017. година).

| Ред.бр. | Предмет уговoра | Број и датум уговора | Уговорена вредност без ПДВ | Реализована вредност уговора без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контакт особа  инвеститора________________________________телефон _________________

Потврда се издаје на захтев Понуђача: _______________________________________________

ради учествовања  у поступку јавне набавке.

У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју примерака.

Овлашћено лице инвеститора

___________________________

( Пуно име и презиме и функција)

М.П. ( Инвеститора)           ______________________________

Потпис овлашћеног лица инвеститора

Образац 11

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Општинска управа општине Бољевац

Краља Александра број 24

19370 Бољевац

Потврђујем да је Понуђач __________________________________________________,

са седиштем у ____________________, ул._________________________, бр._______,

дана __.__.____ године, присуствовао обиласку локације за поправку јавне расвете.

Потврда се издаје за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности број 02/2018 и у друге сврхе се не може употребити.

Место:______________________

Датум:______________________                             Потпис представника Понуђача

____________________________

М.П.

Потпис представника Наручиоца

____________________________

Напомена: Понуђач је у обавези да пре достављања понуде, обиђе локацију и у потпуности се упозна са стањем на терену, о чему ће добити потписану и печатирану потврду од стране Наручиоца. Пре обиласка локације, представник понуђача је у обавези да најави свој долазак најмање дан раније представнику Наручиоца, Нелију Ђорђевићу на број телефона 060/4628200. Представник Понуђача је у обавези да пре обиласка локације приложи Наручиоцу овлашћење Понуђача. Оверена и потписана потврда је саставни део понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. 02/2018  – Поправка јавне расвете, закључује се

УГОВОР

о поправци јавне расвете

Уговорне стране:

1. НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692

ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе општине Бољевац, Момира Грујо, дипл. правник

( у даљем тексту: Наручилац)

2. ПОНУЂАЧ:  _____________________________________________

Адреса:_______________________________________

Матични број:_________________________________

ПИБ:_________________________________________

Рачун бр.: ____________________________________

отворен код пословне банке_____________________

кога заступа директор___________________________

( у даљем тексту: Продавац)

ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

ПОДИЗВОЂАЧИ:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Наручилац и Продавац сагласно констатују:

- да је Наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности;

- да је Продавац доставио понуду бр._____________од__________2018. године, код Наручиоца заведена под бр. _________од _________2018. године која се налази у прилогу уговора и чини његов саставни део;

- да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр.__________од__________2018. године, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора бр.___________од__________2018. године и изабрао Продавца  као најповољнијег за реализацију предметне јавне набавке.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је поправка јавне расвете на територији општине Бољевац, све према усвојеној понуди Продавца зав. бр.____од_______2018. год, код Наручиоца зав.под бр.____од ______2018. године.

Вредност уговора

Члан 2.

Уговорне  стране  утврђују  да је укупна процењена вредност уговора 1.666.666,00 динара без ПДВ, односно 2.000.000,00 динара са ПДВ.

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које Продавац  има у реализацији овог Уговора.

Јединичне цене  по позицијама су фиксне и не могу се мењати.

Горе наведена вредност је предрачунска, а стварна вредност по овом  уговору  утврђује се на  бази  стварно реализованих добара и изведених радова оверених у грађевинској књизи и грађевинском дневнику од стране стручног надзора, а највише до износа од 2.000.000,00 динара са ПДВ.

Осим вредности добара, радова, материјала, опреме и услуга  неопходних за извршење уговора, цена  из става 1.  овог  члана обухвата и  трошкове организације  градилишта, примене мера  заштите, безбедности и здравља на раду,  осигурања и све  остале зависне трошкове Продавца.

Услови и начин плаћања

Члан 3.

Уговорне  стране су сагласне да  се  плаћање по овом  Уговору изврши  уплатом на текући  рачун Продавца бр. ________________________ код ________________ банке, и то  по испостављању  месечних ситуација, сачињених    на  основу  оверене  грађевинске књиге, грађевинског дневника  и  јединичних цена из понуде.

Плаћање ће се извршити  у законском року 45 дана од дана пријема оверене ситуације за реализован предмет уговора из члана 1. овог уговора.

Период важења уговора

Члан 4.

Уговорне  стране сагласно  утврђују  период важења уговора  и то до потпуне реализације предмета уговора.

Обавезе наручиоца

Члан 5.

Наручилац се обавезује да:

- Продавцу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 2. и 3. овог уговора,

- обезбеди вршење надзора над извршењем уговорених обавеза  Продавца,

- упозна  Продавца са постојећим стањем јавне расвете и утврди  начин и динамику реализације добара и извођења радова на поправци јавне расвете.

- у року од пет дана од дана закључења Уговора достави Продавцу Решење о именовању одговорног лица задуженог за праћење и извршење Уговора.

Права и обавезе ПРОДАВЦА

Члан 6.

Продавац се обавезује:

- да  предмет уговора из  члана 1.  овог  уговора  реализује  у складу  са  сопственом понудом  број  __________од___________2018.  године,  која чини саставни део  овог уговора;

- да  предмет уговора  из  члана 1.  овог  уговора, реализује стручно  и квалитетно својом  радном снагом  и механизацијом,   у   свему    према   прописима,   правилима   струке,    техничким    условима   и стандардима који важе  за ту врсту посла;

-   да   приликом  реализације  користи   материјале  доброг    квалитета,  који  одговарају стандардима Републике Србије  и у складу  са техничким  захтевима за ову врсту посла;

- у року од пет дана од дана закључења Уговора достави Наручиоцу Решење о именовању одговорног лица задуженог за праћење и извршење Уговора;

- да у тренутку  потписивања овог уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора  и са роком важења 10 дана дуже од важности обавеза по уговору, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца;

- да  чува и води следећу документацију: књигу инспекције  и грађевински дневник  и

налоге  и  грађевинску  књигу  на  прописаном  обрасцу;

- поступи по налогу  Наручиоца у року од 12(дванаест)  часова од тренутка издавања налога од стране Наручиоца;

- поступи по примедбама надзорног органа, те да уочене недостатке отклони о свом  трошку;

- о  свом   трошку  отклони   сву   штету   трећим  лицима,  која  настане  за   време  и  у  вези   са реализацијом добара и извођењем уговорених радова;

- у току реализације добара и извођења радова редовно уклања сав отпадни материјал;

- да овлашћеним представницима Наручиоца, на њихов  захтев пружи на увид сву документацију о реализованим добрима и изведеним радовима;

Члан 7.

Продавац  је  дужан  да  изврши   обезбеђење  суседних објеката, саобраћаја,  околине   и заштиту  животне  средине;

Продавац се обавезује да се у току реализације добара и извођења радова придржава прописа и мера заштите  на  раду,   те  да  сходно   томе  обезбеди и  предузме потребне мере  личне   и  опште заштите и сигурности  својих радника и трећих  лица  током извођења радова. Уколико  Продавац не  изврши  обавезе из  става 1.  и 2.  овог  члана, признаје искључиву прекршајну  и кривичну  одговорност и једини  сноси  надокнаду за  све  настале материјалне  и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну  исправу, без  права приговора.

Члан 8.

Продавац има право  да привремено обустави реализацију предмета уговора   из члана 1. овог уговора, само  у случају више  силе  сходно  закону.

Продавац је дужан да у писменој  форми у року од 3 (три) дана од дана настанка узрока  обавести Наручиоца о привременој обустави реализације уговора.

Раскид уговора

Члан 9.

Наручиоц  има   право   на  једностран  раскид   уговора  у  следећим  случајевима, што  Продавац признаје без  права приговора:

- уколико Продавац не отпочне  са реализацијом налога Наручиоца дуже од 2 (два)

дана,

-  ако  Продавац не  реализује добра и не изводи   радове у  складу   са  усвојеном понудом  и  не поступа  по примедбама надзорног органа и Наручиоца и

- ако Продавац реализује добра и изводи радове  неквалитетно и не поступа  по примедбама надзорног органа.

Члан 10.

Уговор се раскида писменом изјавом воље која се доставља Продавцу. Изјава  мора  да садржи основ,  односно образложење за раскид  уговора.

Члан 11.

Сву штету која настане раскидом уговора сноси Продавац, а овај уговор признаје за извршну исправу без  права приговора.

Висину штете  из става 1 овог члана, утврђује  Комисија, састављена од једног представника Наручиоца и једног представника Продавца.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 17

Саставни део  овог уговора су:

- Понуда  Продавца број_______од________2018.  године, код Наручиоца заведена под бр._________дана __________2018. године и

- предмер и предрачун.

Члан 18.

Сва  спорна питања која настану у вези  са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

У  случају   да   спор   не  може   да   буде   решен  споразумно,  за   решавање  истог  надлежан  је Привредни суд у Зајечару.

Члан 19.

Овај  уговор  сачињен је у 6 (шест)  истоветних примерака, од  којих су 3 (три) за Наручиоца, а 3 (три)  за Понуђача.

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е :

НАРУЧИЛАЦ			                                                   ПРОДАВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА 		                         _________________________________

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                   (Назив и седиште понуђача)

НАЧЕЛНИК 					 _________________________________

(Функција потписника уговора)

Момира Грујо, дипл. прав.			            _________________________________									             (име и презиме потписника уговора)

____________________________			 _________________________________

(потпис и печат)				                    (потпис и печат)

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити поштом на адресу Наручиоца: Општинска управа општине Бољевац,                     ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Поправка јавне расвете, ЈНМВ бр.02/2018- НЕ ОТВАРАТИ”, или је лично предати писарници Наручиоца. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 22.01.2018. године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 22.01.2018. године са почетком у 12:30 часова у канцеларији број 17. Општинске управе општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24.  у Бољевцу. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати заведено, потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине  Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – Поправка јавне расвете, ЈНМВ бр.02/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Поправка јавне расвете, ЈНМВ бр.02/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Поправка јавне расвете, ЈНМВ бр.02/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној  документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 1)

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се извршити по испостављању привремених и окончане ситуације, сачињене на основу  оверене грађевинске књиге, грађевинског дневника и јединичних  цена  из  понуде.   Плаћање ће се извршити  у законском року од 45 дана након овере ситуације.

8.2. Захтев у погледу места  и рока

Рок за реализацију сваког појединачног налога Наручиоца не може бити дужи од 12 часова од налога Наручиоца.

Место извршења је територија општине Бољевац.

8.3.  Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Рок важења уговора је до потпуне реализације предмета јавне набавке.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим пратећим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Потребно је да понуђач изрази цену која важи на дан јавног отварања понуда. Понуђач је у обавези да у случају евентуалних попуста, цене изрази са попустом.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Општинска управа Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац, електронске поште на e-mail: jnabavke@opstinaboljevac.rs или факсом на број: 030/463-412 тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ  бр.02/2018 – Поправка јавне расвете“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок за реализацију испоруке. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

14. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. (Образац изјаве који је саставни део конкурсне документације, односно образац бр.1 и/или образац 2).

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

16. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели Уговора ће бити донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

17. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач је обавезан да уз понуду достави:

1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

У циљу обезбеђења испуњења својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, Понуђач је у обавези да достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којом обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци и то:

1) једну бланко соло меницу за озбиљност понуде оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;

2) захтев за регистрацију менице;

3) печатом оверено и потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% понуђене цене без ПДВ, које неће садржати додатне услове за исплату;

4) копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

Сопствена меница и менично овлашћење морају бити потписане од стране овлашћених лица (од лица која имају депоноване потписе у банци у којој Понуђач има отворен текући рачун).

У случају да Понуђач којем је додељен уговор не приступи закључењу уговора у року који је Наручилац одредио конкурсном документацијом, Наручилац ће уновчити меницу. Меница и менично овлашћење ће на захтев понуђача бити враћени по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико Понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

2. Изјава понуђача о достављању средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла

У циљу обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Понуђач је у обавези да уз понуду достави изјаву на обрасцу Конкурсне документације, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ће приликом закључења уговора Наручиоцу доставити:

- једну регистровану бланко соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% уговорене вредности  без ПДВ и са роком важења 10 дана дуже од важности обавеза по уговору, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се  наручиоцу, а копија захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац  објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније  3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручиоц исте није отклонио..

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“).

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права садржи: 1) Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 2) назив и адресу наручиоца, 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују, 6) потврду о уплати таксе, 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен, или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу по  члану 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“).

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношења захтева за заштиту права.У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

# Text boxes

МП

МП

МП

МП

МП

МП