РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ

Број: 404-303/2019-II/5

Датум: 11.10.2019. године

Б о љ е в а ц

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори на питања везана за поступак јавне набавке велике вредности бр. 04/2019 – Набавка радова на реконструкцији Основне школе „Ђорђе Симеоновић“ у Подгорцу.

ПИТАЊЕ БР.2

ОДГОВОР:

1.	Напојни водови за пумпе су просечне дужине 10метара, што значи укупно 50м

2.	Израда инсталације за ЛЕД расвету – напојни вод је типа N2XH-J 3x1.5mm2 просечне дужине 8m , што значи 24m.

3.	Израда прикључка напојним водом LiCY 2x0.75 укупна дужина је 75m; а за прикључење опреме се користи вод  LiCY 3x1.5 мм2  , укупне дужине је 120m

4.	Због словне грешке дошло је до забуне и светиљка је типа,OMS-BECRUX II, LED

Одговор на питање биће објављени на Порталу јавних набавки и сајту општине Бољевац, www.boljevac.org.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ