РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 404-333/2019-III-01/3

Датум: 15.10.2019. године

Б о љ е в а ц

Oпштинска управа Општине Бољевац

ул. Краља Александра 24

19370 Бољевац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

АНАЛИЗЕ  ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 40/2019

| Рок за подношење понуда | 25.10.2019. године до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Време отварања понуда | 25.10.2019. године у 12:30 часова |
| Место подношења понуда | Општинска управа Општине Бољевац, ул: Краља Александра бр.24 19370 Бољевац (поштом) или Понуду лично предати писарници Општинске управе Општине Бољевац |
| Место јавног отварања понуда | Канцеларија број 17 Општинска управа Општине Бољевац ул. Краља Александра бр.24 19370 Бољевац |

Oктобар, 2019.  годинe

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: Закон, чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 40/2019, зав.бр. 404-333/2019-III-01/1 oд 15.10.2019. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 40/2019, зав.бр.        404-333/2019-III-01/2 oд 15.10.2019. год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности  услуга

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА У БОЉЕВЦУ ЈНМВ бр.40/2019

Конкурсна документација има 47страница  и садржи:

| Назив | Страна |
| --- | --- |
| I Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III Техничка документација и планови | 15 |
| IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 15 |
| V Критеријум за избор најповољније понуде | 20 |
| VI Обрасци који чине саставни део понуде | 21 |
| ОБРАЗАЦ 1 | Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама | 22 |
| ОБРАЗАЦ 2 | Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75 Закона о јавним набавкама | 23 |
| ОБРАЗАЦ 2а | Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | 24 |
| ОБРАЗАЦ 2б | Изјава понуђача о ангажовању подизвођача | 25 |
| ОБРАЗАЦ 3 | Образац понуде | 26 |
| ОБРАЗАЦ 4 | Образац структуре цене | 30 |
| ОБРАЗАЦ 5 | Образац трошкова припреме понуде | 31 |
| ОБРАЗАЦ 6 | Образац изјаве о независној понуди | 32 |
| ОБРАЗАЦ 7 | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 ЗЈН | 33 |
| ОБРАЗАЦ 8 | Потврда Наручиоца | 34 |
| VII Модел уговора | 35 |
| VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду | 40-46 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692

ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе Општине Бољевац, Момира Грујо, дипл.правник

( у даљем тексту: Наручилац)

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 40/2019 је набавка услуга – Анализа  постојећег стања канализације

- назив из општег речника набавке: Услуге техничког пројектовања

- ознака из општег речника набавке: 71320000

4. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Ивица Станушић, дипл. економиста

Е - mail адреса (или број факса): jnabavke@opstinaboljevac.rs,  030/463-412

5. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

# УВОД

Општина Бољевац се налази у источној Србији, у Зајечарском округу, са седиштем у истоименом градском насељу. Смештена је у долини Црног Тимока окружен Малиником, Ртњем, Самаљцем, Тумбом, Слеменом и Тупижницом.

Површина општине износи 828 m2. У два градска (Бољевац и Боговина) и 18 сеоских насеља (Бачевица, Село Бољевац, Валакоње, Врбовац, Добро Поље, Добрујевац, Илино, Јабланица, Криви Вир, Луково, Мали Извор, Мирово, Оснић, Подгорац, Ртањ, Рујиште, Савинац и Сумраковац) живи 12,994 становника, према попису из 2011. године.

Насеље Бољевац, административно-управно седиште општине, према попису из 2011. године има 3333 становника. Налази се на око 733 метара надморске висине. Кроз Бољевац пролази магистрални пут М36 који повезује Параћин и Зајечар.

На територији општине Бољевац налазе се значајни водни ресурси. Река Црни Тимок је најзначајнији водени ток са извориштем (врелом) у Кривом Виру. Северно и јужно од долине Црног Тимока налазе се бројне притоке међу којима су најзначајније Радованска река, Мировштица, Арнаута и Злотска река. На овом подручју су присутна и многобројна врела, док је су Кривом Виру налази и термални извор.

На територији општине Бољевац канализациони систем је планиран као сепаратни где се атмосферске воде одвајају посебном канализационом мрежом за разлику од употребљених вода које се прикупљају и пречишћавају пре испуштања у реципијент. Концепт реконструкције и развоја канализационе мреже се базира на планирању групних система (посебно град, градска насеља са специфичним функцијама и околна села).

Под специфичним насељима подразумевају се насеља која имају једну или више развојно планираних функција, односно потенцијалних капацитета за развој специфичне понуде. Та специфичност се огледа превасходно у туристичким капацитетима и понудама, планираним привредним капацитетима, инфраструктурним објектима и природним посебностима. У ову групу насеља спадају Ртањ, Мирово, Боговина и Боговина насеље.

Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка санација урбаних простора. Фекални канализациони системи треба да прикупе и одведу, ван урбанизоване територије, све отпадне воде. Канализациони системи су у врло уској вези са водоснабдевањем и представљају функционалну и органску целину са њим. Због тога се канализациони системи морају развијати упоредо са развојем система водоснабдевања.

Испуштање употребљних вода у водоток реке Арнауте, без секундарног третмана представља велики проблем, јер се тиме у многоме деградира квалитет ове реке и у значајној мери нарушава квалитет животне средине па се мора обезбедити функционисање уређаја за пречишћавање отпадних вода за насеље Бољевац.

С обзиром да су села мање густине насељености а самим тим и количине отпадних вода су мање, без обзира на квалитет и број септичких јама, оне не представљају доминантни проблем али, у зависности од геолошких услова, неконтролисано изливање отпадних вода у подземље може да угрози квалитет постојеће воде која се из подземља користи за водоснабдевање. Због тога треба и у сеоским насељима поправити стање санитације по принципима руралне санитације са одвођењем отпадних вода у прописне вододрживе септичке јаме.

Са обе стране реке Арнауте постоје колектори отпадних вода димензија Ø 400 mm, који никада нису примљени од стране надлежног комуналног предузећа. После евакуације отпадних вода из насеља "Старо Вашариште", све оне се одводе главним колектором до локације постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ које се налази на ободу града, уз пут према Зајечару.

У центру града се налазе два колектора атмосферских вода са изливима у реку Арнауту.

Отпадне воде Бољевца чине, поред комуналних отпадних вода из домаћинстава и индустијске отпадне воде фабрике ФМП Агромеханика и дрвног комбината Ист поинт.

Индустријска отпадна вода Бољевца се делом пречишћава јер фабрика ФМП Агромеханика, има локално постројење за пречишћавање својих отпадних вода (тренутно постројење није у функцији), док се отпадна вода из дрвног комбината Ист поит, после пропуштања кроз таложник, упушта у реку Арнауту.

Град има канализациону мрежу решену по строго сепарационом систему каналисања, која је изграђена само у око 60 % садашњих домаћинстава, док остали део града нема канализациону мрежу за отпадне већ се оне скупљају индивидуалним септичким јамама као локалним уређајима. Због нередовног одржавања септичких јама дошло је до масовне појаве изливања њиховог садржаја што представља горући комунални и санитарни проблем града који захтева изградњу комплетне градске канализационе мреже за отпадне (фекалне) воде.

Канализација у Бољевцу је у лошијем стању од водовода. Иако постоји нешто изграђене мреже, она се лоше одржава, а присутан је и веома велики број септичких  јама, чије пражњење није регулисано. Кишна канализација је сасвим пропала. Постројење за пречишћавање, иако започето још 1991. године, одваја само физички без хемијског третмана. Може се закључити да је Бољевац у тешким проблемима са хидротехничком комуналном инфраструктуром, да материјално, технички и кадровски није у стању да их самостално реши, те да му је зато неопходна помоћ шире друштвене заједнице.

У оквиру програма обнове и унапређења система канализационе инфраструктуре потребно је идентификовати јасно стање свих постојећих обејката канализационог система и дати јасне предлоге и смернице за даљи развој истог (санација, реконструкција, изградња).

# ЦИЉЕВИ СТУДИЈЕ

## Општи циљ студије

Општи циљ студије је идентификовање стања постојећег канализационог система и дефинисање мера за повећање његове ефикасности који је у надлежности јавног комуналног предузећа „Услуга“ Бољевац.

## Примарни циљ студије

- Развој регистра канализационог система кроз ГИС апликацију који подразумева:

- уцртану фекалну и атмосферску мрежу и објекте по улицама са просторним и атрибутним подацима (пречник, дужина, материјал и година изградње цевовода, врста система, кота терена и кота дна објекта, координате објекта, итд.);

- идентификоване загађиваче на систему (индустрија, фарме, кланице, бензнске пумпе, и сл.) са просторним и атрибутним подацима (координата загађивача, количина отпадних вода, параметри квалитета отпадних вода итд.)

- Израда анализа о стању постојећег система (мреже и објеката) у циљу модернизације комуналне инфраструктуре са јасним освртом на:

- Анализу планске и урбанистичке документације тј. покривеност канализационог система планском документацијом,

- Анализу постојеће пројектно-техничке документације тј. покривеност канализационог система техничком документацијом,

- Анализу имовинско правног стања канализационог система

- Анализу капацитета мреже у складу са постојећим и планираним комуналним и другим оптерећењем,

- Анализу кварова на објектима канализационог система (црпне станице, ПППОВ)

- Анализа старости канализационе мреже

# РАСПОЛОЖИВЕ ПОДЛОГЕ

У наставку текста датo je стање расположивих подлога:

## Планска и урбанистичка документација

Тренутно важеће планске подлоге за општину Бољевац, које је Наручиоц у обавези да достави Извршиоцу су:

- Просторни план општине Бољевац, из 2011. године

- План генералне регулације за насељено место Бољевац, из 2011. године

## Катастарске подлоге (катастар непокретности, катастар подземних инсталација)

За израду предметне Студије не постоји одговарајућа катастарска подлога у власништву Наручиоца. Потребно је да Извршиоц о свом трошку прибави катастар непокретности у форми и облику који му је неопходан за израду регистра и анализе имовинских односа. Обавеза Наручиоца је да достави Извршиоцу расположив катастар подземних инсталација за предметну мрежу.

## Геодетске подлоге

За израду предметне Студије не постоји одговарајућа геодетска подлога канализационе  мреже и објеката. За све делове мреже за које не постоји катастар подземних инсталација или одговарајућа геодетска подлога потребно је извршити геодетска снимања цевовода и шахтова у складу са програмом геодетских радова.

## Геолошке и хидрогеолошке подлоге

Потребно је да Извршилац о свом трошку изради геолошке и хидрогеолошке подлоге које су потребне за израду предметне Студије или да користи постојећу геолошку грађу која је одговарајућа за израду предметне Студије.

## Техничка документација

Потребно је да Наручилац достави Извршиоцу сву расположиву техничку документацију која је од значаја за израду предметне Студије.

## Остала документација

За потребе обраде података за израду регистара неопходно је да Наручилац стави на располагање Извршиоцу следеће Подлоге:

- податке о постојећој канализационој мрежи и објектима (положај, карактеристике, стање, кварови, параметри квалитета воде);

- податке о загађивачима на територији која је предмет пројекта (положај, карактеристике, параметре квалитета воде, тип загађења, категорија загађивача);

- евиденционе формуларе које ће Извршилац саставити и доставити Наручиоцу у складу са подацима који су му потребни за израду Студије;

- податке о дозволама и актима издатим за објекте канализационог система у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о водама и другим релевантним законима и подзаконским актима (грађевинска дозвола, употребна дозвола, водна дозвола, итд);

- податке о имовинско правним односима над објектима система.

Све подлоге Наручилац ће ставити на располагање Извршиоцу у најбоље доступном формату и облику. Све предметне податке Наручиоц ће ставити на располагање Извршиоцу без накнаде.

Поред доступне техничке грађе и подлога за потребе израде регистра канализационе мреже Извршиоцу ће бити достављени евиденциони формулари о стању водоводне мреже и објеката. Евиденционе формуларе попуњава представник Наручиоца, и доставља Извршиоцу оверене за потребе израде регистра и без накнаде.

# ПРОГРАМ РАДОВА

## ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

Потребно је извршити геодетска снимања канализационе мреже (цевовода и објеката) са обрадом и картирањем у формату који је потребан за израду Регистра канализационог система и Студије.

Откривањем и снимањем постојећих цевовода потребно је утврдити, испитати, обележити на терену и геодетски снимити:

- Тачан положај и трасу цевовода;

- Припадајуће елементе и пратеће садржаје инфраструктуре (шахте, црпне станице, каскаде, сифон, сливник, испуст, ППОВ, и др.);

- Позиције и тачна места мењања правца цевовода;

- Дубину у односу на терен;

Снимљене инсталације потребно је искартирати и приказати у CAD-u и GIS-у по својој структури и димензијама, са приказом:

- За цевовде ( пречника, дужине, матријала, коте дна);

- За објекте ( кота терена, кота дна-кинете , број прикључака, коте дна главних цевовода);

Према исказаним потребама укупно снимање канализационе мреже износи 5000 m. На терену је потребно извршити откривање цевовода, обележавање преломних тачака фарбом у спреју и офарбаним дрвеним кочићима а затим извршити геодетско снимање са постојеће геодетске основе или употребом ГПР уређаја а у складу са Уредбом о дигиталном геодетском плану "Службени гласник РС", бр. 15 од 21. фебруара 2003, 18 од 28. фебруара 2003 - исправка, 85 од 16. септембра 2008. Као и у складу са Уредбом о примени технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности (”Службени гласник РС”, број 69/02).

Откривање канализационе мреже, вршити применом најсавременијих признатих метода за откривање комбинацијом најмање са две методе, примарном и секундарном. Примарну методу користити дуж комплетне трасе, а секундарну по потреби за проверу дефинисања правца и дубине водовода. На потребним местима вршити ископавање ради потврде и одређивања референтне дубине на уређајима за детектовање. Откривање извршити у складу са Правилником  о премеру и катастру водова („Службени гласник РС”, број 63/10).

Положај детектованог, истраганог тј. откривеног цевовода потребно је обележити по терену на начин да растојање између тачака које ће бити снимљене не прелази 50m.

Комбинована Индукциона метода детекције. (КIТ)

Користи активну индукцију генератора различите фреквенције и опсега као и пасивну индукцију које стварају далеководи и радио релеји дуж линијског металичног вода ради детекције истог. Инструменти који се могу користити су трагачи каблова са генератором за индукцију.

Георадарска метода (GPR)

Користи радио таласе за детекцију. Инструменти су георадари са антенама у опсегу од 500 до 800МHz погодни за откривање подземних инсталација.

Електромагнетна метода (EM)

Користи електромагнетне таласе за поларизацију садржаја инфраструктуре у земљишту. Мери електроводљивост и сукцебилитет ради детекције аномалија у виду металичних и неметаличних садржаја. Инструменти су електромагнетометри широког спектра са најмање 10 мерних фреквенција истовремено и најмањим дометом од 10м по дубини.  Након обраде дати приказ укупне електропроводљивости, приказ инверзних вредности у оквиру поља, приказ магнетних вредности и вредности сукцебилитета, као и приказ квадратурне компоненте поља по свим фреквенцијама.

Акустична метода (AK)

Трансмисија ,,убризгавање” звука или ултразвучних таласа у земљу или дуж линије простирања водовода је техника за праћење пластичних водоводних цеви али није погодна за лоцирање других закопаних инсталација. Ова метода биће коришћена као секундарна код провере положаја пластичних, бетонских и азбестцементних водоводних цеви. Инструменти су акустик метри за откривање пластике.

Инпулсно магнетна метода (PI)

Употребом пулс индукционог (PI) мерног уређаја PI применом MOFSET технологије уз коришћење специјалних филтера за сузбијање сметњи и електромагнетне буке, могу се добити изванредни резултати на мапирању површина које су са повећаном минерализацијом. Ова погодност се може користити за лоцирање различитих металичних садржаја непосредно испод површине земље као и ширине канала ископа у коме се налази водоводна цев. Посебна погодност је што се из података снимања могу искартирати на мапама положаји већих металичних структура, као и урадити недвосмислена анализа истих да ли представљају феро или обојене металичне структуре. Употреба овог уређаја вршиће се по потреби а посебно на местима аномалија које могу престављати затрпане шахте, хидранте, набушнице и металичне наставке неметаличних водоводних цеви. Инструменти су пулс индукциони системи са дуал метарском сондом.

Метода откопавањем – шлицовањем (OŠ)

Откопавање шлицовањем вршити управно на могући правац простирања канализације ручним алатима за копање на начин да се не повреде цеви као ни друге инсталације у зони откопавања. Сви инструменти морају задовољити тражену тачност за откривање од +/- 3цм по положају  и +/- 5цм по дубини. За проналажење постојећих подземних водова могу се користити припадајући видљиви надземни уређаји и постројења као што су: поклопци, окна, коморе и арматуре на цевима и друге белеге.

Геодетско снимање и откривање водова

Утврђену и истрагану трасу канализације потребно је снимити са геодетским мерним уређајем за техничко снимање детаља, тоталном станицом или ГПС уређајем, ректификованим и лиценцираним за прецизне геодетске радове.

Извршилац је у обавези да изврши горе наведену услугу, у складу са геодетским прописима, да преда Наручиоцу подлоге о извршеном геодетском снимању, и да достави Наручиоцу следеће:

- геодетски снимак водова (инсталација) у дигиталном облику (.dwg 2007) са снимљеним елементима;

- координатну табелу мерених тачака у дигиталном облику (.xls, .xlsx).

Елементи канализације, које је неопходно снимити и приказати их симболима из Каталога линијских знакова, Каталога тачкастих знакова, Каталога површинских знакова и Каталога описних знакова, у свему према Дигиталном топографском кључу, и то:

- канализациони цевовод, снимити x, y, z координате, приказати у виду полилиније од чвора до чвора, са текстуално приказаним котама на свим вертикалним и хоризонталним ломовима трасе, приказати у текстуалном облику и врсту материјала и називни пречник цевовода (нпр. Polietilen DN 110 mm – скраћени назив PE 110). Овај податак приказати на средини тј. тежишту линије или у атрибуту;

- шахт, снимити x, y, z координате, и то:

  - кота поклопца

  - кота дна – кинете

  - кота главних улива главних цевовода

(* такса за уцртавање водова у РГЗ-у није предмет јавне набавке.)

Обавезе наручиоца

- Да омогући слободан и неометан приступ локацији за радове,

- Да омогући асистенцију геодетској екипи која ће се односити на отварање шахтних поклопаца и чишћење шахтова у циљу спровођења снимања,

- Да достави на увид планску, пројектну и другу документацију (скице, цртеже и сл.) која је од интереса за ближе утврђивање праваца простирања цевовода,

- Да по потреби обезбеди лице из водовода и канализације које може на терену показати правце простирања цевовода.

- Да дефинише количину и приоритете на извођењу радова у случају фазног извођења радова због немогућности обезбеђивања укупних средстава и сличних проблема.

# ПРЕДМЕТ СТУДИЈЕ

У оквиру предметне Студије постојећег стања канализационе мреже и осталих пратећих  објеката у систему потребно је дефинисати приоритете за реконструкцију постојеће, изградњу недостајуће канализационе инфраструктуре, пратећих објеката и ППОВ у складу са вишекритеријумском анализом која разматра: планску документацију, постојећу техничку документацију, подлоге, карактеристике, капацитет мреже и кварове на кључним објектима система.

Студију за унапређење система потребно је доставити у виду техничке студије са следећим садржајем:

- Увод

- Подлоге (топографске, урбанистичко планске, катастарске, геодетске, постојећа мерења (проток, притисак), подаци о потрошачима, подаци о загађивачима, постојећа техничка документација, положај канализационе мреже и објеката, начин рада, хаварије и кварови)

- Анализа постојеће планске и урбанистичке документације.

- Анализа постојеће пројектно техничке документације.

- Анализа капацитета мреже

- Анализу правних и имовинских односа,

- Вишекритеријумска анализа постојеће мреже и регистра водова

- Предлог за унапређење (санација, реконструкција, изградња) канализационог система мреже по приоритетима.

Регистар канализације  потребно је урадити у оквиру ГИС апликације која ће бити доступна Наручиоцу за преглед стања мреже. За потребе израде регистра користиће се софтверска решења која ће бити доступна Наручиоцу без трошкова лиценцирања и одржавања софтвера.

Предметна анализа у оквиру Студије биће израђене за канализациону мрежу са пратећим објектима дужине не веће од 50 km.

# МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ

Студијску документацију потребно је урадити у складу са BIM принципима и стандардима у оквиру израде документације. Приликом израде документације и концепта Студије потребно је користити софтверске пакете и алате који омогућавају моделирање инфрастуктурних објеката са приказом физичких и функционалних карактеристика којима се може постићи брза размена података и интеракција свих учесника на изради Студије у циљу доношења оптималних одлука и правих техничких решења.

За потребе израде документације потребно је да Извршилац достави методологију и начин рада приликом израде студијске документације која је усаглашена за горе наведеним концептом, Законима и подзаконским актима као и правилим добре струке и праксе.

# ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Комплетану документацију урадити и доставити Наручиоцу у 4 (четири) примерка у штампаном облику као и 4 (четири) примерка у електронској форми.

Сву документација у електронском формату потребно је доставити у:

- Отвореном облику и то у следећем формату (текст – docx, нумеричку документацију – xls, графичку документацију – dwg, shp и kmz)

- Затвореном облику у формату PDF.

Предметни регистар биће достављен у виду електронске геопросторне базе података са пратећим софтверским пакетом који подржава унос и преглед података. У оквиру предметне услуге предвиђена је инсталација постојећих софтверских решења на максимално 3 хардверска уређаја са оперативним системом Windows 7 или новији. Предметни хардвер и оперативни систем мора бити уступљен од стране Инвестотра и његова набавка није предмет ове понуде.

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничку документацију радити у складу са Просторним планом Општине Бољевац (Службени лист Општине Бољевац, број 15/3/11).

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

  - ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене чланом 75. Закона, и то:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона;

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   (чл. 75. ст. 2. Закона).

НАПОМЕНА: Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, Понуђач може да докаже достављањем Изјаве (Образац 1), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

  - ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 76. Закона о јавним набавкама

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Услови у погледу финансијског капацитета

- Да Понуђач није био неликвидан у периоду од 12 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

- Услови у погледу пословног капацитета

Да  је  понуђач  у  претходне две године (2018, 2019)  од  дана  објаве  Позива  на  Порталу  јавних набавки  реализовао Студије или идејне пројекате (идејних решења, пројеката за грађевинску дозволу, пројеката за извођење) из области водовода и канализације, од којих су реализованих 3 минималне дужине мреже 100 km.

- Услови у погледу кадровског капацитета

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за време извршења уговора о јавној набавци и то:

Најмање 6 извршилаца;

Најмање 3 дипломирана инжењера грађевине који поседују лиценцу 313 или 314;

Најмање 1 дипломирана инжењера грађевине који поседују лиценцу 310;

Најмање 1 дипломирана инжењера грађевине који поседују лиценцу 316;

Најмање 1 дипломираног инжењера електротехнике који поседује лиценцу 350

4)       Посебан услов

- Обилазак локације.

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  - ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Чл. 75. Закона о јавним набавкама - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду :

1. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3. Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4. За обављање ове делатности није прописана посебна дозвола.

Напомена: Понуђач није дужан да доставља на увид обавезне доказе уколико је уписан у Регистар понуђача, већ је потребно доставити доказ о упису у Регистар понуђача.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, већ је потребно доставити интернет страницу на којој су тражени подаци доступни.

Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем(има), дужан је да за подизвођача(е) у понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75 став.1 тач.1) до 4) овог Закона, у складу са чл. 80. Закона о јавним набавкама.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став.1 тач.1) до 4) овог Закона, а додатне услове испуњавају заједно, у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

  - Доказивање испуњености ДОДАТНИХ услова

Испуњеност  додатних услова  за учешће у поступку предметне јавне набавке,  у складу са чланом 131 г  став.  2. ЗЈН-а,  понуђач доказује достављањем  писане изјаве дате под пуном материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  на  прописаном  обрасцу  који  је  саставни  део конкурсне документације или  издате  од  стране  других наручилаца  на  њиховим  обрасцима.  Уколико понуду  подноси група  понуђача,  Образац  изјаве  мора  бити  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  сваког понуђача.

На  захтев  Наручиоца,  а пре доношења одлуке о додели уговора, испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности за период од 12 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

- ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Попуњен,  оверен  печатом  и  потписан  од  стране  одговорног  лица  понуђача, Образац Референтне листе из Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене  Обрасце потврда  о  раније  реализованим  уговорима,  од  стране  наручилаца  наведених  у Референтној листи, из Конкурсне документације.

Потврде  наручилаца  о  реализацији  закључених  уговора  могу  бити  на оригиналном  Обрасцу  из  Конкурсне  документације  или  издате  од  стране  других наручилаца  на  њиховим  обрасцима,  при  чему  такве  потврде  морају  имати  све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то:

-	назив и адресу наручиоца,

-	назив и седиште понуђача,

-	облик наступања за радове за које се издаје Потврда ,

-	изјава  да  су  радови  за  потребе  тог  наручиоца  извршени  квалитетно  и  у уговореном року,

-	врста радова,

-	вредност изведених радова,

-	број и датум уговора,

-	изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,

-	контакт особа наручиоца и телефон,

-	потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.

Уз потврду Наручиоца доставити:

-Фотокопије Уговора на које се потврда односи

- КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

a)	фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз  сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске  коморе Србије,  као и  да им одлуком  Суда  части  издате  лиценце  нису  одузете  (потврда  о  важности  лиценце). Фотокопије  потврда  о  важности  лиценце  морају  се  оверити  оригиналним  печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

б)	доказ  о  радном  статусу:  за  носиоце  лиценци  и  друге  извршиоце   који  су  код понуђача  запослени  –  фотокопију  уговора  о  раду  и  М-А  образац,  односно  за носиоце лиценци и друге извршиоце који  нису запослени код понуђача: уговор-фотокопија  уговора  о  делу  /  уговора  о  обављању  привремених  и  повремених послова или другог уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду.

- ПОСЕБАН УСЛОВ

Обилазак локације је обавезујући за све потенцијалне понуђаче. Пре обиласка локације, представник понуђача је у обавези да најави свој долазак најмање дан раније представнику Наручиоца, Нелију Ђорђевићу на број телефона 060/4628200, те да у договору са представником Наручиоца закаже тачан термин обиласка локације. Понуђачи који обиђу локацију у заказаном термину добиће потврду која је обавезан прилог уз понуду.

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да стриктно поштује права и обавезе из Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) приликом ангажовања лица за рад ван радног односа. Уколико комисија задужена за спровођење поступка ове јавне набавке утврди да је Понуђач ангажовао лица за рад ван радног односа супротно Закону о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Доказивање испуњености додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

- Додатне услове група понуђача испуњава заједно

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума, „најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок за реализацију. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Потупак жребања спроводи Комисија за јавну набавку у просторијама Наручиоца и у присуству овлашћених представника понуђача.

Жреб ће отпочети тако што ће Комисија за јавну набавку дати на увид представницима понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин да не буде видљив текст и ставити их у посуду. Затим ће један од овлашћених представника понуђача (по избору присутних представника понуђача) из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним називима понуђача, насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба, водиће се записник који ће потписати Комисија за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача.

Уколико се ниједан од позваних понуђача не одазове на писани позив Наручиоца и не присуствује заказаном жребању, извлачење из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним називима понуђача ће извршити председник или заменик председника Комисије, тако што ће насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба у случају када не присуствује ниједан од позваних понуђача водиће се записник који ће потписати Комисија за јавну набавку.

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама (Образац 1);

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама (Образац 2);

- Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду (Образац 2а);

- Изјава понуђача о ангажовању подизвођача (Образац 2б);

- Образац понуде (Образац 3);

- Образац структуре цене (Образац 4);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 5);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 6);

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 ЗЈН (Образац 7);

- Потврда Наручиоца (Образац 8).

Oбразац 1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга број 40/2019  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                                                _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Oбразац 2

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуга  број 40/2019  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач радова је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач радова и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач радова је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Подизвођач радова је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                                                 _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

| Образац 2a. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци услуга број 40/2019 и овлашћујемо члана групе __________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред Наручиоцем. |
| --- |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА |
| Овлашћени члан: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ |

- Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 50% од укупне вредности понуде.

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има више од четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана –то поље оставити непопуњено).

Датум:

____. ____. 2019. године

Образац 2б.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке услуга број 40/2019, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА УЧЕШЋА | УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ (процентуално) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потпис овлашћеног лица Понуђача, Датум: ____. ____. 2019. године _____________________________ Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. |

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за првог подизвођача ).

Oбразац 3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности – Анализа  постојећег стања канализације ЈНМВ број 40/2019

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Укупна цена без ПДВ |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а након предаје пројекта и потписивања записника о примопредаји предмета набавке од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача. |
| Рок важења понуде | ________ дана од дана јавног отварања понуда (не краће од 60 дана) |
| Рок за реализацију уговора | 45 дана од дана издавања налога од стране Наручиоца. |
| Место испоруке | Општинска управа Општине Бољевац, ул. Краља Александра бр.24, 19370 Бољевац |

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2019. године                           	                         _____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Oбразац 4

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА:

| Бр. | Назив услуге производа | Цена (дин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Геодетска снимања и подлоге у елекронском формату на CD-у |  |
| 2 | Регистар канализационог система у елекронском формату на CD-у |  |
| 3 | Студија постојећег стања на канализационог система на територији општине Бољевац у штампаној и електронској форми |  |
| Укупно: |  |
| ПДВ (20%) |  |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2019. године                           	                  _____________________________

Oбразац 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга – Анализа  постојећег стања канализације бр 40/2019  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Образац 7.

ИЗЈАВА

о поштовању обавеза

Понуђач ___________________________________________________________ изјављује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговоршћу да је приликом састављања своје понуде поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: ______________                                               Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум: ______________

_______________________

Образац 8

Назив и адреса Инвеститора:

_________________________________________________________________________

Пун назив и седиште Понуђача

_________________________________________________________________________

У складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) издаје се

П О Т В Р Д А НАРУЧИЛАЦА (ИНВЕСТИТОРА)

О РЕАЛИЗАЦИЈИ УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Овим потврђујемо да је ___________________________________________________ (Назив и седиште понуђача),  реализовао  уговоре  закључене са_______________________________ ______________________(Назив и седиште инвеститора) у ________ години.

| Ред.бр. | Предмет уговoра | Број и датум уговора | Уговорена вредност без ПДВ | Реализована вредност уговора без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контакт особа  инвеститора________________________________телефон _________________

Потврда се издаје на захтев Понуђача: _______________________________________________

ради учествовања  у поступку јавне набавке.

У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју примерака.

Овлашћено лице инвеститора

___________________________

( Пуно име и презиме и функција)

______________________________

Потпис овлашћеног лица инвеститора

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. 40/2019  – Анализа  постојећег стања канализације закључује се

УГОВОР

о јавној набавци услуга анализе  постојећег стања канализације

1. НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692

ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе Општине Бољевац, Момира Грујо, дипл. правник

( у даљем тексту: Наручилац)

2. ПОНУЂАЧ:  _____________________________________________

Адреса:_______________________________________

Матични број:_________________________________

ПИБ:_________________________________________

Рачун бр.: ____________________________________

отворен код пословне банке_____________________

кога заступа директор___________________________

( у даљем тексту: Пружалац услуге)

ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

ПОДИЗВОЂАЧИ:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка услуге анализе  постојећег стања канализације која у свему мора одговарати техничким стандардима, условима из конкурсне документације и прихваћене понуде Пружаоца услуге број ___________ од _______2019. године, заведене код Наручиоца под бројем 404-__/2019-III-01 од _____2019. године, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Пружалац услуге је обавезан да услуге наведене у члану 1. овог уговора изврши у свему према пројектном задатку и условима које је добио од Наручиоца, који је саставни део овог уговора.

Цена

Члан 3.

Уговорне  стране  утврђују  да је укупна вредност уговора за израду анализе постојећег стања канализације _____________ динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВ-ом.

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које Пружалац услуге  има у реализацији овог Уговора.

Цена услуга одређена у укупном износу је фиксна и не може се мењати.

Уговорни рокови

Члан 4.

Рок за извршење уговора износи 45 (четрдесет пет) дана почев од дана издавања налога од стране Наручиоца, с тим да ће рок бити продужен, уколико предаја пројекта буде условљена поступањем надлежних државних органа или других оправданих околности.

Захтев за продужење рока, као и одговарајући доказ о немогућности реализације предмета уговора у уговореном року, морају бити поднети најмање 7  дана пре дана одређеног за предају пројекта.

Члан 5.

Пружалац услуге има право да захтева продужење рока за предају пројекта у случају кад је због промењених околности, неиспуњења обавеза Наручиоца или радњи надлежних органа за то био у томе спречен.

Продужење рока се одређује према трајању сметње.

Начин плаћања

Члан 6.

Плаћање ће се вршити на следћи начин:

- у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а након предаје пројекта и потписивања записника о примопредаји предмета набавке од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача..

Члан 7.

Ако Наручилац оспори део примљене ситуације, неоспорени износ плаћа у року из претходног члана овог уговора.

Ако је Наручилац оспорио само део износа, о спорном износу и разлозима оспоравања је дужан да обавести Пружаоца услуге, у року одређеном за плаћање фактуре.

Обавезе наручиоца

Члан 8.

Наручилац је обавезан да:

- преда Пружаоцу услуге пројектни задатак и све друге неопходне податке за израду пројекта дефинисане пројектним задатком,

- изврши плаћање у складу са чл. 6 овог Уговора.

- да у року од десет дана од дана закључења уговора именује лице које ће бити задужено за праћење и извршење уговора.

Обавезе ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 9.

Обавезе Пружаоца услуге су:

- да изради пројекте на начин одређен овим Уговором, прописима надлежних органа и правилима струке,

- да сагласно прописима и правилима струке провери правилност пројектне документацији коју је израдио и да исте овери,

- да поступи по примедбама Наручиоца и органа који дају одређене сагласности и одобрења у смислу којих пројекат мора бити урађен,

- да Наручиоцу преда 4 примерка пројекта у папирној форми и 4 на CD-у,

- да у тренутку закључења уговора достави бланко соло меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем на износ од 10% уговорене вредности, која ће бити безусловна и платива на први позив Наручиоца, са роком важења 10 дана дужим од важења Уговора.

- да у року од десет дана од дана закључења уговора именује лице које ће бити задужено за праћење и извршење уговора.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 10.

Овај Уговор је на снази до потпуне реализације предмета Уговора а најкасније до 31.12.2019. године.

Квалитет документације

Члан 11.

Пројектна документација мора бити израђена на начин одређен овим уговором, у складу са прописима и правилима струке.

Пружалац услуге је одговоран за сва решења која се предвиђају у Пројекту.

Члан 12.

Ако Пружалац услуге не изради пројекат, по уговореном пројектном задатку и у складу са прописима, као и према резултатима сопственог проверавања и правилима струке, Наручилац има право да захтева обустављање даље израде пројекта, односно да захтева испуњење пројектованих уговорних обавеза.

Члан 13.

Када израђена документација има такав недостатак који је чини неупотребљивом, или је урађена у супротности са изричитим условима овог Уговора, Наручилац може, не тражећи претходно отклањање недостатака, раскинути овај уговор, наплатити бланко соло меницу за добро извршење посла  и захтевати накнаду штете.

ПРИМОПРЕДАЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 14.

Примопредаја пројекта, вршиће се потписивањем Записника о примопредаји предмета уоговора од стране једног овлашћеног лица Наручиоца и једног овлашћеног лица Пружаоца услуга.

Овлашћено лице Наручиоца има право на рекламацију предмета уговора, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема истог, а у случају скривених мана одмах након сазнања за скривену ману.

У случају наведеном у ставу 2. овог члана, Наручилац може да одбије пријем услуга која су предмет Уговора, о чему се одмах сачињава Записник о рекламацији који потписују представници Наручиоца и Пружаоца услуга.

Пружалац услуге је дужан да у случају писане рекламације, поступи одмах, и да отклони недостатак у року од три дана по пријему рекламације.

У случају протека рока из претходног става, Наручилац има право на раскид уговора, накнаду проузроковане штете и наплату бланко соло менице за добро извршење посла.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 15.

Овај Уговор престаје да важи и пре истека периода на који је закључен:

1.  Споразумом уговорних страна у писаној форми и без отказног рока;

2. Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Пружалац услуге делимично или у потпуности не извршава своје уговорне обавезе, или их извршава са закашњењем, са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;

3.  Утрошком укупно уговорених средстава из  члана 3. Уговора и

4.  У другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором.

За време отказног рока уговорне стране су обавезне да у потпуности извршавају своје уговорне обавезе на начин и под условима утврђеним овим Уговором.

Решавање евентуалних спорова

Члан 16.

За евентуалне спорове по овом Уговору, уколико се не могу решити споразумно, надлежан је Привредни суд у Зајечару.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 17.

На све што овим уговором није предвиђено, примењиваће се одредбе важећих Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и других законских и подзаконских прописа.

Члан 18.

Саставни делови овог уговора су:

- Понуда Пружаоца услуга зав.бр.____од______2019. године, код Наручиоца заведена под бр. 404-___/2019-III-01 дана _____2019. године и

- Структура цене.

Члан 19.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ			                              ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

ОПШТИНСКА УПРАВА 		                         _________________________________

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                   (Назив и седиште понуђача)

НАЧЕЛНИК 					 _________________________________

(Функција потписника уговора)

Момира Грујо, дипл. прав.			            _________________________________									             (име и презиме потписника уговора)

____________________________			 _________________________________

(потпис)				                                   (потпис)

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинскa управа Општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24  у Бољевцу. са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Анализа  постојећег стања канализације ЈНМВ бр. 40/2019- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 25.10.2019. године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 25.10.2019. године са почетком у 12:30 часова у канцеларији број 17 Општинске управе Општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24  у Бољевцу. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати заведено, потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинскa управа општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24 , 19370 Бољевац,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга – Анализа  постојећег стања канализације ЈНМВ бр. 40/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Анализа  постојећег стања канализације ЈНМВ бр. 40/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Анализа  постојећег стања канализације ЈНМВ бр. 40/2019- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној  документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве)

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а након предаје пројекта и потписивања записника о примопредаји предмета набавке од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача.

8.2. Захтев у погледу рока испоруке услуга

Рок реализације услуга: у року који не може бити дужи од 45 календарских дана, почев од дана издавања налога од стране Наручиоца.

8.3.  Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим пратећим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Потребно је да понуђач изрази цену која важи на дан јавног отварања понуда. Понуђач је у обавези да у случају евентуалних попуста, цене изрази са попустом.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству рударства и енергетике.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу : Општинскa управа општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац, електронске поште на e-mail: jnabavke@opstinaboljevac.rs или факсом на број: 030/463-412 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ  бр. 40/2019 – Анализе  постојећег стања канализације“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о jaвним набавкама.

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да два или више понуђача имају исту јединичну цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок за реализацију услуге.

15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве који је саставни део конкурсне документације)

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели Уговора ће бити донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

18. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач је обавезан да уз понуду достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

У циљу обезбеђења испуњења својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, понуђач је у обавези да достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којом обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци и то:

1. једну бланко соло меницу за озбиљност понуде потписану од стране овлашћеног лица;

2. захтев за регистрацију менице;

3. потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% понуђене вредности без ПДВ, које неће садржати додатне услове за исплату;

4. копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

Сопствена меница и менично овлашћење морају бити потписани од стране овлашћених лица (од лица која имају депоноване потписе у банци у којој Понуђач има отворен текући рачун).

У случају да Понуђач којем је додељен уговор не приступи закључењу уговора у року који је Наручилац одредио конкурсном документацијом, Наручилац ће уновчити меницу. Меница и менично овлашћење ће на захтев понуђача бити враћени по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико Понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

2. Изјава понуђача о достављању средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла

У циљу обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Понуђач је у обавези да уз понуду достави изјаву на обрасцу Конкурсне документације, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ће приликом закључења уговора Наручиоцу доставити:

- једну регистровану бланко соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% уговорене вредности  без ПДВ и са роком важења 10 дана дуже од важности обавеза по уговору, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се  Наручиоцу, а копија захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац  објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније  3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручиоц исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,“ број: 124/12, 14/2015 и 68/2015).

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права садржи: 1) Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 2) назив и адресу Наручиоца, 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца, 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују, 6) потврду о уплати таксе, 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен, или га је поднело лице које нема активну легитимацију, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу по  члану 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношења захтева за заштиту права. У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.